Znak sprawy : ZOZ-2/2015

Szczytno, dn. 10..06.2015r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie/CPV –33.14.11.10 – 4 /

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z

## 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349),  Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet 1 poz.20-21Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut? | TAK |
|  | Pakiet 1 poz.29 Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności min. 810ml? | TAK |
|  | Pakiet nr 3, pozycja 3 Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli nam zaoferować dobrej jakości produkt w atrakcyjnej cenie. | NIE |
|  | Pakiet nr 3 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6cm x 7cm, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ. | TAK |
|  | Pakiet nr 3 poz. 5-7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej pakowanej oddzielnie w rozrywaną torebkę, a następnie po 10 sztuk w opakowaniu, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ. | ZGODNIE Z SIWZ |
|  | Pakiet nr 3 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran pakowanych w koperty po 6 sztuk x 200 szt., w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ. | TAK |
|  | Pakiet nr 4 poz. 6-9 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 4 pozycji numer 6, 7, 8 oraz 9 i stworzenie odrębnego pakietu np. 4a lub 5, co pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert w postępowaniu przetargowym na dostawy opatrunków. Brak stosownej zgody może doprowadzić do sytuacji, w której żaden z Wykonawców nie wystosuje przedmiotowej oferty na pakiet 4, pozbawiając tym samym Zamawiającego możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym uzyskania asortymentu na bieżąco wymaganego do prowadzenia działalności leczniczej. Ponadto, wydzielenie pozycji z pakietu spowoduje obniżenie kosztu poszczególnych produktów oferowanych przez potencjalnych Wykonawców. | TAK |
|  | Pakiet 1poz. 7-10 czy zamawiający odstąpi od wymogu wagi kompresu. Podane minimalne wagi kompresów sa wskazaniem na konkretnego producenta jest nim firma TZMO mająca swoja siedzibę w Toruniu. Chciałbym podkreślić, ze według naszej wiedzy minimalna różnica w wadze kompresu nie ma znaczącego wpływu na użytkowanie? | NIE |
|  | Pakiet 1poz. 7-10 w przypadku nie odstapienia od wymogu wagi kompresu. Prosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu oraz utworzenie odrębnego pakietu. | NIE |
| p | Pakiet 1 poz.11 czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na serwetę operacyjną niejałową 20 nitkową w rozmiarze 45 cm x 45 cm z tolerancją rozmiarową ok.+/- 10% oraz zamiast nitki RTG- taśma radiacyjna – PCV chip wszyta w róg serwety. Serwety wykonane z gazy 20 N posiadają gramaturę>=27g/m2? | TAK |
|  | Pakiet 1poz.12 czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego 4 x 12 cm? | NIE |
|  | Pakiet 1 poz. 20-21 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 min.? | TAK |
|  | Pakiet 1 poz. 30 czy zamawiający dopuści gazę jałową 17 nitkową 1 m2 sterylizowana tlenkiem etylenu | NIE |
|  | Pakiet 1 poz. 31 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych sterylizowanych radiacyjnie? | NIE |
|  | Pakiet 1 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o masie powierzchniowej gazy 23g/m2+- 1g/m2 gazy 17 N 17g/m2 +- 1g/m2 gazy 3N? | ZGODNIE Z SIWZ |
|  | Pakiet 1 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy, której grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosi 15 tex +/-1? | ZGODNIE Z SIWZ |
|  | Pakiet 3 poz. 4 czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o rozm. 5,1 cm x 7,6 cm pozostałe parametry bez zmian.? | TAK |

Podpisała:

Beata Kostrzewa

Dyrektor