# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Holter ciśnienia

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Wartość wymagana | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry rejestratora |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz średniego | Tak |  |
|  | Pomiar częstości rytmu | Tak |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na min. 6 podokresów | Tak |  |
|  | Możliwość programowania cykli pomiarowych | Tak |  |
|  | Czas rejestracji większy niż 96 godziny | Tak |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera | Tak |  |
|  | Pomiar na żądanie | Tak |  |
|  | Wyświetlacz alfanumeryczny | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania wyświetlacza | Tak |  |
|  | Współpraca z komputerem klasy PC poprzez port USB | Tak |  |
|  | Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru | Tak |  |
|  | Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie | Tak |  |
|  | W zestawie mankiet średni oraz duży | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Oświadczamy, że urządzenie o powyższych parametrach nadaje się do użytkowania bez dodatkowych nakładów.

___________________________							______________________

Miejscowość, data										podpis Wykonawcy