Znak sprawy : ZOZ-P-1/2019

Szczytno, dn. 07.01.2019 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy:

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: zapytania ofertowego na dostawę materiałów opatrunkowych

| Pakiet Nr | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | Poz. 7-10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu gramatury? | NIE |
|  | Poz. 7-10 Czy Zamawiający dopuści aby masa powierzchniowa gazy 17 N, z której wykonane są zaoferowane wyroby wynosiła 23g/m2 -/+ 1g/m2? | Zgodnie z SIWZ |
|  | poz. 7-9 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-warstwowe? | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
|  | poz. 20-21 Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min? | TAK |
|  | poz. 20-21 Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 3min? | TAK |
|  | poz. 29 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 1177ml? | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
|  | poz.1, 7-11,30 Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy II a reg.7? | NIE |
|  | poz.1 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? | NIE |
|  | poz. 7-9 Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,437g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 1,005 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,794g? | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
|  | poz. 23-26 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek? Rozmiar 1 - 9mm x 10mm Rozmiar 2 – 13mm x 15mm Rozmiar 3 - 13mm x 15mm Rozmiar 4 - 13mm x 15mm Rozmiar 6 - 13mm x 15mm Rozmiar 8 - 13mm x 15mm Rozmiar 10 - 13mm x 15mm Rozmiar 14 - 13mm x 15mm | NIE |
|  | poz.1 Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? | TAK |
|  | poz. 23-26 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. | TAK, dopuszczamy taki podział |
|  | poz. 31 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | TAK |
|  | poz. 32 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. | TAK |
|  | poz. 31 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. | NIE |
|  | poz. 1-13,22-26,30-32 Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-13,22-26,30-32 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej. | NIE |
| Pakiet nr 2 | poz.1-3, 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. | Tak |
| Pakiet nr 3 | poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1x7,6cm? | TAK |
|  | poz. 11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm? | TAK |
|  | poz. 11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4,4x4,4cm bez nacięcia? | NIE |
|  | Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarze 5,1 x 7,6 cm? | TAK |
|  | Poz. 8 Czy Zamawiający oczekuje ceny za sztukę blister czy też za opakowanie 50 szt? | Za sztukę i całość |
|  | Poz. 9 Czy Zamawiający oczekuje ceny za sztukę czy za opakowanie a 100 szt? | Za sztukę i całość |
|  | poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. | Nie |
|  | poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek z wycięciem w kształcie literki „U”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Tak |
|  | poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul w rozmiarze 6cmx7cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. | Tak |
|  | poz.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran 6mmx38mm x 6sztuk x 100 kopert. | Tak |
|  | poz.9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku x 200szt., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. | Tak |
| Pakiet nr 4 | poz.6-10 Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.6-10 z Pakietu nr 4 i utworzenie nowego Pakietu, np. 4 A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. | Patrz podział pakietu w opisie |
|  | poz.6-10 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku zbudowanego z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymerylocelulozy sodowej. | Tak, dopuszczamy |
|  | poz.1-10 Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 4. | Patrz podział pakietu w opisie |
|  | poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 5 x 6,5 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 10 x 10 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 10 x 10 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 5: Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 6: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 15 x 15 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 10: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
|  | poz. 1-10: Czy Zamawiający dopuści opatrunki sterylizowane radiacyjnie? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |

Podpisała: Dyrektor

Beata Kostrzewa