Znak sprawy : ZOZ-P-2/2019

Szczytno, dn. 18.01.2019 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy:

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: zapytania ofertowego na dostawa próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi dla ZOZ w Szczytnie

| lp. | pozycja | Treść zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system pochodzący od jednej grupy kapitałowej i stanowiący jedną spójną całość, w którym wszystkie elementy ( igła systemowa, łącznik i probówka) tworzą jeden system? | Tak |
| 2 | poz. 9: | Czy Zamawiajacy w pozycji nr 9 dopuści igłę systemową mocowaną z uchwytem na gwint? | Tak |
| 3 | poz. 4: | Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 probówki 2 ml. z 3.2% cytrynianem sodu? | Tak |
| 4 | poz. 5: | Czy Zamawiący dopuści w pozycji nr 5 probówki z cytranianem sodu pracująca w układzie zamkniętym – OB. 1,6 ml? | Tak |
| 5 | poz. 6: | Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 probówki do analizy glukozy, z fluorkiem sodu i K3 EDTA? | Tak |
| 6 | poz. 7 i 8: | Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 7 I 8 probówki do krwi włośniczkowej z kołnierzem okalajacym, ze scieńczonym brzegiem? | Tak |
| 7 | poz. 12: | Czy Zamawiąjący dopuści w pozycji 12 igły motylkowe innego producenta? | Nie |
| 8 | poz. 12: | Czy Zamawiący dopuści w pozycji 12 igły systemowe motylkowe z osłonką zabezpieczającą igłę Nr 8 (21Gx 3/4) z drenem 19 cm, z łączem typ Luer i zaworkiem systemowym (komplet gotowy do użycia, sterylny), igła zatrzaskowa? | Tak |
| 9 | poz. 14=>/13: | Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej w kolumnie „Lp.” pozycja „Statyw do odczytu OB”. | Tak, skorygujemy |
| 10 | poz. 9: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły systemowej nr 8 na gwint? | Tak |
| 11 | poz. 5: | Czy ze względu na lepszą przejrzystość szkła oraz jego właściwości antyadhezyjne, Zamawiający będzie wymagał w probówek szklanych? | Nie wymagamy |
| 12 | poz. 11: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adaptera do systemu umożliwiającego pobranie krwi z końcówki Luer, z zaworkiem systemowym, sterylnego, na gwint? | Tak |
| 13 | poz. 4 | : Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania probówki ze zminimalizowaną przestrzenią martwą, co pozwala na zoptymalizowany pomiar APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną oraz potwierdzenie powyższego ulotką producenta? | Nie |
| 14 | poz. 5: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB o poj. 1,6 ml do pomiaru metodą manualną wraz z dedykowanymi rurkami do OB? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o doliczenie i dopisanie rurek w ilości adekwatnej do ilości probówek tj. 3000 szt. | Nie |
| 15 | poz. 12: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Igły systemowej motylkowej z osłonką zabezpieczającą igłę Nr 8 (21Gx 3/4) z drenem 30,5 cm, z łączem typ Luer i zaworkiem systemowym (komplet gotowy do użycia, sterylny), igła na gwint? | Tak |
| 16 | poz. 5: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 1,8 ml i wymiarach 8x100 mm wraz z dedykowanym statywem elektronicznym? Metoda ta odpowiada pomiarom OB tradycyjną metodą Westergrena. Jednocześnie prosimy o zastąpienie w poz. 14 statywów do odczytu OB w ilości 20 szt. na rzecz dzierżawy statywu elektronicznego. | Tak |
| 17 | poz. 7: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do krwi włośniczkowej – morfologia, z K2EDTA, poj. 0,25-0,5 ml, z integralnym lejkiem i korkiem? | Tak |
| 18 | poz. 8: | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do krwi włośniczkowej – surowica, poj. 0,4 – 0,6 ml, z integralnym lejkiem i korkiem, z żelem separującym? | Tak |
| 19 | poz. 4 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby probówki z cytrynianem miały minimum 4-miesięczny termin ważności? | Tak |
| 20 | Poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści probówkę 2 ml z K3EDTA ? | TAK |
| 21 | Poz. 4 | Czy Zamawiający dopuści probówkę 3,2 % z cytrynianem sodu – osocze o objętości 3 ml, gdzie 2,7 ml – to objętość pobranej krwi, a 0,3 ml to odczynnik ? | TAK |
| 22 | Poz. 5 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówkę do OB. metoda logarytmiczna o objętości 1,5 ml ? | TAK |
| 23 | Poz. 5 | Czy Zamawiający dopuści probówkę z cytrynianem sodu do OB. metoda logarytmiczna o objętości 1,5 ml ? | TAK |
| 24 | Poz. 7 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem w zakresie pobrania 250-500 mikrolitrów ? Probówka ta pozwala na pobranie o objętości 500 mikrolitrów. | TAK |
| 25 | Poz. 7 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem z K3EDTA ? | TAK |
| 26 | Poz. 8 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do surowicy z żelem separującym do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem w zakresie pobrania 500-800 mikrolitrów ? Probówka ta pozwala na pobranie o objętości 500 mikrolitrów | TAK |
| 27 | Poz. 4 | Czy zamawiający wymaga, aby probówki do osocza wymienione w pozycji 4 były pakowane po 100szt w styropianowych podstawkach oraz żeby ich data przydatności do użycia była conajmniej 4 miesiące od momentu dostarczenia do zamawiającego, niezależnie czy opakowanie zbiorcze będzie otwarte czy też nie? | Zamawiający nie wymaga, aby probówki do osocza wymienione w pozycji 4 były pakowane po 100szt w styropianowych podstawkach, ale wymagamy, aby ich data przydatności do użycia była co najmniej 4 miesiące od momentu dostarczenia do zamawiającego |
| 28 | Poz. 4 | Czy zamawiający wymaga, aby probówki do osocza wymienione w pozycji 4 miały datę przydatności do użycia conajmniej 4 miesiące od momentu dostarczenia do zamawiającego, niezależnie czy opakowanie zbiorcze będzie otwarte czy też nie? | TAK |
| 29 | Wszystkie pozycje z próbkami próżniowymi | Czy zamawiający wymaga, aby wszystkie probówki próżniowe były sterylne (sterylizacja radiacyjna)? | TAK |
| 30 | Poz. 4 | Czy zamawiający wymaga dostarczenia opakowania zbiorczego pozycji 4 na potwierdzenie wymaganej specyfikacji? | Dopuszczamy, nie wymagamy |

Podpisała: Dyrektor

Beata Kostrzewa