Zał. Nr 6

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWE- PRZEBUDOWA STACJI

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie ADRES INWESTYCJI:	ul. Marii Skłodowskiej- Curie 12, Szczytno
NAZWA INWESTORA:	Powiat Szczycieński z siedzibą w Szczytnie ADRES INWESTORA:	ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno WYKONAWCA:	
BRANŻE:	elektryczna 

DATA OPRACOWANIA:
Stawka roboczogodziny __,00 zł NARZUTY
Koszty pośrednie [Sp] Zysk [Z]

21.04.2020 r.

75%R+75%S
15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt
jedn.	R	M	S	
KOSZT	ORYS:						
1		STACJA TRAFO - PRZEBUDOWA UKŁADU ZASILANIA	
1.1		FORMALNOSCI, WYŁĄCZENIA, ZAPEWNIENIE ZASILANIA	
1 d.1.1		Zamówienie wyłączenia oraz załączenia	kpl	1,000	0,000				
		obmiar = 1,000 kpl							
Razem koszty bezpośrednie						
Jednostkowe koszty bezpośrednie					
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						

d.1.1		praca agregatu (spalanie 30 I/h
- praca przez 72 h)	kpl	1,000					

1”		obmiar = 1,000 kpl
— M —
olej napędowy
1/kpl “ ___ zł/l	

1	

				
Razem koszty bezpośrednie						
Jednostkowe koszty bezpośrednie						
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						
3
d.1.1	
cena zakładowa	Sprawdzenie kolejności faz
przedwykonawczo, oznaczenia przewodów	kpl	1,000					
		obmiar= 1,000 kpl							
Razem koszty bezpośrednie	0,00					
Jednostkowe koszty bezpośrednie					
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						
Razem dział:	FORMALNOSCI, WYŁĄCZENIA, ZAPEWNIENIE ZASILANIA				
Razem koszty bezpośrednie:					
RAZEM:					
1.2		DEMONTAZE				
4
d.1.2	KNR 5-14
0315-07
analogia	Montaż aluminiowych szyn
zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wym. 120X15 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki - demontaż	m						

1”

2’		obmiar = 12 * 4 = 48,000 m
— R —
robocizna
1,0593 * 0,955 = 1,011632 r-
g/m “ __,00 zł/r-g
— S —
samochód skrzyniowy do 5 t 0,0044 m-g/m * __,00 zł/m-g	

r-g

m-g						
Razem koszty bezpośrednie						
Jednostkowe koszty bezpośrednie						
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	
Koszt jedn.	R	M	S	
5
d.1.2	KNNR 5
0401-02
analogia	Złącza kablowe typu ZK1a 400
A - demontaż	kpl.	1,000					

1*		obmiar = 1,00 kpl.
— R —
robocizna
___ r-g/kpl. * __,00 zł/r-g	

r-g						
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
6
d.1.2	KNR 5-14
0411 01
analogia	Montaż przekładników
Pomiarów szynowych na wys. do 3 m o masie da 10 kg mocow. 4 śrubami do szyn o masie do - do 2 podłącz.przew.obw.Mórnych - demontaż	szt.	3,000					

1”		obmiar = 3.000 szt.
— R —
robocizna
1,15 “ 0,955 = 1,09825 r-g/szt.
* __,00 zł/r-g	

r-g	

Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
7
d.1.2	KNNR-W 9
0205-06	Demontaż liczników energii
elektrycznej trójfazowych trzy systemowych	szt.	1,000					

1“		obmiar = 1,000 szt.
— R —
robocizna
0,59 r-q/szt. “ __,00 zł/r-g	

r-q	

Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						
8
d.1.2	KNNR-W 9
0812-07	Odłączenie kabli o przekroju żył
do 240 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.	8,000					

		obmiar= 8,0O0 szt.
— R —
robocizna
0,138 r-g/szt. * __,00 zł/r-g	

r-g	

Razem koszty bezpośrednie						
Jednostkowe Koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
9
d.1.2	KNNR-W 9
0812-07	Odłączenie kabli o przekroju żył
do 240 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.	16,000					
		obmiar= 16,000 szt.
— R —							

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	
	
1*		robocizna
0,138 r-g/szt. “ 15,00 zł/r-g	r-g						
Razem koszty bezpośrednie					
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
Razem dział:		DEMONTAZE				
Razem koszty bezpośrednie:						
RAZEM:						
1.3		MONTAŻ				
10 d.1.3	KNNR 5
0401-02
analogia	Złącza kablowe typu ZK1a 400 A	kpl.	1,000					
		obmiar = 1,0O0 kpl.
— R —							
1“		robocizna
5,72 r—g/kpl. * __,00 zł/r-g
— M —	r-g						
2’		Rozdzielnica elektryczna wg schematu
1 kpl/kpl. * ___,00 zł/kpl	kpl	1,0000					
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
cena jednostkowa							
11
d.1.3	KNNR 5
1101-02	Konstrukcje wsporcze
przykręcane o masie do 1 kg -
2 mocowania	szt	66,000					
		obmiar = 11 * 2 * 3 = 66,000
szt.							
		— R —							
1*		robocizna
0,0977 r-g/szt. ” __,00 zł/r-g
— M —	r-g						
2*		uchwyt kablowy UKR
1 szt/szt. *___ zł/szt.	szt.	66,0000					
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,637				
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Cena jednostkowa							
12
d.1.3	KNNR 5
0715-06	Układanie kabli o masie do 9.0
kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m	96,000					

1*		obmiar = J2 * 2 * 4 = 96,000 m
— R —
robocizna
0,793 r-g/m ” __,00 zł/r-g	

r-g	

	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
2’		— M —
YKY 1x240 mm2
1,04 m/m * __ zł/m	m	99,8400					
3“		opaski oznaczeniowe WAGO 0,15 szt/m* __,00 zł/szt	szt	14,4000					
4“		opaski kablowe typu Oki' 0,05 szt/m ” 0,09 zł/szt	szt	4,8000					
5*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %
— S —	%						
6*		środek transportowy
0,0067 m-g/m * __,00 zł/m-g	m-g	0,6432					
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie						
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						
13
d.1.3	KNNR 5
0726-04	Zarobienie na sucho końca
kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	12,000					
		obmiar = 12,000 szt.
— R —							
1”		roboizna
1,3 r-g/szt. ” __,00 zł/r-g
— M —	r-g	156000					
2”		końcówki kablowe CU 240/12 1 szt/szt. “ __ zł/szt	szt.	12,000					
3*

4*		opaski kablowe typu Oki’ 0,05 szt/szt. * __ zł/szt uchwyt kablowy UKR
1 szt/szt. * ___ zł/szt	szt.

szt.	0.6000

12,000					
5*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%						
Razem koszty bezpośrednie	

						
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa							
14 d.1.3	KNNR 5
0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaż licznika energii	szt.	1,000					

1*		obmiar = 1,000 szt.
— R --
robocizna
0,75 r-g/szt. * __,00 zł/r—g	

r-g	

Razem koszty bezpośrednie						
Jednostkowe koszty bezpośrednie						
Razem z narzutami						
Cena jednostkowa						
15
d.1.3	kalk. własna	wykonanie przejścia ppoż	kpl	1,000					
		obmiar = 1.000 kpl							
Razem koszty bezpośrednie	0.00					
jednostkowe koszty bezpośrednie					

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
Razem z narzutami		1 000,00	1 000,00				
Cena jednostkowa		1 000.000					
Razem dział:			MONTAŻ				
Razem koszty bezpośrednie:							
RAZEM:							
1.4		OSWIETLENIE POMJESZJCZENIA				
16 d.1.4	KNNR 5
0103-01	Rury winidurowe o śr .do 20 mm układane n.t. na betonie	m	50,000					
		obmiar = 50,000 m
— R —							
1“		robocizna
0,356 r-g/m “ __,00 zł/r-g	r-g	17,8000					
		— M —							
2’		rura RL 18
1,04 m/m “ ___ zł/m	m	52,000					
3“		złączki ZCL18
0,41 szt/m * __0 zł/szt	szt.	20,500					
4*

		kołki rozporowe plastykowe 2,1 szt/m * __ zł/szt uchwyty UZ18
2,1 szt/m * ___ zł/szt	szt.

szt.	105,000

105,000					
6*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%						
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
17
d.1.4	KNNR 5
0203-01	Przewody kabelkowe o
łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m	50,000					
		obmiar = 50,000 m							
		— R -							
1*		robocizna
0,0352 r-g/m * __,00 zł/r-g	r-g	1,7600					
2’
3’		YDY 3x1,5 mm^2 1,04 m/m “ __ zł/m
materiały pomocnicze(od M)
2,5 %	m

%	52,0000					
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
18
d.1.4	KNNR 5
0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne
bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	1,000					

		obmiar = 1,000 szt.
—	R —
robocizna
0,231 r-g/szt. ”__,00 zł/r-g
—	M —	

r-g	

0,2310	

			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt
jedn.	R	M	S	
2*

3*		łączniki bryzgoszczelne IP44
n/t
1,02 szt./szt. * 20,00 zł/szt.
materiały pomocnicze(od M)
2,5 %	szt.

%	1,0200	
				
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
19
d.1.4	KNNR 5
0502-03
analogia	Oprawy oświetleniowe
przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - LED L=1500 mm	kpl.	2,000					
		obmiar = 2,000 kpl.
— R —							
1*		robocizna
0,74 r-g/kpl. * __,00 zł/r-g
— M —	r-g	1,4800					
2*		oprawy LED L=1500 mm., 51 W, barwa 4000. 5600 im, IK08,
IP65, 110Im/W
1szt/kpl. ” __,00 zł/szt.	szt.	2,0000					
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%						
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
20
d.1.4	KNNR 5
0502-01
analogia	Oprawy oświetleniowe
przykręcane (zwykłe) - projektor LED	kpl.	1,000					
		obmiar = 1,000 kpl.							
		— R —							
1*		robocizna
0,47 r-g/kpl. “ __,00 zł/r-g	r-g	0,4700					
		— M —							
2*		projektor LED zewnętrzny 20 W 1 szt./kpl. *__,00 zł/szt.	szt.	1,0000					
3*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%						
Razem koszty bezpośrednie							
Jednostkowe koszty bezpośrednie							
Razem z narzutami							
Cena jednostkowa							
Razem dział	OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA				
Razem koszty bezpośrednie:							
RAZEM:							
1.5		POMIARY ELEKTRYCZNE	
21
d.1.5	
cena zakładowa	Badanie mostu szynowego,
próba napięciowa, pomiar izolacji, pomiar ciągłości żył, wystawienie protokołu	kpl	1,000	0,000				
		obmiar = 1,000 kpl							
Razem koszty bezpośrednie		0.00					
Jednostkowe koszty bezpośrednie					

Lp.	Nazwa	j.m.		Cena jedn.	Wartość	
1	robocizna	r-p				
RAZEM		
Słownie:	

Zestawienie materiałów
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	
1	uchwyty UZ18	szt.	105,0000	0,0000	105,0000			
2	Rozdzielnica elektryczna wg
schematu	kpl	1,0000	0,0000	1,0000			
	oprawy LED L=1500 mm., 51 W, barwa 4000, 5600 Im, lK08,
IP65, 110lm/W	szt.	2,0000	0,0000	2,0000			
4	Projektor LED zewnętrzny 20W	szt.	1,0000	0,0000	1,0000			
5	łączniki bryzgoszczelne lP44 n/t	szt.	1,0200	0,0000	1,0200			
6	ruraRL18	m	52,0000	0,0000	52,0D00			
7	Złączki ZCL18	szt.	20,5000	0,0000	20,5000			
8	Końcówki kablowe CU 240/12	szt.	12,0000	0,0000	12,0000			
9	Opaski kablowe typu Oki'	szt.	5,400D	0,0000	5,4000			
10	opaski oznaczeniowe WAGO	szt.	14,4000	0,0000	14,4000			
11	YDY3x1,5mm"2	m	52,0000	0,0000	52,0000			
12	YKY1x240mm2	m	99,8400	0,0000	99,8400			
13	Uchwyt kablowy UKR	szt.	78,0000	0,0000	78,0000			
14	kołki rozporowe plastykowe	szt.	105,0000	0,Q000	105,0000			
15	olej napędowy	l	2160,0000	0,0000	2160,0000			
16	materiały pomocnicze	zł		0,0000	333,5250			
RAZEM		
	
Zestawienie sprzętu
Lp.		Nazwa		j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	środek transportowy	m-g	0,6432			
2	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,2112			
RAZEM