**ZOZ-P-15/2020**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie zwany dalej Zamawiającym w związku z planowanym do realizacji projektem pn.: „przebudowa układu zasilania stacji Trafo ” **zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

„ Przebudowa układu zasilania stacji Trafo

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**2.1** Przedmiotem zamówienia jest:

DEMONTAŻE

Montaż aluminiowych szyn zbiorczych prostokątnych pojedynczych o wym. 120X15 mm łączonych śrubami na zakładkę lub 2 nakładki - demontaż

demontaż - złącza kablowe typu ZK 1a 400A

Montaż przekładników pomiarów szynowych na wys. do 3 m o masie do 10 kg

Demontaż liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych

Odłączenie kabli o przekroju żył do 240 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach

MONTAŻ

Złącza kablowe typu ZK Ja 400 A

Rozdzielnica elektryczna wg schematu

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania

 Układanie kabli o masie do 9.0kg/m z mocowaniem

montaż licznika energii - Aparaty elektryczne o masie do 5 kg -

OŚWILENIE POMIESZCZENIA

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - LED L=1500 mm

POMIARY ELEKTRYCZNE

Badanie mostu szynowego,

próba napięciowa,

pomiar izolacji,

pomiar ciągłości żył,

wystawienie protokołu

Warunki przyłączeniowe stanowią załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

1. **Wymagania dla Wykonawców, którzy chcą ubiegać się o udzielenie zamówienia:**

**Cześć I zamówienia:**

**3.1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:**

**3.1.1** Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą min. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie: Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

**3.1.2** Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku /warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób wraz z podaniem Imienia, Nazwiska, rodzaju uprawnień oraz okres pełnienia funkcji kierownika budowy wraz ze zgodą wskazanych osób na przetwarzanie danych osobowych tych osób zgodnie z RODO. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy wykazu osób mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

1. **Warunki realizacji zamówienia:**

4.1 Zamawiający wymaga aby materiały budowlane oraz instalacje użyte do realizacji zamówienia spełniały wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2 Wykonawca na przedmiot umowy zobowiązany jest udzielić gwarancji co najmniej 24 miesiące.

4.3 Bieg okresu gwarancyjnego wyszczególniony powyżej, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**

5.1 Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności,

5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.3 Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.

5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

5.4 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów.

5.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

5.6 Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są przygotowywane wyłącznie na koszt Wykonawcy.

5.7 Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:

5.7.1. otwarcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,

5.7.2 zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.7.3 złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5.7.4 Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

1. **Informacja o dokumentach jakie powinien złożyć Wykonawca:**

6.1 KOSZTORYS oraz Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

6.2 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2**, na które składa się potwierdzenie przez Wykonawcę:

- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,

- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.

- spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.3 Wykaz osób skierowanych do realizacji niniejszego Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

6.4 Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

1. **Zakres obowiązków Wykonawcy określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.**
2. **Kryteria oceny i wyboru ofert dla zamówienia:**

8.1. Poniższe kryteria mają zastosowanie do każdej z części zamówienia.

8.2 Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu cenowym oraz osiągnie najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. cena ofertowa brutto (C) - 70%
2. czas realizacji (CR) - 30%

8.3 Powyższym kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium  | Waga [%] | Liczba punktów  | Sposób oceny wg wzoru/inne |
| cena ofertowa brutto  | 70 | 70 |  Cena najniższa spośród ofert nie podlegających odrzuceniu C = ------------------------------------------------------- 70 pkt Cena badanej oferty |
| Termin instalacji stacji trafo liczony od dnia podpisania umowy z Wykonawcą/Dostawcą (CR)  | 30 | 30 | W poniższych przypadkach przyznane zostaną następujące punkty:* do 21 dni – 30 pkt.
* do 36 dni – 20 pkt.
* do 60 dni – 10 pkt.
 |
| Razem  | 100 | 100 |  |

8.4 Całkowita liczba punktów jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

 **L=C+CR**

8.5 Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

8.6 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, otrzymania przez Zamawiającego dwóch lub więcej ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do negocjacji cenowych.

1. **Warunki płatności**

9.1 Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie, zostanie wypłacone w sposób określony we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania.

9.2 Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.

1. **Sposób przygotowania oferty**

10.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

10.2 Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów żądanych w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.

10.3 Cena wynikająca z oferty musi obejmować wszelkie koszty oraz być podana w kwotach netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

**11.1 Ofertę należy złożyć w terminie do** 18**.05.2020 r.** **Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres:** **zozszczytno@op.pl** **lub pocztą, kurierem lub osobiście. Decyduje data wpływu do zamawiającego. W tytule należy wpisać „Przebudowa układu zasilania stacji trafo”**

**11.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.**

11.3 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.4 Zapytanie cenowe umieszczono na stronie: [szpital.szczytno.pl/przetargi/](https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

11.5 Wyniki zapytania opublikowane zostaną na stronie https:// szpital.szczytno.pl/przetargi/.

**9.5 Osoby do kontaktu: Bohdan Diaków – tel. 532-769-915**

1. **Termin wykonania zamówienia – najpóźniej 90 dni od dnia podpisania**
2. **Postanowienia ogólne:**

14.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

14.2 Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy zgodnie z § 12 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

**Załącznik nr 1**

 **Zapytanie ofertowe Nazwa:** **„**Przebudowa układu zasilania stacji Trafo”

………………………………..

Miejscowość i data

**Dane Zamawiającego**

**„Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja(my) niżej podpisany(i):

….....................................................

*imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*

działający w imieniu i na rzecz:

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres  |  |
| NIP/VAT-UE |  |
| Imię i nazwisko osoby kontaktowej |  |
| Telefon kontaktowy |  |
| Adres e-mail |  |
| **Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym na poniżej przedstawionych warunkach:** | CENA NETTO W PLN : …………………………….Słownie: ………………………………….. |
| **Czas realizacji:**[ ]  **21 dni** [ ]  **36 dni** [ ]  6**0 dni**  |

1. **Oświadczam,** że oferowany przedmiot umowy spełniaszczegółowe wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu.
2. **Oświadczam,** że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędnedo prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. **Oświadczam,** że zapoznałem sięz zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, które będą miały odzwierciedlenie w istotnych postanowieniach umowy.
4. **Oświadczam,** że uważam sięza związanego niniejsząofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. **Oświadczam,** że jestem świadom, iżzłożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są przygotowywane wyłącznie na koszt Wykonawcy.
6. **Oświadczam,** że nie zalegam z opłatami na rzecz Skarbu Państwa w tym na rzecz ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

**Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:**

1. Oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia (Załącznik nr 2).
2. Podpisana oferta/ wydruk potwierdzający spełnienie WSZYSTKICH wymogów i/lub parametrów technicznych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (wydruk lub opis parametrów technicznych i funkcji, wzór własny wykonawcy).
3. Oświadczenie wykaz osób (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie RODO (załącznik nr 4).
5. Wzór umowy (załącznik nr 5).
6. Przedmiar robót (załącznik nr 6)
7. Warunki przyłączeniowe/uzgodnienia (załącznik nr 7)
8. Projekt wykonawczy (załącznik nr 8)

………..……………………., dn. …………………………............................................................

(miejscowość) (data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

**Zapytanie ofertowe Nazwa:** **„**Przebudowa układu zasilania stacji Trafo”

……………………………… ………………………………..

 Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

**OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO WYKONANIA ZMÓWIENIA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego …………………….z dnia ……………………..r.,

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 (dane Wykonawcy - pełna nazwa)

oświadczam, iż Wykonawca:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.

2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.

4) Spełniam WSZYSTKIE warunki udziału opisane w sekcji 5. zapytania ofertowego.

…………………..……………………………….

 (podpis i pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

**Zapytanie ofertowe Nazwa: „**Przebudowa układu zasilania stacji Trafo”

……………………………… ………………………………..

 Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O DYSPONOWANIU ORAZ/LUB ODDELEGOWANIU OSÓB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Dane Wykonawcy:

Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (Imię i nazwisko)

Wykonawca/Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię i Nazwisko** | Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponować) osobami niezbędnymi do wykonywania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż:Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlanej.  |
|  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie ww. osób oraz oświadczenie RODO.

…………………..………………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 4**

 **Zapytanie ofertowe Nazwa:** **„**Przebudowa układu zasilania stacji Trafo”

……………………………… ………………………………..

 Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

**Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych**

Dot. realizacji projektu „Przebudowa układu zasilania stacji Trafo”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, **przyjmuję do wiadomości**, że:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ZOZ Szczytno”
	2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją projektu Wdrożeniem wyników badań w innowacyjnym procesie produkcji etykiet dla przemysłu spożywczego”;
	3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu;
	4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
	5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w zapytaniu ofertowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

**posiada Pani/Pan:**

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 **nie przysługuje Pani/Panu:**

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	1. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem: iod@warmiainkaso.pl