Numer sprawy **ZOZ-4/2015** *Szczytno, dn. 12-08-2015r.*

**Dotyczy: dostawa urządzeń na BO dla** **Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie**

*Szanowni Państwo*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

**O D P O W I E D Z I**

**na zapytania w sprawie SIWZ do przetargu**

**Pytanie nr 1: dotyczy**: **Dostawa urządzeń: pulsoksymetr- 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlaczem o wielkości 3"?

Odp. Zamawiającego: Nie, zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliowsci rozbudowy o podstawę ładującą, z wbudowaną wewnątrz użądzenia ładowraką akumulatorów?

Odp. Zamawiającego: Tak

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr umożliwiający pracę do 10 godziny na akumulatorze?

Odp. Zamawiającego: Tak

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji automatycznego uśpienia?

Odp. Zamawiającego: Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby czujniki SpO2 w pulsoksymetrze były kompatybilne z tymi stosowanymi

w kardiomonitorach?

Odp. Zamawiającego: Tak

PODPISAŁ Bohdan Diaków

Sekretarz KP – specjalista ds. zam. publ.