Załącznik Nr 2.2

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przedmiot zamówienia:  Pulsoksymetr

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producent | Ilość | Rok produkcji | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |

| Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| Przenośny, ręczny pulsoksymetr | TAK |  |
| Duży wyświetlacz LED min. 55x55mm | TAK |  |
| Wskaźnik saturacji | TAK |  |
| Wskaźnik pulsu | TAK |  |
| Alarmy pulsu i saturacji – ustawiane indywidualnie | TAK |  |
| Możliwość całkowitego wyciszenia aparatu i alarmów | TAK |  |
| Wskaźnik Indeksu Perfuzji (PI) | TAK |  |
| Dostępne czujniki saturacji dla: niemowląt, dzieci i dorosłych i uniwersalny | TAK |  |
| Czujnik saturacji dla dorosłych | TAK |  |
| Zasilanie 4 baterie AA lub akumulatory ładowarką | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o podstawkę ładującą | TAK |  |
| Minimum 120 godzin pracy na jednej zmianie baterii | TAK |  |
| Automatyczne stan uśpienia gdy nie używany | TAK |  |
| Wskaźnik stanu naładowania baterii | TAK |  |
| Brak wystających przycisków – łatwe czyszczenie i dezynfekcja | TAK |  |
| Zintegrowany uchwyt na czujnik saturacji | TAK |  |
| Możliwość montażu do stojaka kroplówki | TAK |  |
| W zestawie etui ochronne | TAK |  |