Zał. Nr 2.3B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2015

| Lp. | parametry | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny z wygodną rączką do przenoszenia | TAK |  |
| 2 | Maksymalny przepływ z podłączonym filtrem bakteryjnym nie mniejszy niż | 40 l/min |  |
| 3 | Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niż | -75 do -80 kPa |  |
| 4 | Tryb pracy | praca ciągła |  |
| 5 | Butla z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem z możliwością sterylizacji | 1 szt |  |
| 6 | Pojemność butli | 1 litr |  |
| 7 | Możliwość ustawienia na wózku z kółkami | Tak |  |
| 8 | Wskaźnik i regulator podciśnienia | Tak |  |
| 9 | Możliwość stosowania systemu wkładów jednorazowych | Tak |  |
| 10 | Masa ssaka | max 3,6 kg |  |
| 11 | Zasilanie | 230 V / 50 Hz |  |
| 12 | Wymiary 35xh21x18cm | Tak |  |
| 13 | Mobilny wózek na kółkach | Tak |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..............................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)