Zał. Nr 2.4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Nazwa Wykonawcy:

Producent / Kraj pochodzenia:

Model / typ aparatu:

Rok produkcji: 2015

| Lp. | parametry | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retraktor typ wachlarzowy trzy "palczasty", prosty z łamanym/zaginanym ramieniem, | TAK |  |
| 2 | śr 5 mm, | TAK |  |
| 3 | długość robocza 320 mm. | TAK |  |
| 4 | pozycjonowanie/sterowane z rękojeści rozwarciem wachlarza jak i zagięciem ramienia, | TAK |  |
| 5 | port płukania narzędzia na części roboczej. | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej

konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..............................................

(pieczątka i podpis Wykonawcy)