Znak sprawy : ZOZ-9/2015

Szczytno, dn.14.10.2015 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę duodenoskopu wraz z oprzyrządowaniem do ECPW dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 15 marca 2015 r.).Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni roboczych licząc od daty pozytywnego ich rozpatrzenia.” ? | Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 dni roboczych licząc od daty pozytywnego ich rozpatrzenia |
|  | Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ? | Tak, Zamawiający doprecyzuje zapisu „(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić |
|  | Pytanie 3 Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? | Nie, Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 4 Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? | Nie, Zgodnie z SIWZ |
|  | Dot. Załącznika nr 2 – VIDEODUODENOSKOP Pytanie 1 – poz. 6 i poz. 7 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować videoduodenoskop o następujących parametrach: - średnicy wziernika max. 11,6mm (obecny wymóg w SIWZ: max. 11,5mm) - średnicy końcówki max. 13,2mm (obecny wymóg w SIWZ: max. 13,1mm) Pytanie 2 – poz. 9 | Nie, Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy Zamawiający pozwoli zaoferować videoduodenoskop o następujących kątach wygięcia: - góra / dół: 120˚ / 90˚ - lewo / prawo: 90˚ / 105˚ | Nie, Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 3 – poz. 11 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować videoduodenoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EPK-700 lub alternatywnie z własnym, fabrycznie nowym procesorem obrazu wysokiej rozdzielczości kompatybilnym z oferowanym videoduodenoskopem ? | Nie, Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 4 – OPRZYRZĄDOWANIE DO ECPW Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 dopuści narzędzia o długości całkowitej tubusa min. 200cm (narzędzia o takiej długości są kompatybilne z wszystkimi dostępnymi na rynku videoduodenoskopami) ? | Nie, Zgodnie z SIWZ |

Podpisała: