## Oferta
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem dla Działu Rehabilitacji ZOZ w Szczytnie nr ZOZ-P-15/2025
L.p. /Zadanie | Asortyment : | Parametry wymagane | ilość | Netto : | Kwota VAT : | St. VAT : | Brutto : | Wartośc brutto : | gwarancja w miesiącach | producent | typ | model
zadanie 1 | Wanna do hydromasażu kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwieowego | 14 dysz w 3-ch niezależnych sekcjach, z regulacją kierunku wypływu strumienia Dotykowy panel sterowania 7": -automatyczne sterowanie sekcjami dysz -automatyczny system napełniania -automatyczny spust wody z misy -wybór poziomu napełniania -możliwość zapisania indywidualnych programów terapeutycznych -zabezpiecenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz -zabezpieczenie przed przeciążeniem -zabezpieczenie przed przelaniem wody -ustawianie czasu zabiegu -wyłączenie po skończonym zabiegu -zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho -czujnik temperatury wody nalewanej -czujnik temperatury wody w misie -powiadomienie o konieczności odkamieniania- sprawdzić Prysznic ręczny Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny Środek do czyszczenia wanien System dezynfekcji chemicznej System podtrzymywania temperatury wody w misie Elektromagnetyczny zmiękczacz wody Termomieszalnik. | 1szt.
zadanie 2 | Głowice ultradźwiękowe do aparatów | Automatyczne przemiatanie pola zabiegowego powierzchnia zabiegowa 6 x 3cm2 (łącznie 18cm2) głowica dwuczęstotliwościowa: 1MHz, 3,3MHz (oraz przemienne 1/3,3MHz) wygodne mocowanie głowicy do pacjenta paskiem rzepowym zwiększenie komfortu pracy terapeuty optymalne wykorzystanie czasu zabiegu | 2 szt
zadanie 3 | Aparat do elektroterapii | wielofunkcyjny aparat do elektroterapii. W zestawie wyposażenie (elektrody, podkłady, taśmy, przewody) Automatyczna diagnostyka (krzywa i/t) Łatwy w obsłudze ekran dotykowy o przekątnej 5,9” Możliwość zdefiniowania programów ulubionych 13 rodzajów prądów Możliwość tworzenia sekwencji - kilku zabiegów po sobie Automatyczny dobór trybu prądu stałego (CC) i trybu stałego napięcia (CV) Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych tzw. TONOLIZA Programy urologiczne, NTM Bank 143 gotowych programów zabiegowych Możliwa współpraca z urządzeniami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej Wyposażenie standard: 4 elektrody silikonowo-węglowe 6x12 cm (z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru) 4 podkłady 6x12 cm (z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru) 2 pasy do podtrzymywania elektrod o długości 0,5 m 2 pasy do podtrzymywania elektrod o długości 1 m Komplet przewodów | 2 szt.
zadanie 4 | Aparat do drenażu Limfatycznego | 1) 12-komorowy aparat do masażu uciskowego Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna Kolorowy ekran dotykowy Podgląd aktywności komór na ekranie aparatu Niezależna regulacja ciśnienia w każdej komorze • Kolorowy ekran dotykowy 5.7” • 26 gotowych protokołów zabiegowych • Niezależna regulacja ciśnienia w każdej komorze • Automatyczna identyfikacja aplikatorów • Podgląd aktywności komór na ekranie aparatu • Elektroniczny system kontroli ucisku • Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu • Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatorów • Szeroki wybór aplikatorów 2) Spodnie 24 komorowe dedykowane do aparatu; 3) Mankiet na kończyną górną 8-mio komorowy dedykowana do aparatu . | 1 szt
zadanie 5 | Aparat do krioterapii miejscowej | Właściwości: Maksymalna temperatura strumienia gazu -160°C 5 stopni regulacji intensywności nadmuchu Zużycie azotu na poziomie 3 do 10 kg/h (praca ciągła, w zależności od stopnia nadmuchu) Sygnalizacja niskiego poziomu azotu w butli Sygnalizacja akustyczna końca zabiegu System jezdny z blokowanymi kołami Ekran dotykowy Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim Baza gotowych programów terapeutycznych (31) oraz możliwość wprowadzenia własnych Podstawa jezdna z hamulcami Dane techniczne: Wymiary około (dł. x szer. x wys.) [mm]: 900 x 500 x 1100 Waga [kg]: ok. 70 (wraz z butlą) Pobór mocy: 500W Temperatura otoczenia: 10-35°C Wilgotność: 30-75% Ciśnienie: 700-1060 hPa | 1 szt.
zadanie 6 | Stół do masażu i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości | Dane techniczne Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660 Regulacja wysokości [mm]: 490 - 1050 Regulacja zagłówka [°]: -85 / +35 Regulacja części głównej do pozycji Pivota [°]: 45 Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [°]: 70 Obciążenie statyczne: [kg] 250 Dynamiczne: [kg] 180 | 1 szt.
| Łącznie suma inwestycji |  |  | 0 | 0 | 8% i 23% | 0 | 0