ZOZ-2/2011							           Szczytno, dn. 14.02.2011r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych do narzędzi i powierzchni  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Miejsce w SIWZ | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pytanie ogólne | Prosimy o zamieszczenie w umowie zapisu o ustawowej zmianie stawki podatku Vat , zmianie uległa by cena jednostkowa brutto zachowaniem stałości cen netto. | NIE |
|  | Pakiet 2 poz. 3 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli, chloru, chlorheksydyny i aldehydów osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro) w czasie do 1 minuty oraz Adeno w czasie do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirusy Papowa SV 40 i Polio. Preparat ten posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. | NIE |
|  | Pakiet 2 poz. 8 | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji głowic ultradźwiękowych, oparty na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów o spektrum działania wymaganym spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV 40) w czasie działania do 1min, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Przeznaczony do dezynfekcji materiałów wrażliwych na alkohole, w opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu, posiadającego opinię z Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów. | NIE |
|  | Pytanie ogólne: | Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji (Pakiet 2 poz. 3 i 8), na które wyraził zgodę oraz pozycji opisanej w pakiecie 2 poz. 6 do oddzielnego pakietu. Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie, które oferują preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwości złożenia oferty przez przedstawicieli producentów. Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że hurtownie są kolejnym ogniwem w dystrybucji preparatów i można stwierdzić, że zaoferują preparaty po cenach wyższych niż dystrybutorzy producenta, wiedząc, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnych cenowo ofert przedstawicieli wytwórców. | NIE |
|  | w pakiecie I poz. 1-2 | Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat niewymagający użycia aktywatora, aby osiągnąć wymagane przez Zamawiającego spektrum działania w czasie do 30 minut na B, F, Tbc, V, oraz na S w czasie do 6h? | NIE |
|  | Pakiet I, Poz. 1 i poz. 3 - | Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu żądania pozytywnej opinii firmy Olympus Optical dotyczącej skuteczności zastosowania oferowanych preparatów. Powyższy zapis narusza zasady uczciwej konkurencji i uzależnia sprzedaż preparatów w zależności od opinii uznaniowej. Preparat, który chcemy zaoferować spełnia wszelkie wymogi techniczne i jakościowe oraz posiada oświadczenie producenta o kompatybilności z endoskopami. Żądanie oświadczenia producenta sprzętu endoskopowego stanowi prowadzenie niedozwolonej praktyki monopolistycznej, polegającej na narzucaniu preparatów w oparciu nie o cechy i właściwości, a o to którego mają być producenta. | Zamawiający wymaga dołączenia w ofercie pozytywnej opinii Olympus Optical dotyczącej kompatybilności materiałowej endoskopów i oferowanych preparatów. |
|  | Pakiet 1, poz. 1 | Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający oświadczenie producenta preparatu o możliwości stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów a nie pozytywną opinie kliniczną ? | NIE |
|  | w Pakiecie I, poz. 3 | Czy ze względu na fakt, iż wymagany przez Zamawiającego preparat tworzy roztwory robocze o trwałości jednego dnia, Zamawiający dopuści preparat niewymagający pasków testowych do określenia aktywności substancji czynnej? | NIE |
|  | Pytanie ogólne | Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty spełniające wymagania SIWZ co do spektrum i czasu działania w niższym stężeniu, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania litrów roztworu roboczego? | Brak oznaczenia pakietu i poz. |
|  | pakiet I pozycja 1- 3 | Czy w sytuacji pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania zamawiający zgodzi się na wydzielenie i stworzenie odrębnego zadania dla tych pozycji? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. | NIE |

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Przewodnicząca Komisji Przetargowej