## Pakiet I.

## Manualne/maszynowe  mycie i dezynfekcja narzędzi w tym termostabilnych, termolabilnych i sprzętu endoskopowego

| Opis i wymagania wobec preparatu | Wielkość opakowania | Przewidywana ilość roczna roztworu roboczego w jednostkach |
| --- | --- | --- |
| Preparat tlenowy wraz z aktywatorem (aktywator nie może być substancją żrącą) do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów oparty o nadwęglan sodu. Niepalący. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV),Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej Spektrum: B, Tbc, F, V, S. Czas działania: B, Tbc, F,V (w tym HCV, Rota, Adeno, Polio) – do 30 min., B, Tbc, F, V, S do 6 godz. Wymagany wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych, pozytywna opinia firmy Olympus Optical oraz pozytywna opinia kliniczna do dezynfekcji inkubatorów. | Worek do 20 kg | 370 kg 7400l przy 2% stężeniu |
| aktywator płynny do preparatu z poz.1 | 2l | 6 op 2l |
| Preparat tlenowy bez aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych także chromowanych i chromowo niklowych oraz endoskopów. Oparty o nadwęglan sodu. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV). Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum: B, Tbc, F, V, S, Clostridium Difficile. Czas działania: B, Tbc, F,V (w tym HCV, Rota, Adeno, Polio) do 15 min., B, Tbc, F, V, S do 3 godz. Możliwość różnicowania czasu dezynfekcji 15 min lub 1 godzin w zależności od stężenia przy zachowaniu pełnego (B, Tbc, F, V) spektrum. Możliwość sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi. Wymagana opinia firmy Olympus Optical. Możliwośc utylizacji opakowań jako odpady komunalne | Wiaderko Do 1,5 kg Do 6 kg | 50kg=500 l przy 1% stężeniu= komplet pasków testowych do każdego opakowania |
| Preparat aldehydowy (bez: formaldehydu, chloru, fenoli, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV)) w koncentracie do dezynfekcji narzędzi lekarskich oraz przedmiotów ze szkła, metalu, plastiku i endoskopów. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: B, Tbc, F,V. Czas działania: B, Tbc, F, V – 0,5 godz. Możliwość różnicowania czasu dezynfekcji do 1 lub 2 godzin w zależności od stężenia przy zachowaniu pełnego (B, Tbc, F, V) spektrum. Wymagany wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz pozytywna opinia firmy Olympus Optical. | Butelka do 2 l. Kanister do 6 l.* | 2 x 6 l =240 l roztworu przy stężeniu 2% |
| Tenzydowy preparat do manualnego mycia wstępnego sprzętu endoskopowego, usuwający zanieczyszczenia organiczne. Wymagany wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych. | Butelka do 2 l.. | 45x2 l =9000l roztworu |
| Koncentrat w płynie do sporządzania roztworów do manualnej dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego z możliwością przedłużenia aktywności do 14 dni Skład: nie zawiera aldehydu, biguanidyny, fenoli QAC, posiada właściwości czyszczace, może być stosowany w myjkach ultradxwiekowych, p;osiada wyska tolerancje materiałowa , rekomendacja PENTAX, STORZ, spektrum działania V,B,F,Tbc, czas działania 30 min | Op1 | 5 op |
| Wanna do dezynfekcji metodą zanurzeniową z sitem, miareczkowana z pokrywą, poj.8 l. Wymagana wymiana serwisowa uszkodzonych pokryw. | Szt. | 6 szt. |

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne tzn. takie, w których przedmiot zamówienie spełnia wszystkie wymagania dotyczące składu chemicznego, spektrum działania, danych technicznych i jakościowych postawionych przez Zamawiającego, a od opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez niego różni się znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny posiada także identyczne wskazania i przeciwwskazania do stosowania, opinie kliniczne oraz opinie producentów przedmiotów, narzędzi, endoskopów, etc.

....................................dnia ..................

...............................................................

podpis i pieczęć uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy