ZOZ-5/2011								Szczytno, dn. 15.02.2011r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Miejsce w SIWZ | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr I pozycje 2-5 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do kaniulacji ze strzykawką 5 ml ? | NIE |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr II Poz. 1-10 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewniki Foleya sterylizowanych tlenkiem etylenu ? | NIE |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr II, Poz. 15-22 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewniki Tiemanna o długości 400mm ? | NIE |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr II, Poz. 23-30 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewniki do odsysania z otworami naprzeciwległymi ? | Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ. |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr IV, Poz. 1-4 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze standardową skalą ? | Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ. |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr IV, Poz. 8 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawkę do tuberkuliny z dołączaną igłą ? | Tak, pod warunkiem jednoczesnego zastosowania się do pozostałych warunków SIWZ |
|  | Ogólne | Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczonej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ? | TAK |
|  | Zał. Nr 1 | Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ? | TAK |
|  | Ogólne | Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ? | TAK |
|  | Ogólne | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian ? | NIE |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr I Poz. 1 | Zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie bardziej konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty | TAK |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr II Poz. 23-30 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowych cewników posiadających barwny konektor oznaczający ich rozmiar ? Wymóg posiadania cyfrowego oznaczenia na cewniku ogranicza uczciwą konkurencję i wskazuje na konkretnego Wykonawcę. | Dopuszczamy |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr II, Poz. 31 | Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały półprzezroczyste kolorowe konektory oznaczające ich rozmiar ? | Dopuszczamy |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr II, Poz. 36 | Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 1500mm lub 2000mm ? | Dopuszczamy |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr IV, Poz. 5,6 | Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50/60 ml? | TAK |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr IV, Poz. 8 | Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dołączoną igłą ? | Tak, pod warunkiem jednoczesnego zastosowania się do pozostałych warunków SIWZ |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr IV, Poz. 9 | Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 2 ml? Według naszej wiedzy na rynku nie ma strzykawek do cewników 100ml skalowanych co 1 ml. | Dopuszczamy |
|  | Zał. Nr 3, § 6 ust. 1 | Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 3 dniach od przekazanego zamówienia: do ósmego dnia – po – 1 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy natomiast po ósmym dniu – po – 2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc za każdy następny dzień po dniu ósmym.” | NIE |
|  | Zał. Nr 3, § 6 ust. 2 | Prosimy o wykreślenie zapisu z umowy: „W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 14 dni od terminu wyznaczonego w § 3 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania za poniesione straty.” | NIE |
|  | Zał. Nr 3, § 6 ust. 1 | Prosimy o modyfikację w/w ust. Na zapis: do ósmego dnia – po – 0,1 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy natomiast po ósmym dniu – po – 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc za każdy następny dzień po dniu ósmym. Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego. | NIE |
|  | Zał. Nr 2, Pakiet nr I, Poz. 1 | Wnosimy o wyłączenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 1 i utworzenie odrębnego pakietu. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzieki czemu Zamawiający uzyska korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. | TAK |
| 22. | Zał. Nr 2, Pakiet nr I, Poz. 1 | Poprosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu z komorą kolekcyjną złożoną z pojedyńczego wyskalowanego segmentu o pojemności 3000 ml spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. | NIE |

| 23. | Zał. Nr 2, Pakiet nr I | Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycjach 1, 31 i 32? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach. | TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Zał. Nr 2, Pakiet nr I Poz. 32 | Czy Zamawiający w pozycji 32 wymaga, aby zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierał zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną? | Dopuszczamy |

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej