ZOZ-11/2010							             Szczytno, dn. 18.11.2010r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 również szew o czasie wchłaniania 50-80 dni, spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odp. Zamawiającego: NIE

2. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 każdy szew posiadający siłę podtrzymania tkanek większą niż 40%, traktując ten parametr jako wartość minimalną?

Odp. Zamawiającego: NIE

3. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.1,2 również nić mającą gwarantowane podtrzymanie tkanek na poziomie 10-14 dni, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi?

Odp. Zamawiającego: NIE

4. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.2 również rozmiar igły 24mm, oprócz 25mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

5. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.3 również długość nici 75cm?

Odp. Zamawiającego: NIE

6. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyłączy lub wydzieli z Pakietu 1 poz.9 i 14 i przeniesie je do pakietu nici specjalistycznych?

Odp. Zamawiającego: NIE

7. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.11,12 również wielkość igły 36mm, oprócz 35mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

8. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz.5 również długość nici 75cm?

Odp. Zamawiającego: NIE

9. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz.5 również igłę 24mm, oprócz 25-26mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

10. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz.6 również długość nici 90cm?

Odp. Zamawiającego: TAK

11. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz.65 również krzywiznę igły ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: NIE MA TAKIEJ POZYCJI( JEŻELI CHODZI O POZ. 6 i POZ.5 ODPOWIEDŹ –NIE)

12. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 3 poz.6 również długość igły 39-40mm?

Odp. Zamawiającego: NIE

13. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 4 poz.5 również wielkość igły 18mm, oprócz 17mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 14.Dotyczy: Zadania nr 6 (Staplery chirurgiczne) poz. Nr 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga staplera chirurgicznego okrężnego  posiadającego kowadełko (główkę) o kształcie pełnego stożka zakończonego atraumatycznym czubkiem ?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 15.Dotyczy: Pakietu  nr 5  poz. 5 i 6

Uprzejmie prosimy o wyłączenie z pakietu 5 pozycji 5 i 6 i o utworzenie nowego oddzielnego pakietu np. 5A.

Odp. Zamawiającego: NIE

16. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymienione w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System jednorazowy, sterylny do leczenia statyki narządów miednicy typu cystocele, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

-czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

-systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów) połączonego z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odp. Zamawiającego: NIE

17. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymieniony w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System jednorazowy, sterylny do leczenia statyki narządów miednicy typu rectocele,, składający się z:

-dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

-systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), połączonego z dwiema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.

Odp. Zamawiającego: NIE

18. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymienione w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System sterylny, całkowicie jednorazowy do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, implantowany metodą przez otwory zasłonowe, składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o porach wielkości 1mm2, długości 50cm, szerokości 1,1cm, osłoniętej foliową, sterylną koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza, posiadająca przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie oraz dwóch igieł jednorazowych o kształcie heliakalnym (spiralnym), o średnicy ostrza 3mm z atraumatycznym zakończeniem, ułatwiającym bezpieczne przeprowadzenie przez otwory zasłonowe metodą out-in.

Odp. Zamawiającego: NIE

19. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymienione w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System jednorazowy, sterylny do leczenia statyki narządów miednicy typu cystocele, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

-czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

-systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów) połączonego z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odp. Zamawiającego: NIE

20. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymieniony w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System jednorazowy, sterylny do leczenia statyki narządów miednicy typu rectocele,, składający się z:

-dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

-systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), połączonego z dwiema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.

Odp. Zamawiającego: NIE

21. Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system o parametrach równych lub lepszych niż wymienione w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

System sterylny, całkowicie jednorazowy do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, implantowany metodą przez otwory zasłonowe, składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o porach wielkości 1mm2, długości 50cm, szerokości 1,1cm, osłoniętej foliową, sterylną koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza, posiadająca przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie oraz dwóch igieł jednorazowych o kształcie heliakalnym (spiralnym), o średnicy ostrza 3mm z atraumatycznym zakończeniem, ułatwiającym bezpieczne przeprowadzenie przez otwory zasłonowe metodą out-in.

lub

- System sterylny, całkowicie jednorazowy do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, implantowany metodą przez otwory zasłonowe, składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o porach wielkości 1mm2, długości 50cm, szerokości 1,1cm, osłoniętej foliową, sterylną koszulką, zaopatrzonej na końcach w jednorazowe złącza, posiadająca przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie oraz dwóch igieł jednorazowych przystosowanych do przeprowadzenia metodą załonową.

Odp. Zamawiającego: NIE

22. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze czarnym?

Odp. Zamawiającego: NIE

23. Pakiet 3 poz. 1, 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 24 mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

24. Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm?

Odp. Zamawiającego: NIE

# 25. Pakiet 6 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści stapler okrężny w rozmiarze 21,25,29,33 i o średnicy noża odpowiednio 12,4; 16,4; 20,4 i 24,4 bez otworu znajdujacego sie na główce, nie posiadającego główki typu „ConeTip” ?

Odp. Zamawiającego: NIE

# 26. Pakiet 6 pozycja 2:

# Czy zamawiający dopuści stapler liniowy z nożem o długości bransz 55 mm ?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 27. Pakiet 6 pozycja 3:

# Czy zamawiający dopuści stapler liniowy o długości bransz 75 mm ?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 28. Pakiet 6 pozycja 4:

# Czy zamawiający dopuści ładunek do staplera o długości 55 mm ?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 29. Pakiet 6 Pozycja 5 :

# Czy zamawiający dopuści ładunek do staplera o długości 75 mm ?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 30.Pakiet 9 pozycja 1

Czy zamawiający ma na mysli 2 sztuki staplera endoskopowego 45 mm i 2 sztuki staplera endoskopowego 60 mm ?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 31. Pakiet 9 pozycja 2

Czy zamawiający ma na mysli 5 sztuk ładunków do staplera endoskopowego 45 mm i 5 sztuk ładunków do staplera endoskopowego 60 mm ?

Odp. Zamawiającego: TAK

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 2 ust. 6 zapisu „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Odp. Zamawiającego: NIE

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §2 ust 3 zapisu:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - Istotnej zmiany cen przez producenta

Odp. Zamawiającego: NIE

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie  z § 6 ust. 2 ?

Odp. Zamawiającego: NIE

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w§ 4 ust. 2 zapisu  : „obciążenia” na „uznania”?

Odp. Zamawiającego: BRAK TAKIEGO ZAPISU w§ 4 ust. 2 PROJEKTU UMOWY

# 36. Dot. Treści specyfikacji

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne w opakowaniach zafoliowanych, nie posiadających jednak banderoli?

Odp. Zamawiającego: NIE

# 37. Dot. Treści specyfikacji

Czy Zamawiający uzna warunek identyfikacji parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia za spełniony gdy opakowanie zbiorcze i jednostkowe zewnętrzne będzie zawierało etykietę ze wszystkimi koniecznymi informacjami a opakowanie jednostkowe wewnętrzne będzie zawierało opis grubości nici?

Odp. Zamawiającego: NIE

# 38. Dot. Pakietu nr 1, poz. 3-14

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o sile podtrzymywania około 50% po 3 tygodniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 39. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o sile podtrzymywania około 65% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: TAK

# 40. Dot. Pakietu nr 1, poz. 9, 14

# Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiającego: NIE

# 41. Dot. Pakietu nr 2, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o sile podtrzymywania około 65% po 7 dniach, (okres podtrzymywania około 21 dni),  pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: TAK

42.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 1:

● 8 szt. jednorazowych systemów do rekonstrukcji przedniej, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m2, porowatość 89,2 %, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), bez kaniul, kolor biały, bez niebieskich włókien,

oraz

● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odp. Zamawiającego: NIE

43.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 2:

( 8 szt. jednorazowych systemów do rekonstrukcji tylnej, składający się z: siatki jednorodnej, niewchłanialnej o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,32 mm, gramatura 30 g/m2, porowatość 89,2 %, długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm, bez kaniul, kolor biały, bez niebieskich włókien,

oraz

● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odp. Zamawiającego: NIE

44.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. 3:

- 4 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, profilowana do przejścia załonowego w/w systemów, nie połączone z taśmą ?

Odp. Zamawiającego: NIE

45.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 4:

  - 3 szt. jednorazowych zestawów do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłanialna o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, jednorodna, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość (odległość między ramionami) 8 cm , bez kaniul,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe w/w zestawów ?

Odp. Zamawiającego: NIE

46.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. nr 5:

- 3 szt. jednorazowych zestawów do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), siatka jednorodna, niewchłaniana o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość implantu 12 cm,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez pośladki w/w zestawów ?

Odp. Zamawiającego: NIE

47.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, poz. 6:

● 8 szt. jednorazowych taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m2, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,

oraz

( 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm ?

Odp. Zamawiającego: NIE

48.  Prosimy o modyfikację art. 22 umieszczonego w formularzu ofertowym gdyż jest on  niezgodny z obowiązującą ustawą.

Odp. Zamawiającego: NASTĄPIŁA OCZYWISTA OMYŁKA, WPISANO WŁAŚCIWĄ TREŚĆ ART.22 W FORMULARZU OFERTOWYM

49. Paragraf 6 ust. 3 wzoru umowy  zawiera informację: W razie trzykrotnego opóźnienia dostaw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowe-go rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy.

Odp. Zamawiającego: NIE

50. Czy w zadaniu 1 zamawiający dopuszcza powleczenie poliglikonatem?

Odp. Zamawiającego: NIE

51. Czy w zadaniu 1 pozycja 2 zamawiający dopuszcza igłę 24 mm jest 25 mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

52.  Czy w zadaniu 1 pozycja 6 zamawiający dopuści długość nici 140 cm?

Odp. Zamawiającego: NIE

53.  Czy w zadaniu 1 pozycja 11 zamawiający dopuści igłę dł. 37 mm jest 35 mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

54.  Czy w zadaniu 1 pozycja 12 zamawiający dopuszcza igłę dł. 37 mm jest 35 mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

55. Czy w zadaniu 2 pozycja 4 zamawiający dopuszcza igłę dł. 30 mm jest 31 mm?

Odp. Zamawiającego: TAK

56.Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycji 6 szew niewchłanialny poliamid o zmniejszonej hydrofilności w kolorze czarnym o długości 100cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego: NIE

57.Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji 1 igłę podwójną o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego: TAK, DOPUSZCZAMY 90MM

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej