## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 | [9 empty] | załącznik nr 2
Nici chirurgiczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Powleczenie gładkie i nieścieralne. Siła podtrzymywania tkankowego 40% po 3 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość sasz. | Cena jed. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, bezbarwna. Czas wchłaniania max. 42 dni, profil podtrzymywania tkankowego 50% po 5-7 dniach od implantacji. | 1/2 koła | 1/0 | okrągła wzmocniona, 48mm | 90cm | 108
2. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, bezbarwna. Czas wchłaniania max. 42 dni, profil podtrzymywania 50% po 5-7 dniach od implantacji. | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 25mm | 70-75cm | 144
3. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, bezbarwna | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 30mm | 90cm | 144
4. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona. | ½ koła | 1/0 | okrągła, 22mm | 70-75cm | 60
5. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona. | _ | 1/0 | bez igły | 150cm | 144
6. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona. | _ | 2/0 | bez igły | 150cm | 144
7. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona. | 1/2 koła | 2 | okrągła wzmocniona, 40mm | 90cm | 36
8. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 2/0 | okrągła, 26mm | 70-75cm | 612
9. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 2/0 | specjalna igła odłączalna od nici, okrągła, 26mm, 4 nici | 4x70-75cm | 150
10. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 4/0 | okrągła, 26mm | 70-75cm | 36
11. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 1/0 | okrągło-tnąca, 35mm | 90cm | 36
12. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 1 | okrągło-tnąca, 35mm | 90cm | 180
13. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 3/0 | okrągła, 26mm | 70-75cm | 324
14. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 3/0 | specjalna igła odłączalna od nici, okrągła, 26mm, 4 nici | 4x70-75cm | 50
Razem: | [7 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.
Zamawiajacy wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie, bezproblemowe ich otwarcie.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 | [9 empty] | załącznik nr 2
Nici chirurgiczne, plecione, mieszanina kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu (POLIGLAKTYNA 370) oraz stearynianem wapnia. Powleczenie gładkie, nieścieralne. Siła podtrzymywania tkankowego 50% po 3 tygodniach, czas wchłaniania 56-70dni.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jed. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 2/0 | okrągła, 26mm | 70-75cm | 204
2. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, bezbarwna. Czas wchłaniania max. 42 dni, profil podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od implantacji. | 1/2 koła | 1/0 | okrągła, czubek tapercut, 48mm | 90cm | 456
3. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, bezbarwna. Czas wchłaniania max. 42 dni, profil podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach od implantacji. | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 26mm | 70-75cm | 396
4. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 1/0 | okrągła, 31mm | 70-75cm | 144
5. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana | ½ koła | 1 | okrągła, czubek tapercut, 40mm | 70-75cm | 240
6. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | _ | 2 | bez igły | 3x45cm | 72
7. | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana, barwiona | ½ koła | 2 | okrągła, 40mm | 90cm | 144
Razem: | [9 empty] | 0
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.
Zamawiajacy wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie, bezproblemowe ich otwarcie.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 | [10 empty] | załącznik nr2
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy, nici w kolorze niebieskim lub zielonym
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 4/0 | odwrotnie tnąca, 25-26mm | 45-50cm | 180
2. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | odwrotnie tnąca, 25-26mm | 70-75cm | 444
3. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 25-26mm | 70-75cm | 144
4. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 5/0 | odwrotnie tnąca, 12-13mm | 45-50cm | 48
5. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 3/0 | odwrotnie tnąca, 25-26mm | 45-50cm | 240
6. | Nić niewchłanialna nylonowa | 3/8 koła | 2/0 | odwrotnie tnąca, 45mm | 70-75cm | 60
| Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.
Zamawiajacy wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie, bezproblemowe ich otwarcie.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 | [8 empty] | załącznik nr 2
Produkty specjalistyczne, różne. Możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
Lp. | Nazwa asortymentu | Krzywizna igły | Grubość USP | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Zestaw szwów chirurgicznych zapobiegających rozejściu się ran operacyjnych. Zestaw zawierający 2 płytki | 1/2 lub 3/8 koła | 2 | odwrotnie tnąca, 2x100mm z powłoką z tworzywa | 75-90cm, stalowa | 10
2. | Szew syntetyczny, niewchłanialny, polipropylenowy | 3/8 koła | 5/0 | do szycia naczyń zmienionych miażdżycowo, podwójna 2x13mm, | 70-75cm | 36
3. | Szew monofilamentowy, wchłanialny, polidwuoksanon. Czas wchłaniania 180-210 dni. Siła podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. | 1/2 koła | 3/0 | 20mm | 70-75cm | 36
4. | Szew monofilamentowy, wchłanialny, polidwuoksanon. Czas wchłaniania 180-210 dni. Siła podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. | 1/2 koła | 2/0 | 26mm | 70-75cm | 36
5. | Szew monofilamentowy, wchłanialny, polidwuoksanon. Czas wchłaniania 180-210 dni. Siła podtrzymywania tkankowego 50% po 42 dniach. | 1/2 koła | 4/0 | 17mm | 70-75cm | 36
6. | Worek automatyczny z aplikatorem, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału Nylon Ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczona poliuretanem. | _ | _ | _ | _ | 12
| Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający wymaga, aby opakowania szwów pozwalały na łatwą identyfikację wszystkich parametrów nici na każdym etapie ich otwarcia.
Zamawiajacy wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały banderolę umożliwiającą szybkie, bezproblemowe ich otwarcie.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 | [8 empty] | załącznik nr 2
Siatki do zaopatrywania przepuklin
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Siatka syntetyczna częściowo wchłanialna składająca się poliglaktynowej nici wielowłóknowej oraz niewchłanialnej nici polipropylenowej | 12cm x 10cm | szt. | 12
2. | Siatka syntetyczna częściowo wchłanialna składająca się poliglaktynowej nici wielowłóknowej oraz niewchłanialnej nici polipropylenowej | 6cm x 11cm | szt. | 3
3. | Siatka syntetyczna, monofilamentowa polipropylenowa | 6cm x 11cm | szt. | 3
4. | Siatka syntetyczna, monofilamentowa polipropylenowa | 15cm x 15cm | szt. | 3
5. | Siatka przepuklinowa, kompozytowa do metody IPOM. Zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu z trzewiami. | 15cm x 20cm | szt. | 1
6. | Siatka przepuklinowa, kompozytowa do metody IPOM. Zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu z trzewiami. | 20cm x 30cm | szt. | 1
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 | [7 empty] | załącznik nr 2
Staplery chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Jednorazowego użytku stapler okrężny, zakrzywiony, wyposażony w stożkową główkę typu "ConeTip", ułatwiającą jej wprowadzenie do struktur o małej średnicy np. przełyku. Dodatkowo główka posiada otwór do zabezpieczenia jej szwem. Rozmiar staplera - średnica zewnętrzna 25mm, 28mm, 32mm, średnica wewnętrzna noża odpowiednio dla powyższych rozmiarów 17mm, 20mm, 24mm. | szt. | 6
2. | Stapler liniowy z nożem i ładunkiem do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. Długość bransz 60mm. Posiadający systemy tzw. pozycji pośredniej pozwalającej na dopasowanie staplera do zespalanych tkanek przy częściowo złączonych branszach staplera oraz system zapewniający równoległe ułożenie oraz równomierny docisk bransz na całej ich długości. Stapler posiadający mechanizm zapobiegający wysunięciu się noża przy braku lub zużytym ładunku. | szt. | 4
3. | Stapler liniowy z nożem i ładunkiem do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. Długość bransz 80mm. Posiadający systemy tzw. pozycji pośredniej pozwalającej na dopasowanie staplera do zespalanych tkanek przy częściowo złączonych branszach staplera oraz system zapewniający równoległe ułożenie oraz równomierny docisk bransz na całej ich długości. Stapler posiadający mechanizm zapobiegający wysunięciu się noża przy braku lub zużytym ładunku. | szt. | 4
4. | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60mm. Ładunek do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. | szt. | 8
5. | Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80mm. Ładunek do tkanki grubej 2mm lub standardowej 1.5mm. | szt. | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 | [7 empty] | załącznik nr 2
Klipsy tytanowe laparoskopowe pojedyncze.
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Klipsy tytanowe laparoskopowe LT300 średnio-duże M/L typu ETHICON 18x6 ładunków. Typ klipsownicy Ligaclip EXTRA LT 300, Clip Applicator 10 mm typ 8389.911 | opak. | 5
Razem:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 | [5 empty] | załącznik nr 2
Siatki i taśmy ginekologiczne. Mozliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | System do rekonstrukcji przedniej: Materiał: monofilament-polipropylen przepleciony monokrylem; jednorodna, częściowo wchłaniana siatka o anatomicznym kształcie, system jednorazowego użytku ze względu na konieczność zachowania całkowitej jałowości, 4 kaniule z tworzywa sztucznego konstrukcji zapobiegającej zaginaniu.  Porowatość 68,3 % przed wchłonięciem monokrylu  Porowatość 72,3 % po wchłonięciu monokrylu  Grubość 0,42 mm.  Gramatura 57 g/m2 przed wchłonięciem monokrylu  Gramatura 28 g/m2 po wchłonięciu monokrylu  Czas wchłaniania monokrylu 84 dni Kolor: biały z pojedynczymi, niebieskimi włóknami | szt | 8
2. | System do rekonstrukcji tylnej: Materiał: monofilament-polipropylen przepleciony monokrylem; jednorodna, częściowo wchłaniana siatka o anatomicznym kształcie, system jednorazowego użytku ze względu na konieczność zachowania całkowitej jałowości, 2 kaniule z tworzywa sztucznego konstrukcji zapobiegającej zaginaniu.  Porowatość 68,3 % przed wchłonięciem monokrylu  Porowatość 72,3 % po wchłonięciu monokrylu  Grubość 0,42 mm.  Gramatura 57 g/m2 przed wchłonięciem monokrylu  Gramatura 28 g/m2 po wchłonięciu monokrylu  Czas wchłaniania monokrylu 84 dni Kolor: biały z pojedynczymi, niebieskimi włóknami | szt | 8
3. | System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu.Taśma wykonana z polipropylen/monofilament, wielkość porów 100 mikronów, szerokość 1,1 cm, dł.45 cm,laserowe cięcie tasmy, taśma w plastikowej osłonce, która zwiększa jałowość zakładanej taśmy, dwie jednorazowe igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia załonowego metodą „inside-out”, połączone na stałe z taśmą. | szt | 4
4. | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z:  Siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm , grubości siatki 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m2  jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezasłonową techniką „out-in”. | szt | 3
5. | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40x140 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm , grubość siatki 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m2 - jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki. | szt | 3
6. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłanialna, bez koszulki, wymiary taśmy: szerokość min. 1,5 cm, długość min. 52 cm, makropory powyżej 75 mikronów, taśma nie strzępi się, stawia opór przy rozciąganiu, brzegi są atraumatyczne – zakończone pętelkami. W zestawie dwie jednorazowe prowadnice do drogi przezzasłonowej „out-in” oraz dwie do drogi załonowej. | szt | 8
Razem:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)

## pakiet nr 9
Pakiet nr 9 | [5 empty] | załącznik nr 2
Staplery endoskopowe
L.p. | Nazwa asortymentu | jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa nr katalogowy | Producent
1. | Stapler laparoskopowy (endostapler) liniowy, tnący.Posiadający systemy tzw. pozycji pośredniej pozwalającej na dopasowanie staplera do zespalanych tkanek przy częściowo złączonych branszach staplera oraz system zapewniający równoległe ułożenie oraz równomierny docisk bransz na całej ich długości. Stapler posiadający mechanizm zapobiegający wysunięciu się noża przy braku lub zużytym ładunku. | szt. | 4
2. | Ładunki do staplera laparoskopowego 45 mm i 60 mm |  | 10
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek produktów w celu sprawdzenia ich zgodności z opisanymi parametrami.
Zamawiający żąda dla każdego pakietu (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) opisów oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalogi producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaproponowany przez Wykonawcę asortyment spełnia parametry techniczne określone w Załączniu 2 ( pakiety od 1do 8)