O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi dla ZOZ Szczytno nr sprawy: ZOZ/12C/2014

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

Pytania dotyczące SIWZ tj. załącznika – pakiet asortymentowo-cenowy.

pytanie dot. pak. 1 poz. 5

,, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówkę do OB pracującą w systemie zamkniętym (metoda logarytmiczna) z cytrynianem sodu o pojemności 1,28-1,8 ml?"

Odp. Zamawiającego: Tak.

pytanie dot. pak. 1  poz. 4

,, Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania od Wykonawców probówki do koagulologii z ograniczoną pustą przestrzenią martwą poniżej 1 ml.?"

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

pytanie dot. pak. 1 poz.9

,,Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania od Wykonawców zestawu do gazometrii krwi tętniczej z suchą heparyną litową" ?

Odp. Zamawiającego: Tak.

pytanie dot. pak. 1 poz.9

,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 100 szt zestawu do gazometrii ze względu na to, iż najmniejszym opakowaniem handlowym jest 100 szt?

Odp. Zamawiającego: Nie. Zgodnie z SIWZ

pytanie dot. pak. 1 i 2

,, Czy Zamawiający oczekuje pełnej kompatybilności asortymentowej czyli zasady jednego producenta pomiędzy asortymentem z pak. 1 i 2."oraz  ,,Czy Zamawiający oczekuje oświadczenia producentów systemu o pełnej kompatybilności asortymentu, gdyby doszło do sytuacji, że pak. 1 i 2 wygrają różni dostawcy "?

Odp. Zamawiającego: Tak.

pytanie dot. pak. 1

,, Czy Zamawiający oczekuje probówek z oznaczeniem wnętrza probówki o pełnej sterylności R" ?

Odp. Zamawiającego: Nie.

_________________________________________________________________

1. Czy zamawiający dopuści w pakiecie I punkt 5:

Probówkę z cytranianem sodu pracująca w układzie zamkniętym (metoda logarytmiczna) – OB. o pojemności 1,6 ml?

Odp. Zamawiającego: Tak.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie II punkt 2 uchwyt wielorazowego użytku, z systemem zatrzaskowego mocowania, bez konieczności wkręcania i wykręcania igły, z przyciskiem wyrzucającym igłę w ilości 3000 szt?

Odp. Zamawiającego: Tak.

Podpisał:

Jarosław Czaplicki