Szczytno, dn. 19-02-2019r..

Dotyczy: „OFERTA NA WYKONANIE PROJEKTU SAP WRAZ Z KOSZTORYSEM WYKONAWCZYM BUDYNKU SZPITALA W SZCZYTNIE”

Charakterystyka Pożarowa budynku Szpitala

Budynek szpitala mieści się w jednej bryle. Składa się z dwóch zasadniczych skrzydeł ułożonych w rzucie poziomym w kształcie litery „T”. Wysokość poszczególnych części obiektu jest zróżnicowana.

Część „stara” (początek XX wieku) szpitala posiada trzy kondygnacje, w części jest podpiwniczona, a także części posiada użytkowe poddasze.

Część „nowa” (początek 1970r.) szpitala posiada dwie kondygnacje i jest integralna częścią szpitala.

Wysokość - 14,50m – budynek średniowysoki (SW)

Kubatura – 20 000 m3

Powierzchnia zabudowy – 1 990,60m2

Powierzchnia wewnętrzna (strefy pożarowej) – 6 615 m2, w tym:

- Piwnica 101,15m2

- Parter 1 990,60m2

- I piętro 1 839,15m2

- II piętro 1 335,60m2

- Poddasze 1 349,50m2

- Łącznie **6 514,50m2 + piwnica**

Dodatkowych informacji udzieli Państwu  Bohdan Diaków pod nr tel. (89) 623-21-41 lub adresami elektronicznymi: bdiakow@szpital.szczytno.pl27-200 Starachowice   
ul. Radomska B

Bohdan Diaków

Sekretarz KP.