Szczytno, dn. 21.02.2019r.

**Znak sprawy:** ZOZ-P-5/2019

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), bez stosowania ustawy   
do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty   
30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych

**Odpowiedzi na pytania**

**(Dotyczy: zapytania ofertowego na** **wykonanie projektu wykonawczego wraz z kosztorysem Sygnalizacji Alarmu Pożarowego budynku Szpitala)**

Zamawiający w zapytaniu ofertowym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zał. Nr 2:

1. czy dostępne są rzuty budynku każdej kondygnacji w wersji edytowalnej (dwg, dxf )?,

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy rzuty i plany przed podpisaniem umowy.

1. w jakiej formie ma być opracowany kosztorys?

Odpowiedź: kosztorys w Programie kosztorysowym NORMA.

1. w zapytaniu są informacje na temat terminu wykonania (7,10 dni) rozumiem, że nie jest to termin opracowania i oddania całej dokumentacji wraz z kosztorysem?

Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość wydłużenie terminów o 7 dni na wniosek Wykonawcy.

1. czy macie Państwo wybrany preferowany system, na jakim ma być zrobiona dokumentacja?

Odpowiedź: Zamawiający w nowobudowanej części szpitala posiadał będzie SAP POLON 600. Wobec powyższego projektowany system w starej części szpitala powinien mieć możliwość podłączenia do systemu w nowej części szpitala.

Zamawiający informuje o możliwości składania ofert drogą elektroniczną na adres: zozszczytno@op.pl

Podpisała: Dyrektor

Beata Kostrzewa