Załącznik Nr 2.5.

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: uzupełnienie posiadanego zestawu laparoskopowego –  szt.  1

Parametry wymagane

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Szt. | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt musi być wymienny i kompatybilny z posiadanym zestawem laparoskopowym |
| 1 | Ssak -Rurka do spłukiwania i ssania z centralnymi i bocznymi otworami, dł. robocza 410 mm | 1 |  |
| 2 | Elektroda hakowa dł. robocza 340 mm | 1 |  |
| 3 | Wąż insuflacyjny ze spiralą podgrzewającą, długości 3 m, autoklawalny. | 1 |  |
| 4 | Kleszczyki chwytające, okienkowe, 5mm, osłona 310mm,kpl.;w zestawie: wkład okienkowy, płaszcz, uchwyt | 1 |  |
| 5 | Płaszcz do instrumentów o śr. 5mm, izolowany, dł. robocza 310 mm | 3 |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy