Znak sprawy : ZOZ-P-3/2020

Szczytno, dn. 20.01.2020 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy:

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: zapytania ofertowego na dostawa próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi dla ZOZ w Szczytnie

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto  za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

Dotyczy poz. Nr 1, zał. 2

- Czy Zamawiający dopuści probówkę 2 ml z K3EDTA ?

Odp. Zamawiającego: Nie dopuszczamy.

Dotyczy poz. Nr 4, zał.2

- Czy Zamawiający dopuści probówkę 3,2 % z cytrynianem sodu – osocze o objętości 3 ml , gdzie 2,7 ml – to objętość pobranej krwi, a 0,3 ml to odczynnik ?

Odp. Zamawiającego: Nie dopuszczamy.

Dotyczy poz. nr 5, zał.2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówkę do OB. metoda logarytmiczna o objętości  1,5 ml ?

Odp. Zamawiającego:  Tak, wyrażamy zgodę.

Dotyczy poz. Nr 7, zał. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem w zakresie pobrania 250-500 mikrolitrów ?

Odp. Zamawiającego:  Tak, wyrażamy zgodę.

Dotyczy poz. Nr 7, zał. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem z K3EDTA ?

Odp. Zamawiającego:  Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy poz. Nr 8, zał.2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do surowicy z żelem separującym do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem w zakresie pobrania 500-800 mikrolitrów ?

- Odp. Zamawiającego:  Tak, wyrażamy zgodę.

Dotyczy zał. Nr 2 (Formularza Cenowego):

- Czy Zamawiający w Poz. 5 dopuści probówkę do OB o objętości 1,8 ml?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Poz.7 dopuści probówkę o pojemności 0,25-0,50 ml?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Poz. 8 dopuści probówkę o pojemności 0,4-0,6 ml?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Poz. 9 dopuści igłę systemową nr 8 na gwint?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Poz.11 dopuści adapter na gwint?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Poz. 12 dopuści igłę motylkową z drenem 30,5 cm i połączeniem na gwint uchwytem?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie dzierżawy automatycznego czytnika do odczytu OB, o wydajności do 40 odczytów na godzinę, zamiast statywów?

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy.

Dotyczy punktu IV b) SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie powiadomienia jako równoważnego potwierdzenia wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i stosowania na terytorium RP i następującą modyfikację zapisu:

„Zgłoszenie lub powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r., Nr 107, poz. 679, z późn. zm).

Odp. Zamawiającego:  Tak, dopuszczamy

Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §3 ust.2 – Prosimy o wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień.

Odp. Zamawiającego:  Tak, wykreślamy.

UWAGA!!!

Zamawiający zmienia zapotrzebowanie asortymentowe  -  Nowy załącznik nr 2 .

Podpisała: Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa