Nr Sprawy: ZOZ-1/2019 Szczytno, dn. 22.01.2019 r.

WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

do

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

na

**Dostawa opatrunków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie**

Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pakiety** | **Treść Zapytania** | **Odpowiedzi Zamawiającego** |
| Pakiet 1 | poz.1 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? | NIE |
| poz. 1.  Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem? | TAK |
| **pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego niejałowego o wadze min. 0,33g., pozostałe parametry spełnione. | Zgodnie z SIWZ i informacją pod pakietem |
| poz. 7-9 Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – 0,323g; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – 0,739 g; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – 1,326 g? | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
| pozycja 7-9 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-warstwowe? | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
| **pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego niejałowego o wadze min. 0,73g., pozostałe parametry spełnione. | Zgodnie z SIWZ i informacją pod pakietem |
| **pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego niejałowego o wadze min. 1,32g., pozostałe parametry spełnione | Zgodnie z SIWZ i informacją pod pakietem |
| **pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu gazowego niejałowego o wadze min. 2,58g., pozostałe parametry spełnione. | Zgodnie z SIWZ i informacją pod pakietem |
| **pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej z dwoma zapinkami wewnątrz opakowania indywidualnego, rozmiar 4m x 15cm | TAK |
| **poz. 20-21** Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min? | TAK |
| **poz. 20-21** Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 3min? | TAK |
| poz. 23-26 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek? Rozmiar 1 - 9mm x 10mm Rozmiar 2 – 13mm x 15mm Rozmiar 3 - 13mm x 15mm Rozmiar 4 - 13mm x 15mm Rozmiar 6 - 13mm x 15mm Rozmiar 8 - 13mm x 15mm Rozmiar 10 - 13mm x 15mm Rozmiar 14 - 13mm x 15mm | NIE |
| poz. 23-26 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w. | TAK, dopuszczamy taki podział |
| **pozycja 26** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej na tułów, mierzona w stanie relaksacyjnym min 10m., z mozliwością sterylizacji w parze wodnej. | TAK |
| **poz. 29** Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności 1177ml? | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
| poz. 31 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. | NIE |
| poz. 31  Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? | TAK |
| **pozycja 31** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego 4q jałowy, rozm. 5cm x 5cm op. a’2 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, sterylizowane parą wodną. | TAK |
| **pozycja 32** – Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia danej pozycji i utworzy z niej odrębny pakiet. | NIE |
| Poz. 1-9,11-13, 22-26,30-31 Prosimy o wydzielenie poz. 1-9,11-13, 22-26,30-31 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. | Zgodnie z SIWZ i Opisem pakietu |
| **Pakiet nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymóg grubości pojedynczego włókna bawełnianego wynoszący min. 15 tex potwierdzony był oświadczeniem producenta a nie kartą danych technicznych? | TAK |
| Pakiet 2 | **Pakiet 2 pozycje: 1-7** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców z klejem z syntetycznego kauczuku, pozostałe parametry spełnione. | TAK |
| **Pakiet nr 2 poz.1-3, 7**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. | TAK |
| Pakiet 3 | Pakiet nr 3 poz. 3  Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment | NIE |
| **Pakiet nr 3 poz.4**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego do mocowania kaniul w rozmiarze 6cmx7cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ | TAK |
| **poz. 4**  Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1x7,6cm? | TAK |
| **Pakiet nr 3 poz.8**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pasków do zamykania ran 6mmx38mm x 6sztuk x 100 kopert. | TAK |
| **Pakiet nr 3 poz.9**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku x 200szt., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. | TAK |
| **poz. 11**  Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm? | TAK |
| **poz. 11** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4,4x4,4cm bez nacięcia? | NIE |
| **Pakiet 4** | **poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 5 x 6,5 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 10 x 10 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 10 x 10 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek żelowy w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 15 x 15 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **poz. 10:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy w rozmiarze 20 x 20 cm? | Tak, cena z przeliczeniem na 1 cm2 powierzchni opatrunku |
| **Pakiet nr 4 poz.6-10**  Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.6-10 z Pakietu nr 4 i utworzenie nowego Pakietu, np. 4 A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. | Patrz podział pakietu w opisie |
| **Pakiet nr 4 poz.6-10**  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku zbudowanego z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymerylocelulozy sodowej. | Tak, dopuuszczamy |
| **Pakiet nr 4 poz.1-10**  Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 4. | Patrz podział pakietu w opisie |
| **poz. 1-10:** Czy Zamawiający dopuści opatrunki sterylizowane radiacyjnie? | TAK |
| **Treść umowy** | **Pytania dotyczące treści umowy:** Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu zaoferowanych wyrobów wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? | TAK |
| **Dot. Umowy Prosimy o zmiany zapisów umowy Z : § 9. 1. W razie niedotrzymania terminu dostaw lub też niedochowania terminu załatwiania reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 30% wartości zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania umowy w przypadku ,  o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy , którego Wykonawca nie dostarczył powołując się na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3 bez wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 , a ponadto wyrówna szkodę jaką Zamawiający poniesie na skutek konieczności zakupu odpowiedników / zamienników .  3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 5 umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, którego dotyczy ten obowiązek a ponadto wyrówna wynikłą stąd szkodę.  4. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź rozwiązania umowy przez jedną ze stron, z przyczyn zależnych od drugiej strony z zastrzeżeniem § 7, strona ta zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości całości niezrealizowanej umowy brutto.  Na:  § 9. 1. W razie niedotrzymania terminu dostaw lub też niedochowania terminu załatwiania reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto za zwłokę jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionej partii towaru lub wartości zareklamowanej partii towaru brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania umowy w przypadku ,  o którym mowa w § 1 ust. 4 w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy , którego Wykonawca nie dostarczył powołując się na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3 bez wykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 4 , a ponadto wyrówna szkodę jaką Zamawiający poniesie na skutek konieczności zakupu odpowiedników / zamienników .  3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania obowiązku określonego w § 1 ust. 5 umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, którego dotyczy ten obowiązek a ponadto wyrówna wynikłą stąd szkodę.  4. W przypadku odstąpienia od umowy, bądź rozwiązania umowy przez jedną ze stron, z przyczyn zależnych od drugiej strony z zastrzeżeniem § 7, strona ta zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości całości niezrealizowanej umowy brutto.** | TAK, wyrażamy zgodę |

# Podpisała:

## Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa