ZOZ-06/2010                                                                                   Szczytno, dn.  19.04.2010 r.

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706) oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania uczestników postępowania:

Pytanie 1, Pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne o poj. 1,0 l.?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 2, Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z zadania 4 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiającego

Tak, poz. 1 została wyłączona i utworzono pakiet 4A

Pytanie 3, Pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,7x88?

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 4, Pakiet nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,9x88?

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 5, Pakiet nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,8x88?

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 6, Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika 3-drożnego tylko z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte /otwarte?

Odp. Zamawiającego

Tak, dopuszczamy

Pytanie 7, Pakiet nr 5, poz. 3-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dożylnych o zbliżonych przepływach?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 8, Pakiet nr 5, poz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korka do venflonu innego producenta niż kaniule, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z kaniulami?

Odp. Zamawiającego

Tak, dopuszczamy

Pytanie 9, Pakiet nr 7, poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do pobierania próbek moczu opakowanie folia?

Odp. Zamawiającego

Tak, dopuszczamy

Pytanie 10, Pakiet nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego nr 16 dł 800?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 11, Pakiet nr 8, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego nr 18 dł 1000?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 12, Pakiet nr 8, poz. 8- 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych bez prowadnicy?

Odp. Zamawiającego

Tak, dopuszczamy

Pytanie 13, Pakiet nr 8, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanki do odbytnicy nr 16 (5,3 x 200)?

Odp. Zamawiającego

Tak, dopuszczamy

Pytanie 14, Pakiet nr 8, poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy bez kanki?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 15, Pakiet 2 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 9.- Elektroda do  EKG typu EK-S 56P o rozmiarach 55mm/35mm lub

EK-S 45PSG o rozmiarach 45mm/42mm.

Odp. Zamawiającego

Tak, dopuszczamy

Pytanie 16

Projekt umowy- §3 pkt. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 3 na 5-7 dni roboczych

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy zmianę zapisu w umowie na max. 5 dni roboczych.

Podpisał:

Bohdan Diaków

Specjalista ds. zam. publ.