Znak sprawy: ZOZ-P-16/2020 Szczytno, dn. 01.06.2020r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 12

12-100 Szczytno

WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA\_ III**

Dotyczy: postępowania na dostawę aparatury „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego do walki z COVID-19 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”

**Zadanie 1**

Dotyczy : aparat do EKG

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do EKG , który nie jest przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu , a posiada możliwość wykonania badania EKG uproszczonego przy pomocy tylko elektrod kończynowych

Odp Nie dopuści

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do EKG , który posiada automatyczny filtr izolinii , zamiast filtrów do wyboru ręcznego 0,15 , 0,45 , 0,75 i 1,5 Hz ?Odp. Zamawiającego: Tak

 Odp Tak, dopuści

 podpisała: Dyrektor

 -/../ - Beata Kostrzewa