Znak sprawy : ZOZ-6/2018

Szczytno, dn 08.01.2019 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE.

/CPV –33.10.00.00-1,  33.14.10.00 - 0, 33.19.80.00 - 4, 33.14.16.20 - 2 /

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 zadaniu nr 1 poliuretanowy dwuświatłowy dożylny cewnik z elastyczną dystalną końcówką. Całkowicie kontrastujący w rtg, oznaczniki co cm od 5cm od dystalnej końcówki, kolorowe uchwyty. Dwa światła o identycznej średnicy, o rozmiarze 6Fr/(2x18G) i długości 20cm. Ergonomiczna prowadnica z systemem sygnalizującym opór naczyniowy. Tacka z etykietką umożliwiającą łatwiejsze odnalezienie zawiera: - 1 cewnik (PUR XRO) z rurką przedłużającą i zaciskami - 1 igłę wprowadzająca (długość 70mm-18G) - 5 ml strzykawkę – 1 kaniula i.v.18G/64mm ,1 stopniowany „J” prowadnik - 1 dylatator, 1 skalpel - 1 dodatkowe skrzydełko do mocowania, 2 zatyczki dowstrzykiwania? | Nie dopuszczamy |
| 2. | Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 zadaniu nr 2 zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi; 2 – światowy średnica zewnętrzna 8 (Fr) 14/14Ga/ 20 cm, cewnik poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, igła punkcyjna 18Gx70mm, krótka kaniula 18 Gx64mm, strzykawka 5 ml, prowadnik typu „J”, rozszerzadło, skalpel, dodatkowe skrzydełka mocujące? | Nie dopuszczamy |
| 3 | Pakiet nr 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 zadaniu nr 3 cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 8,5F / ( 14/14 18G), długość 20cm- rozszerzacz 9Fr wprowadzany metodą Seldingera Zestaw zawiera : igłę wprowadzająca typu Y 18G 6,5cm, nitinolowy prowadnik J 0,035ʺ strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz, dwa korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć | Nie dopuszczamy |
| 4 | Pakiet nr 17 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 aplikator do pobierania płynów z butelek wyposażony w filtr bakteryjny, umożliwiający pobieranie płynów zarówno z kabipaków, ekoflaków oraz worków, sterylny. Aplikatory powinny być kompatybilne do funkcjonujących w szpitalu butelek. Aplikator z filtrem antybakteryjnym 0,45µm, bez zastawki, a także osłonkę portu do pobrań o takiej konstrukcji, aby całkowicie zabezpieczyć cały port przed przypadkową kontaminacją poprzez brak jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym? | Nie dopuszczamy |

Podpisała:

Beata Kostrzewa

Dyrektor