Znak sprawy : ZOZ-6/2018

Szczytno, dn 31.12.2018 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE.

/CPV –33.10.00.00-1,  33.14.10.00 - 0, 33.19.80.00 - 4, 33.14.16.20 - 2 /

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 1 poz.1 Pytanie 1 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 1 zestawu do drenażu opłucnej z zastawka wodną do drenażu grawitacyjnego ,komorą kolekcyjną złożonej z dwóch wyskalowanych segmentów o łącznej pojemności 2300 ml, samouszczelniającym się portem do pobierania próbek płynu, komory zastawki wodnej, wizualizującej ciśnień. | Tak |
| 2 | Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 1 dopuści zestaw do drenażu opłucnej o łącznej pojemności 2200 ml, spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ? | Tak |
| 3 | Pakiet nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pak 1 na zestaw do drenażu opłucnej z zastawką wodną do drenażu grawitacyjnego , komory kolekcyjnej złożonej z czterech wyskalowanych segmentów o łącznej pojemności 2500 ml, samouszczelniającym się portem do pobierania próbek płynu, komory zastawki wodnej, wizualizującej ciśnienie? | Tak |
| 4 | Dotyczy pakietu nr 1 Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 zestawu do drenażu opłucnej z zastawką wodną do drenażu grawitacyjnego, z komorą kolekcyjną o pojemności 3000 ml oraz z igłowym portem do pobierania próbek płynu znajdującym się na drenie pacjenta. Proponowany zestaw jest obecnie dostarczany do Zamawiającego na podstawie umowy przetargowej. | Tak, dopuszczamy |
| 5 | Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednoświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne. | Nie dopuszczamy |
| 6 | Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne. | Nie dopuszczamy |
| 7 | Pakiet 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne. | Nie dopuszczamy |
| 8 | Pakiet 3 poz. 1 kranik Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kranika z optycznym indentyfikatorem pozycji zamknięty/otwarty, bez wyczuwalnej zmiany pozycji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Dopuszczamy |
| 9 | Pakiet Nr 3 poz.1: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki trójdrożne mają posiadać niezależnie obracająca się nakrętkę luer lock umożliwiającą podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście), wyposażone w znaczniki : czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej o objętości wypełnienia 0,22 ml, sterylizowany radiacyjnie? | Dopuszczamy |
| 10 | Dot. pakietu nr 3, pozycja 1 Proszę o doprecyzownie czy oferowane kraniki maja być wykonane z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii , o wytrzymałości 4,5 bara, objętości wypełnienia 0,22ml ( +/-0,01ml) ? | Dopuszczamy |
| 11 | . Dot. pakietu nr 3, pozycja 1 Czy oferowany kranik powinien posiadać 3 ramiona o jednakowej długości, w kształcie białej rozetki, o skokowej co 45 stopni regulacji otwarty/ zamknięty, zapewniajacej pewny uchwyt ? | Dopuszczamy |
| 12 | . Dot. pakietu nr 3, pozycja 1 Czy kraniki powinny być sterylizowane radiacynie? | Dopuszczamy |
| 13 | Pakiet 3 poz. kaniule Czy Zamawiający dopuści kaniule posiadające standardowy koreczek portu bocznego (czyli taki który należy docisnąć do pełnego zamknięcia), co stanowi dodatkowo ochronę przed samootwarciem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian |
| 14 | Pakiet 3 poz. kaniule Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem posiadającym trzpień powyżej krawędzi korka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian |
| 15 | 1 Pakiet 3 poz. kaniule Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarze: Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm 16 G 1,70 x 45 zamiast 1,7 x 50 mm 17 G 1,50 x 45 18 G 1,20 x 45 zamiast 1,3 x 33 mm lub 1,20 x 38 zamiast 1,3 x 33 mm 20 G 1,00 x 32 zamiast 1,1 x 25 mm 22 G 0,80 x 25 zamiast 0,9 x 25 mm 24 G 0,70 x 19 | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian |
| 16 | Pakiet 3, pozycja: kaniule Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości F.E.P, wyposażoną w 2 paski kontrastujące , w RTG, zawór portu górnego zamykany ręcznie, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka? | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian |
| 17 | Pakiet nr 3 poz. 2 Czy Zamawiający w pozycji nr oczekuje kaniul posiadających minimum 4 paski kontrastujące? | Dopuszczamy |
| 18 | Pakiet nr 3 poz. 2 Czy Zamawiający w pozycji 2 oczekuje kaniul wyposażonych w filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi? | Dopuszczamy |
| 19 | Dot. pakietu nr 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści Kaniule do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, dostępność rozmiarów 22-14G, kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących , kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości. sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie, sterylne, jednorazowego użytku? 22G 0,9 x 25mm przepływ min. 42 ml/min 20G 1,1 x 32mm przepływ min. 67 ml/min 18G 1,3 x 32mm przepływ min. 103 ml/min 18G 1,3 x 45mm przepływ min. 103 ml/min 17G 1,5 x 45mm przepływ min. 133 ml/min 16G 1,8 x 45mm przepływ min. 236 ml/min 14G 2,0 x 45mm przepływ min. 270 ml/min Jakość i nieinwazyjność poliuretanu jako materiału, z którego został wykonany cewnik ma zostać potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi (min. 3) potwierdzającymi ograniczenie ryzyka występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul. Korek do venflonu z trzpieniem zamykającym światło kaniuli poniżej krawędzi korka, kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami. | Tak |
| 20 | 3. Dot. pakietu nr 3, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dla rozmiaru 0,7 krótkie kaniule dożylne pediatryczno-neonatologiczne w rozm. 0,7 - przepływ max. 13 ml/min bez portu bocznego, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym ich wprowadzanie do światła naczynia żylnego, wykonane z PTFE, z szczelnym koreczkiem do zabezpieczenia wkłucia, z płynnie wyciąganym mandrynem, łatwo przechodzące przez tkanki. Opakowanie bezpieczne - uformowane pod kaniule sztywne zabezpieczenie (np. plastykowe wytłoczone opakowanie). | Tak |
| 21 | Pakiet nr 3 poz. 3 Czy Zamawiający w pozycji 3 oczekuje koreczków pakowanych pojedynczo? | Tak |
| 22 | Pakiet nr 3 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koreczki posiadające trzpień poniżej krawędzi korka? | Tak |
| 23 | Pakiet Nr 3 poz. 4-8: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem posiadającym trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka. | Dopuszczamy |
| 24 | Pakiet Nr 3 poz. 5: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozm. 1,1 x 32 20 G. | Dopuszczamy |
| 25 | Pakiet 3, pozycja: 5 Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,1x32 20 G? | Tak |
| 26 | Pakiet 3, pozycja: 6 Czy Zamawiający dopuści kaniule 1,3x45 18 G? | dopuszczamy |
| 27 | Pakiet Nr 3 poz. 6: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozm. 1,3 x 32 18 G. | Dopuszczamy |
| 28 | Pakiet Nr 3 poz. 8: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozm. 18 x 45 16 G. | Dopuszczamy |
| 29 | Pakiet 3, pozycja: korek do wenflonu Czy Zamawiający dopuści korek do wenflonu innego producenta niż kaniule z pozycji 3-7? | Nie |
| 30 | Pakiet 3, pozycja: korek do wenflonu Czy Zamawiający dopuści wycenę korków do wenflonu w opakowaniu a’250 sztuk, z przeliczeniem do 80 pełnych opakowań? | Tak |
| 31 | Pakiet nr 3. 1. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 3 ostatnią pozycję tj. koreczki i utworzy z niej odrębny Pakiet? | NIE |
| 32 | Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. | NIE |
| 33 | Pakiet Nr 4 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez stwierdzenie „wykonana z teflonu” ma na myśli kaniulę wykonaną z podwójnie oczyszczonego teflonu? 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, by kaniule były widoczne w USG bez pasków RTG? | Dopuszczamy, nie wymagamy |
| 34 | Dot. pakietu nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętniczą bez opatrunku? Opatrunek nie jest integralną częścią kaniuli, jest pakowany osobno, innego producenta niż kaniula. Parametry techniczne kaniuli dotętniczej pozostają bez zmian. | Tak |
| 35 | Pakiet Nr 4 poz. 2: 1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem , z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off , ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP). 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula dotętnicza ma się odznaczać czasem stosowania do 30 dni potwierdzony w instrukcji obsługi? | 1, dopuszczamy; 2, dopuszczamy, nie wymagamy. |
| 36 | Pakiet Nr 4 poz. 3: 1. Z uwagi na wycofanie produktu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania w postaci rampy pięciokranikowej do kompleksowej intensywnej opieki z 5 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi do podłączenia do 5 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 6 żeńskich końcówek luer lock gwarantuje bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczającezapewniają sterylność rampy. Wykonana z polisulfonu. Przeźroczysty, elastyczny, odporny na zagięcia dren z PCV o długości 180 cm. | Dopuszczamy |
| 37 | Dot. pakietu nr 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rozgałęziacz infuzyjny /rampa/ posiadający przejrzystą identyfikację dostępów, dzięki stosowaniu kodów barwnych oraz zamknięciu kranikowym, materiał: PCV nie zawierający DEHP, sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, każde z wejść rozgałęziacza zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, pięciodrożna, pięcioramienne/nie łączone szeregowo, z drenem długości 150 cm? | Tak |
| 38 | Pakiet 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 21cm ± 1 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 39 | Pakiet 5, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 19 cm ± 1 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 40 | Pakiet 5, poz. 3 - 5 Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem o długości 34cm ± 1 cm? | Zgodnie z SIWZ |
| 41 | Pakiet 5, poz. 6 - 10 Czy Zamawiający dopuści kateter typu Redona pakowane zwinięte „ w ślimak”? | Zgodnie z SIWZ |
| 42 | Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuszcza przyrządy w opakowaniu foliowym, z wyraźnym znacznikiem otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | NIE DOPUSZCZAMY |
| 43 | Pakiet 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PCV o długości całkowitej 60 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 44 | Pakiet nr 6 poz 1. 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1 IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? | NIE, Zgodnie z SIWZ |
| 45 | Pakiet nr 6 poz. 1 Proszę o dopuszczenie przyrządów o dł. Komory kroplowej 62 mm (w całości), część przeźroczysta wynosi 55 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Dodatkowe skrzydełka usprawniają, ułatwiają wprowadzenie przyrządu do butelki. Komora przyrządu jak na rysunku: | NIE |
| 46 | Pakiet nr 6 poz 1 3. Czy zamawiający wymaga w Pakiecie 6 poz. 1 zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? | Dopuszczamy, nie wymagamy |
| 47 | Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje przyrządu o długości komory kroplowej min 60 mm ( w części przezroczystej) z igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 48 | Pakiet nr 6 poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści także przyrządy z komora kroplową wykonana z medycznego PVC? Przyrządy w całości pozbawione toksycznych ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Nie dopuszczamy |
| 49 | Pakiet nr 6 poz 1 i 2 4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1 i 2 przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. | Nie, zgodnie z SIWZ |
| 50 | Pakiet nr 6 poz 1 i 2 5. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 6 poz. 1 i 2 i utworzy z mich odrębny Pakiet? | Nie |
| 51 | Pakiet nr 6 poz 1 i 2 6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1, 2 przyrządy zaciskaczem rolkowym bez uchwytu na dren? | Nie, zgodznie z SIWZ |
| 52 | Pakiet 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetoczeń krwi z komorą kroplową wykonaną z PCV,bez nazwy producenta na przyrządzie oraz bez pochewki na igłę biorczą? Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia krwią: Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami: "Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6) „Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2˚C do 6˚C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16) o długości całkowitej 60 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 53 | Pakiet nr 6 poz. 2 Czy Zamawiający w poz. 2 oczekuje przyrządu o długości komory kroplowej min 80 mm ( w części przezroczystej) spełniającego pozostałe wymagania SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 54 | Pakiet nr 6 poz. 5 Czy Zamawiąjący w pozycji 5 oczekuje regulatora przepływu sterylnego, jednorazowego użytku, zakończonego połączeniem typu Luer – Lock, podziałka wyskalowana w zakresie 5 - 250 ml/h, dodatkowa skala 5-150ml dla określenia prędkości przepływu lipidów, bez lateksu, nitrylu oraz pozbawionego ftalanów? | Dopuszczamy |
| 55 | 1 Pakiet Nr 7 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,1 ml. | Dopuszczamy |
| 56 | Pakiet nr 7 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści możliwość podania w formularzu cenowym wyceny za opakowanie 100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ | TAK, DOPUSZCZAMY |
| 57 | Pakiet nr 7 poz. 1-4 Czy zamawiający w pozycji 1 wymaga aby zaoferowane strzykawki były wyposażone w końcówkę Luer, czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów? | Dopuszczamy |
| 58 | Pakiet nr 7 poz. 1-4 Zwracamy się o dopuszczenie strzykawek z podziałką: 2 ml co 0,1 ml 5 ml co 0,2 ml 10 ml co 0,5 ml 20 ml co 1 ml | Dopuszczamy |
| 59 | Pakiet nr 7 poz. 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości? | Tak |
| 60 | Pakiet Nr 7 poz. 1-4: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki bez rozszerzenia skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach. | Dopuszczamy |
| 61 | Pakiet Nr 7 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,2 ml. | Dopuszczamy |
| 62 | Pakiet Nr 7 poz. 3: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,5 ml. | Dopuszczamy |
| 63 | Pakiet nr 7 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość podania w formularzu cenowym wyceny za opakowanie 80 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | TAK, DOPUSZCZAMY |
| 64 | Pakiet Nr 7 poz. 5, 6: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową. | Zgodnie z SIWZ |
| 65 | Pakiet nr 7 poz. 5 i 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą 50 / 60 ml ? | Dopuszczamy |
| 66 | Pakiet nr 7 poz. 5, 6 Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka była wpisana w menu pomy strzykawkowej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | DOPUSZCZAMY, NIE WYMAGAMY |
| 67 | Pakiet nr 7 poz. 8 Czy w pozycji nr zamawiający dopuści strzykawkę do Tbc z igłą nakładaną? | Dopuszczamy |
| 68 | Pakiet nr 7 poz. 9 Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 2 ml. Na rynku Polskim nie ma strzykawki cewnikowej 100 ml skalowanej co 1 ml. | dopuszczamy |
| 69 | Pakiet Nr 7 poz. 9: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 2 ml. | Dopuszczamy |
| 70 | Pakiet nr 7 poz. 9 Czy Zamawiający w pozycji 9 oczekuje strzykawki posiadającej podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier? | Dopuszczamy |
| 71 | Pakiet nr 7 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 2 ml? | Dopuszczamy |
| 72 | Pakiet nr 8 poz. 6 Prosimy o podanie ilości zamawianego papieru. | 10 szt. |
| 73 | Pakiet nr 8 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m. | TAK |
| 74 | Pakiet 8, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły do defibrylatora LifePAK 12 w rolce o wymiarach 108mm x 23m z przeliczeniem ilości na 35 rolek? | Zgodnie z SIWZ |
| 75 | Pakiet 8, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera o średnicy 50mm z żelem stałym? | Zgodnie z SIWZ |
| 76 | Pakiet 8, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 55 mm do EKG z żelem stałym? | Zgodnie z SIWZ |
| 77 | Pakiet nr 9, poz. 1-6 Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych? | PUDROWYCH |
| 78 | Pakiet nr 9 poz. 7 – 10 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach wyceny rękawic w op. – 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. | TAK |
| 79 | pakiet nr 9, poz. 7-10. Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 7-10 dopuści rękawice pakowane w opakowanie = 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? | TAK |
| 80 | Pakiet 9, pozycja: 7-10 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 81 | Pakiet 9, pozycja: 10 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’180 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości na 889 opakowań? | Tak |
| 82 | Pakiet nr 9 poz. 18, 19, 20, 21 Prosimy o wydzielenie ww. pozycji z pakietu nr 9 i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. 9A z rękawicami specjalistycznymi, co umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców, a zamawiającemu zapewni bardziej konkurencyjną ofertę. | NIE |
| 83 | pakiet nr 9, poz. 18-21. Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 18-21 dopuści rękawice pakowane w opakowanie = 100szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań o grubości na palcu min. 0,14mm o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? | NIE DOPUSZCZAMY |
| 84 | pakiet nr 9, poz. 18-21. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. | TAK |
| 85 | Pakiet 9, pozycja: 18-21 Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, co zmniejsza ryzyko kontaminacji opakowania? | Tak, dopuszczamy |
| 86 | Pakiet 9, pozycja: 18-21 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka o grubości na palcu minimum 0,15mm? | Zgodnie z SIWZ |
| 87 | Pakiet 10, poz. 18-20 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu? | Nie |
| 88 | Pakiet nr 10 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki Guedel 2/80 | TAK |
| 89 | Pakiet 10, poz. 22 Czy Zamawiający dopuści rurkę Guedel w rozmiarze 2/80mm lub 3/90mm? | Tak, dopuszczamy |
| 90 | Pakiet nr 10 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki Guedel 3/90? | TAK |
| 91 | Pakiet 10, poz. 23 Czy Zamawiający dopuści rurkę Guedel w rozmiarze 3/90mm lub 5/110mm? | Tak, dopuszczamy |
| 92 | Pakiet nr 10 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści rozmiar rurki Guedel 0/60 oraz 00/50? | TAK |
| 93 | Pakiet 10, poz. 24 Czy Zamawiający dopuści oczekuje rurek w rozmiarze 0 i 00? | Tak, dopuszczamy |
| 94 | Pakiet 10, pozycja 30-32 (29) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 30-32 z pakietu 10 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. | Nie |
| 95 | Pakiet Nr 11 poz. 12: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga ostrza w rozmiarze 11 dostępnego również w wersji 11 P? | Nie |
| 96 | Pakiet nr 11 7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 dopuści ostrza bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu. | Zgodnie z SIWZ |
| 97 | Pakiet nr 11 8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu zbiorczym , pakowane po 100 szt.? | Zgodnie z SIWZ |
| 98 | Pakiet 12, pozycja 2, 3, 5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak, dopuszczamy |
| 99 | Pakiet nr 12 poz 3 9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 poz. 3 fartuchy w rozmiarze 72 x 120pakowane po 100 szt? | TAK |
| 100 | Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? | Tak, dopuszczamy |
| 101 | Pakiet nr 15 poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu spełniające pozostałe parametry? | Dopuszczamy |
| 102 | Pakiet nr 15 poz. 1-9; 47; 59-61 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-9 ; 47 ; 59-61 z pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. | NIE |
| 103 | Pakiet 15, poz. 1 – 11 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a sterylizowane tlenkiem etylenu? | Tak, dopuszczamy |
| 104 | Pakiet nr 15 poz. 12-16 Prosimy o dopuszczenie cewników Pezzera o długości 400 mm. | Dopuszczamy |
| 105 | Pakiet 15, poz. 12 - 16 Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera o długości 400mm? | Tak, dopuszczamy |
| 106 | Pakiet 15, poz. 17 - 24 Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna o powierzchni standardowej, niezmrożonej? | Tak, dopuszczamy |
| 107 | Pakiet 15, poz. 17 - 24 Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna o długości 400mm? | Tak |
| 108 | Pakiet nr 15 poz. 25-32 Czy zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV , powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, , pakowanego pojedynczo? | Dopuszczamy |
| 109 | Pakiet nr 15 poz. 25-32 Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kolorowe konektory oznaczające rozmiar oraz cyfrowym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym? | Dopuszczamy |
| 110 | Pakiet 15, poz. 25 - 32 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz cyfrowe oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym? | Tak, dopuszczamy |
| 111 | Pakiet 15, poz. 29 Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania CH 10 długość 600 mm? | Zgodnie z SIWZ |
| 112 | Pakiet 15, poz. 33 - 35 Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni standardowej, niezmorżonej? | dopuszczamy |
| 113 | Pakiet nr 15 poz. 33-35 Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w opakowania foliowe? | Dopuszczamy |
| 114 | Pakiet nr 15 poz. 36-39 Czy zamawiający oczekuje cewnika do karmienia wykonanego z medycznego PVC bez zawartości ftalanów? | Dopuszczamy |
| 115 | Pakiet 15, poz. 41 Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w opakowaniu foliowym? | dopuszczamy |
| 116 | Pakiet nr 15 poz. 41 Prosimy o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos o długości 210 cm. | Dopuszczamy |
| 117 | Pakiet 15, poz. 42 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy CH 16 x 2100mm? | dopuszczamy |
| 118 | Pakiet nr 15 poz. 42 Prosimy o dopuszczenie przedłużaczy pakowanych foli-folia. Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 2100mm? | Dopuszczamy |
| 119 | Pakiet nr 15 poz. 43-45 Prosimy o dopuszczenie drenów Kehr o długości 38 cm. | Dopuszczamy |
| 120 | Pakiet 15, poz. 43-46 Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości ramion 450 mm x180 mm? | Dopuszczamy |
| 121 | Pakiet nr 15 poz. 49-57 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych bez prowadnicy o długości 800 mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 122 | Pakiet 15, poz. 49 - 57 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez prowadnicy? | Zgodnie z SIWZ |
| 123 | Pakiet nr 16 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania filtra z oporem przepływu 2,6cm H2O przy 60l/min. | TAK |
| 124 | Pakiet nr 16 Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania filtra z oporem przepływu 3,0cm H2O przy 60l/min. | TAK |
| 125 | Pakiet nr 16 Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania filtra z oporem przepływu 1,0cmH2O przy przepływie 30l/min i 2,6cm H2O przy 60l/min | TAK |
| 126 | Pakiet nr 16 Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wymiennika ciepła i wilgoci "sztuczny nos" z oporami przepływu 0,7cm H2O przy 60l/min | TAK |
| 127 | Pakiet nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 17 przyrządu Extra-Spike Plus Chemo, czerwony - Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania Extra Spike Chemo Plus, które posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,2 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) i właściwościach hydrofobowych oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm; o dopuszczalnym czasie użytkowania 4 dni, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,75 ml, kompatybilne z opakowaniami płynów infuzyjnych typu butelka? | Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ. |
| 128 | PYTANIE 1 – pakiet 17 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych bez zastawki, wyposażonego w filtr bakteryjny 0,2 μm. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 μm. Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Nadto dopuszczenie filtra bakteriologicznego 0,2µm pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zgodnie z SIWZ |
| 129 | Pakiet Nr 17 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiającego pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Przyrząd posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Dostęp zabezpieczony białym koreczkiem. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał filtr wbudowany w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem? | Zgodnie z SIWZ |
| 130 | Pakiet nr 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a ′200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? | TAK |
| 131 | Pakiet nr 18 poz.1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone w automatyczny mechanizm uruchamiania igły, poprzez dociśnięcie do opuszka palca od góry. | Zgodnie z SIWZ |
| 132 | Pakiet nr 19 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający w pozycjach 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł (25 i 26G) Pencil Point z powadnicą 21G? Pozostałe parametry bez zmian. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian |
| 133 | Pakiet 19, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści igły Pencil Point z prowadnicą 20Gx 34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Nie |
| 134 | Dot. pakietu nr 19 Pozycja 1, 2 Prosimy o dopuszczenie igły 25G x 90 mm z prowadnicą 20G o długości 32mm. | Zgodnie z SIWZ |
| 135 | Pakiet nr 19 poz. 3. Czy Zamawiający w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie igły (27G) Pencil Point z powadnicą 22G? Pozostałe parametry bez zmian. | Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian |
| 136 | Pakiet 19, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści igły Pencil Point z prowadnicą 22Gx 34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zgodnie z SIWZ |
| 137 | Dot. pakietu nr 19 Pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie igły 27G x 90 mm z prowadnicą 22G o długości 32mm. Oferowane igły w pozycjach 1, 2, 3 sa igłami cienkościennymi zapewniającym identyczny przepływ dla igieł w rozmiarch 27G i 25G | Zgodnie z SIWZ |
| 138 | Pakiet 19, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści igły Standard 26Gx90mm lub 27Gx120 mm? | Zgodnie z SIWZ |
| 139 | Dot. pakietu nr 19 Pozycja 4 Prosimy o dopuszczenie igły 27G x 119 mm, z zakończeniem pencil point. | Zgodnie z SIWZ |
| 140 | Dot. pakietu nr 19 Pozycja 5 Prosimy o dopuszczenie igły 22G x 90mm, z zakończeniem pencil point | Zgodnie z SIWZ |
| 141 | Pakiet 20, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści niesterylne opaski identyfikacyjne? | Zgodnie z SIWZ |
| 142 | Pakiet 20, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze do pępowiny o długości ok. 52 mm? | Zgodnie z SIWZ |
| 143 | Pakiet 20, poz. 4 - 5 Czy Zamawiający dopuści woreczki w opakowaniach foliowych? | Tak |
| 144 | PYTANIE 2 – pakiet 20, pozycja 4 i 5: Czy Zamawiając dopuści woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt w opakowaniach foliowych? Rodzaj opakowania pozostaje bez wpływu na walory użytkowe oraz medyczne produktu, przede wszystkim na jego sterylność, co jest najistotniejszym, parametrem, jeśli chodzi o wyrób medyczny dla najmniejszych pacjentów. Dlatego żądanie wyłącznie opakowania jak w SIWZ, jest nieuzasadnione i stanowi nieuprawnione ograniczenie. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak |
| 145 | Pakiet nr 21 poz. 2 Czy zamawiający dopuści igłę 0,6 x 30 zamiast 0,6 x 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. | Zgodnie z SIWZ |
| 146 | Pakiet Nr 22 poz. 1-7: 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby informacja produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego? 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram ułatwiający identyfikację produktu? | Dopuszczamy, nie wymagamy |
| 147 | Pakiet nr 23 poz 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 23w pozycji 1 dopuści filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych z złącznikiem typu Luer Lock, objętość wypełnienia 0,80ml, ciśnienie maksymalne 792kPa? | Tak |
| 148 | Pakiet Nr 24 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą typu ABS długości 0,9 m z 2L workiem bezlateksowym, tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ | Tak, omyłka |
| 149 | Pakiet nr 24 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania układu jednorurowego typu "rura w rurze". Układ o średnicy 22mm, długości 160cm zakończony, kolankiem z portem kapno i kapturkiem zabezpieczającym układ, dodatkową gałęzią 50cm oraz gałęzią do worka 150cm (rura karbowana gładka w środku) i 2 litrowym bezlateksowym workiem. W komplecie łącznik 22M-22M oraz tester szczelności układu | TAK |
| 150 | Pakiet nr 24 Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania układu jednorurowego typu "rura w rurze". Układ o średnicy 22mm, długości 160cm zakończony, kolankiem z portem kapno i kapturkiem zabezpieczającym układ. W komplecie łącznik 22M-22M oraz tester szczelności układu. W komplecie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci pakowany osobno | TAK |
| 151 | Pakiet 25, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z zastawką antyrefluksyjną na wejściu drenu do komory pomiarowej zamiast w łączniku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?Pragniemy dodać, iż użyty przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wskazuje na producenta Unomedical i powoduje, iż ważną ofertę może złożyć jedynie firma Skamex.Udzielenie negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania narazi Zamawiającego na zarzut celowego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców i naruszenie zasad prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji poprzez żądanie niczym nieuzasadnionych wymagań. | Zgodnie z SIWZ |
| 152 | Pakiet nr 26, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści równoważny system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym w rozmiarze F14-16 dł. 34 cm, spełniający pozostałe parametry? | Zgodnie z SIWZ |
| 153 | Pakiet nr 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści równoważny system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym w rozmiarze F14-16 dł. 60 cm, spełniający pozostałe parametry? | Zgodnie z SIWZ |
| 154 | Pakiet Nr 26 poz. 1, 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania dla rurek intubacyjnych w rozmiarach CH12/14/16 oraz rurek tracheostomijnych CH12/14/16 z możliwością stosowania do 72 godzin, dostępny w długościach 54cm dla rurek intubacyjnych oraz 34 cm dla rurek tracheostomijnych, kompatybilny z podwójnie obrotowym, uniwersalnym łącznikiem, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku w formie płynnej, posiadający samouszczelniającą się zastawką po usunięciu cewnika z rurki intubacyjnej, w postaci modułowego systemu zamkniętego do odsysania dla rurek intubacyjnych oraz tracheostomijnych. | Zgodnie z SIWZ |
| 155 | Pakiet Nr 27 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dł. 210 cm, w rozm. CH 30. | Zamawiający zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27 „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku 2.30 „pakiet 30”, w związku z tym Zamawiający wykreśla załącznik 2.27 „pakiet 27”. Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1, ilość sztuk: w SIWZ jest :50; w SIWZ powinno być : 500. |
| 156 | Pakiet 30, poz. 1 ( załącznik nr 2.27 cewnik pola operacyjnego) Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210 cm, 23F z końcówka zakrzywioną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Zamawiający zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27 „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku 2.30 „pakiet 30”, w związku z tym Zamawiający wykreśla załącznik 2.27 „pakiet 27”. Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1, ilość sztuk: w SIWZ jest :50; w SIWZ powinno być : 500. |
| 157 | Pakiet 30, poz. 2( załącznik nr 2.27 cewnik pola operacyjnego) Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 10mmx7mmx210 cm z łącznikiem lejek-lejek, dren sterylny? | Zamawiający zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27 „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku 2.30 „pakiet 30”, w związku z tym Zamawiający wykreśla załącznik 2.27 „pakiet 27”. Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1, ilość sztuk: w SIWZ jest :50; w SIWZ powinno być : 500. |
| 158 | Pakiet Nr 27 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenierozmiaru 8x5x2100mm. | Zamawiający zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27 „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku 2.30 „pakiet 30”, w związku z tym Zamawiający wykreśla załącznik 2.27 „pakiet 27”. Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1, ilość sztuk: w SIWZ jest :50; w SIWZ powinno być : 500. |
| 159 | Pakiet 30, poz. 3( załącznik nr 2.27 cewnik pola operacyjnego) Czy Zamawiający dopuści dren sterylny? | Zamawiający zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27 „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku 2.30 „pakiet 30”, w związku z tym Zamawiający wykreśla załącznik 2.27 „pakiet 27”. Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1, ilość sztuk: w SIWZ jest :50; w SIWZ powinno być : 500. |
| 160 | Pakiet Nr 27 poz. 3: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenierozmiaru 10x7x2100mm | Zamawiający zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27 „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku 2.30 „pakiet 30”, w związku z tym Zamawiający wykreśla załącznik 2.27 „pakiet 27”. Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1, ilość sztuk: w SIWZ jest :50; w SIWZ powinno być : 500. |
| 161 | Pakiet 28, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 28 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. | Nie |
| 162 | Załącznik nr 2.28 zestaw transp. Pojemniki, poz. 1 Czy Zamawiający w/w pozycję do odrębnego pakietu? | Nie |
| 163 | Pakiet nr 28, poz 7 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 28, poz. 7 dopuści pojemnik zakręcany o pojemności całkowitej 30ml i użytkowej 25ml, o wymiarach: średnica: 25mm, wysokość: 90mm ? | Tak, dopuszczamy |
| 164 | Załącznik nr 2.28 zestaw transp. Pojemniki, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu 100 ml z zakrętką? | Zgodnie z SIWZ |
| 165 | PYTANIE 3 – pakiet 28, pozycja 4 Czy Zamawiając dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml? Opisana pojemność jest wystarczająca do pobrania próbki moczu do badań. Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Zgodnie z SIWZ |
| 166 | Załącznik nr 2.28 zestaw transp. Pojemniki, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik PP 30 ml z zakrętką, sterylny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | Tak |
| 167 | PYTANIE 4 – pakiet 28, pozycja 5 Czy Zamawiając dopuści pojemnik o pojemności 30ml? Reszta zgodnie z SIWZ. Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak |
| 168 | PYTANIE 5 – pakiet 28, pozycja 6 Czy Zamawiając dopuści pojemnik z łopatką o pojemności 30ml? Reszta zgodnie z SIWZ. Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Tak |
| 169 | PYTANIE 6 – pakiet 28, pozycja: 4, 5, 6, 7 Czy Zamawiając wydzieli z pakietu 28 pozycje nr: 4, 5, 6, 7, tworząc pakiet np. 28a, obejmujący pojemniki do pobierania próbek? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. | Nie |
| 170 | Załącznik nr 2.30odsys. pola oper., poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 210 cm, 23F z końcówka zakrzywioną, pozostałe parametry zgodne z SIWZ | Tak |
| 171 | Pakiet Nr 30 poz. 1: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dł. 210 cm, w rozm. CH 30. | Tak |
| 172 | Pakiet Nr 30 poz. 2: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 8x5x2100mm. | Tak |
| 173 | Załącznik nr 2.30 odsys. pola oper., poz. 3 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 10mmx7mmx210 cm z łącznikiem lejek-lejek, dren sterylny? | Zgodnie z SIWZ |
| 174 | Pakiet Nr 30 poz. 3: 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 10x7x2100mm | Zgodnie z SIWZ |
| 175 | Projekt umowy – par. 1 ust. 3, 4, par. 8 ust. 1 pkt. 6 W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw. Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do par. 1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. | Prognozowaną ilość zamówień dla wszysrtkich pakietów przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy; Zamawiający wprowadza zmiany w § 1 ust. 3 projektu umowy o następującym brzmieniu „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”. |
| 176 | Projekt umowy – par. 1 ust. 5, par. 8 ust. 1 pkt. 7 Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 1 ust. 5. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp. | Zamawiający usuwa §1 ust. 5. projektu umowy; Natomiast §8 ust.1 pkt. 7 projektu umowy Zamawiający pozostawia treści SIWZ bez zmian. |
| 177 | Projekt umowy – par. 4 ust. 6 pkt. 2) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. | TAK |
| 178 | Projekt umowy – par. 8 ust. 1 pkt. 8 Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. | Zamawiający ustala czas na jaki może zostać przedłużona umowa do 3 miesiący. |
| 179 | Dotyczy § 4 ust. 6 wzoru umowy W § 4 ust 6 wzoru umowy jest zapis: „….Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 3 do: 1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków. 2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.” Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 2dni uzupełnienie braków ilościowych oraz 3 dni na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 3 dni na uzupełnienie braków ilościowych i 4 dni na dostawę towaru wolnego od wad. | Zamawiający wydłuża termin na na uzupełnienie braków do 3 dni. Zamawiajązy wydłuża terminy na dostawę towaru wolnego od wad do 7 dni. |
| 180 | Dotyczy §7 ust.1.1 wzoru umowy Wnosimy o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy na: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku: gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego kolejnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę” | Zamawiający modyfikuje przytoczony zapis wzoru umowy na : „Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku: gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego kolejnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuję umowę. |
| 181 | PYTANIE 7 Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? | Tak |

Zamawiający informuje, że zmienia teść SIWZ, - załącznik 2.27  „pakiet 27” znajduje się w całości w załączniku  2.30 „pakiet 30”, w związku z tym  Zamawiający wykresla załącznik 2.27 „pakiet 27”.

Zamawiający zmieniaTreść SIWZ w załączniku nr 2.30 „pakiet 30” poz. 1,  ilość sztuk :

- w SIWZ jest :50;

- w SIWZ powinno być : 500.

Podpisała:

Beata Kostrzewa

Dyrektor