Szczytno, dn. 20.05.2020r.

WYKONAWCY

Dotyczy: pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków – numer sprawy: ZOZ/2A/2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

1. Prosimy o doprecyzowanie terminu składania i otwarcia ofert. Jest on rozbieżny między ogłoszeniem o zamówieniu, a SIWZ.
   1. Odp. Termin składania ofert 28.05.2020 godz. 12:00
2. Bardzo prosimy o dodanie poprawnego załącznika nr 3
   1. Odp. dokonaliśmy zamiany
3. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:
   1. „*1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
   2. *2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
   3. *3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.*
   4. *4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

*5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”*

Odp. Zamawiający w **§**1 po punkcie 7 dopisał punkty 8-12 uwzględniając wszystkie wnioski

Pakiet 1, poz.1

1. Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp. Zamawiającego: NIE

Pakiet 1, poz.1

1. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego: TAK

Pakiet 1, poz.1

1. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz.1

1. Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odp. Zamawiającego: NIE

Pakiet 1, poz.7-12

1. Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 13 nitkowych, 8 warstwowych :

dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,32 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,74 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,3 g?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 7,9,11

1. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 15-16

1. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 15

1. Czy zamawiający dopuści produkt jałowy?

Odp. Zamawiającego: TAK

Pakiet 1, poz. 15-16

1. Czy zamawiający dopuści wy=cenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego: TAK

Pakiet 1, poz. 22-25

1. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. Zamawiającego: dopuszczamy

Pakiet 1, poz. 30

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odp. Zamawiającego: dopuszczamy

Pakiet 1, poz.30

1. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiającego: TAK

Pakiet 1, poz. 1,4-6,7-12,15-25,29,30

1. Czy zamawiający wydzieli poz. 1,4-6,7-12,15-25,29,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego: NIE

**Pakiet nr 3 poz. 3**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji opatrunku włókninowego do mocowania kaniul z nacięciem oraz dodatkową umieszczoną wolną wkładką absorpcyjną o wymiarze 6 cm x 9 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak

**Pakiet nr 3 poz. 5**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji folii operacyjnej samoprzylepnej w rozmiarze 15 x 27 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak

**Pakiet nr 3 poz. 6**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji folii operacyjnej samoprzylepnej w rozmiarze 30 x 27 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak

**Pakiet nr 3 poz. 7**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji folii operacyjnej samoprzylepnej w rozmiarze 45 x 27 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji 3, 5, 6 i 7 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiającego: Tak

podpisała: Dyrektor

Beata Kostrzewa