Szczytno, dn. 21.05.2020r.

WYKONAWCY

Dotyczy: pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy opatrunków – numer sprawy: ZOZ/2A/2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 ***Dotyczy produktów zamówienia:***

1. Pakiet 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

Odp. Zamawiającego: TAK

***Dotyczy zapisów umowy:***

1. Par. 3 ust. 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany cen brutto wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zamawiającego: TAK

1. Par. 4 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 7-14**

1. Czy Zamawiający dopuści kompresy różniące się wagą o +/- 10% od podanej?

**Pakiet 1, poz. 8,10,12**

 Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-nitkowe?

Odp. Zamawiającego: TAK

**Pakiet 1, poz. 14**

1. Czy Zamawiający dopuści kompresy 16-warstwowe?

Odp. Zamawiającego: NIE

**Pakiet 1, poz. 15**

1. Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’20szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego: TAK

**Pakiet 1, poz. 15**

1. Jednostka miary jest opakowanie a’10szt. czy 1 sztuka?

Odp. Zamawiającego: 1 szt.

**Pakiet 1, poz. 16**

1. Jednostka miary jest opakowanie a’2szt. czy 1 sztuka?

Odp. Zamawiającego: 1 szt.

**Pakiet 1, poz. 19-20**

1. Czy Zamawiający dopuści opaskę o czasie wiązania 5-6min.?

Odp. Zamawiającego: TAK

**Pakiet 1, poz. 19-20**

1. Czy Zamawiający dopuści opaskę o czasie wiązania 3min.?

Odp. Zamawiającego: NIE

**Pakiet 1, poz. 28**

1. Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1, poz. 31**

1. Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiającego: NIE

**Pakiet 3, poz. 4**

1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1x7,6cm?

Odp. Zamawiającego: TAK

 podpisała: Dyrektor

 Beata Kostrzewa