Szczytno dnia 21.12.2017 r.

**ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOZ-P-16/2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Czy Zamawiający dopuści probówkę 2 ml z K3EDTA ? | **TAK** |
| **2.** | Czy Zamawiający dopuści probówkę 3,2 % z cytrynianem sodu – osocze o objętości 3 ml , gdzie 2,7 ml – to objętość pobranej krwi, a 0,3 ml to odczynnik ? | **TAK** |
| **3.** | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówkę do OB. metoda logarytmiczna o objętości 1,5 ml ? | **TAK** |
| **4.** | Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści probówkę do krwi włośniczkowej – surowica, poj. 0.8 ml, z integralnym lejkiem i korkiem z żelem separującym? | **TAK** |
| **5.** | Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści probówkę do OB pracującą w układzie zamkniętym o objętości pobieranej krwi 1,6 ml? | **TAK** |
| **6.** | Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 probówkę do glukozy z fluorkiem sodu i EDTA? | **TAK** |
| **7.** | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem w zakresie pobrania 250-500 mikrolitrów ?  Probówka ta pozwala na pobranie o objętości 500 mikrolitrów.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do morfologii do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem z K3EDTA ? | **TAK**  **TAK** |
| **8.** | . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do surowicy z żelem separującym do krwi włośniczkowej z integralnym lejkiem i korkiem w zakresie pobrania 500-800 mikrolitrów ?  Probówka ta pozwala na pobranie o objętości 500 mikrolitrów | **TAK** |
| **9.** | Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści igłę systemową mocowaną z uchwytem na gwint?  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 0,8 x38 mm wkręcanej do uchwytu ? | **TAK** |
| **10.** | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Igły systemowej motylkowej z osłonką zabezpieczającą igłę Nr 8 (21Gx 3/4) z drenem 30 cm, z łączem typ Luer i zaworkiem systemowym (komplet gotowy do użycia, sterylny), którą wkręca się w uchwyt ? | **TAK** |
| **11.** | Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system pochodzący od jednej grupy kapitałowej i stanowiący  jedną spójną całość, w którym wszystkie elementy ( igła systemowa, łącznik i probówka ) tworzą jeden system? | **TAK** |