Nr Sprawy: **ZOZ-1/2018** Szczytno, dn. 24.01.2018r.

**WYKONAWCY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

do

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

na

dostawę e-usług w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie - II etap"

 Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1a) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 1

**Dotyczy: Załącznik nr 2 – UCYFROWIENIE POŚREDNIE – SYSTEM RADIOGRAFII POŚREDNIEJ – 1 komplet**

1. **I. Stacja technika – pkt. 35**

Czy Zamawiający wykreśli zapis punktu 35. o treści „Oprogramowanie stacji technika musi obsługiwać obecnie pracujący sprzęt, który w razie awarii będzie wykorzystywany jako zapasowy Obsługa: FCR Capsula XL Fuji Film, Drukarka DryPix 4000 Fuji Film”? Konsola technika danego producenta nie może obsługiwać skanera innego producenta ze względu na różne oprogramowanie. Zapis ten wskazuje na to, że jedynym dostawcą ucyfrowienia pośredniego może być Fuji co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zasadami uczciwej konkurencji.

Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla zapisu w Załączniku Nr 2 do SIWZ, sprzęt zapasowy został w ub. roku zmodernizowany i będzie dalej wykorzystywany w pracy, a jego odstawienie stanowić będzie niegospodarność.