## Arkusz1
L.p. | Artykuł | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto | producent | nr katalogowy
Pakiet Nr 1 - Kaniule
1 | Kranik 3-drożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte/otwarte, wszystkie wyjścia zabezpieczone koreczkami | szt. | 2000
Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków zdodatkowym portem do wstrzyknięć wykonana z poliuretanu,posiadająca paski kontrastujące w promieniach RTG,samozamykający się zawór portu górnego, optymalnie położone duże skrzydełka do mocowania kaniuli, koreczek posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka
2 | 0,7 x 19 ¾” 24G | szt. | 1200
3 | 0,9 x 25 22G | szt. | 12000
4 | 1,1 x 25 20G/1” | szt. | 23000
5 | 1,3 x 33 18G/ 1 ¼” | szt. | 6500
Kaniula Vasofix Safety Pur przeznaczona do żył obwodowych ze specjalnym portem do dodatkowych wstrzyknięć. Wykonana z poliuretanu i wyposażona w cztery paski kontrastujące pod RTG. Pakowane pojedyczno, sterylne. automatyczny zatrzask zabezpieczający – zapobiega przypadkowym ukłuciom, kaniula bezpieczna 0,9
6 | kaniula bezpieczna 0,9 | szt. | 1000
7 | Kaniula bezpieczna 1,1 | szt. | 2000
8 | kaniula bezpieczna 1,3 | szt. | 1000
9 | Korek do venflonu z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka, tego samego producenta co kaniule z poz. 3 - 7. | szt. | 40000
10 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm | szt. | 7000
11 | Zawór bezigłowy niebieski, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. | szt. | 6000
12 | Zawór bezigłowy czerwony, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz | szt. | 1000
RAZEM