Szczytno, dn. 20-12-2012r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony w na zakup Przewoźnego śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu nr sprawy: ZOZ-17/2012

- Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony w Rozdziale IV Oferta §12 pkt 3 SIWZ i zgodzi się na dołączenie do oferty materiałów opisowych przygotowanych przez Wykonawcę: ulotek, katalogów, opisów przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu/przedmiotu, zawierających wszystkie parametry wymaganych Załączniku nr 2 do SIWZ?

Uzasadnienie:

Wykonawca posiada oryginalne materiały opisowe pochodzące od producenta, jednak nie zawierają one wszystkich parametrów wymaganych w Załączniku nr 2 do SIWZ i na potrzeby postępowań przetargowych przygotowuje materiał opisowy w postaci dokumentacji technicznej, w której potwierdza wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego Wykonawca może zwrócić się do producenta z prośbą o potwierdzenie parametrów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Odp. Zamawiającego: TAK dopuści

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 3 tygodni, od daty podpisania umowy. Termin do 31.12.2012 r. nie jest  możliwy do spełnienia.

Aparat RTG z ramieniem C, pochodzi od producentów zagranicznych. Jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy następuje nie wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin dostawy zaproponowany przez Zamawiającego, zaledwie 7 dni od daty składania ofert, jest za krótki. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji, Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- W nawiązaniu do Zał. Nr 2 do SIWZ, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych w czasie przewidzianym na tzw. reakcję serwisu.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- W nawiązaniu do ust. 5 § 5 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na ewentualną reklamację do 14 dni, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Wyjaśniamy, że w przypadku aparatu rentgenodiagnostycznego, termin 3 dni roboczych, jest zdecydowanie za krótki, a w przypadku zwłoki w reklamacji Wykonawcy grożą kary umowne, w wysokości 0,2% wartości dostawy, za każdy dzień.

Odp. Zamawiającego: Tak

- Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o obciążenie karą umowną także Zamawiającego, (w wysokości jak przewidziana dla Wykonawcy), za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

Dotyczy opisu technicznego urządzenia;

- Dotyczy punktu Ramię C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG  z ramieniem C

- ruch wig-wag ±10°

- przesuw pionowy zmotoryzowany 42cm

- SID 97cm

- odległość od wzmacniacza obrazu do kołpaka lampy 76cm

Uzasadnienie; tak minimalne różnice nie mają wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu a stanowią tylko i wyłącznie parametry odcinające. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie parametrów opisanych powyżej.

Odp. Zamawiającego: tak, dopuszczamy

- Dotyczy punktu Generator

Prosimy  o dopuszczenie aparatu z generatorem o parametrach;

- moc generatora 2,02kW

- prąd dla fluoroskopii ciągłej 10mA

- prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej 10mA

- prąd dla skopi w trybie Snap Shot i radiografii 20mA

Odp. Zamawiającego: tak, dopuszczamy

- Dotyczy punktu Generator

Prosimy o wyjaśnienie i rozumiemy iż aparat ma być wyposażony w min. 7” kolorowy pulpit sterowania generatorem i obrazem z prezentacją obrazu na monitorze pulpitu oraz sterowaniem kolimatorami ( opis Lampa RTG) oraz min. wartości ekspozycji, obrazu żywego, wartości dawki oraz innych parametrów niezbędnych podczas pracy.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy punktu Fluoroskopia

W związku z wymaganiem akwizycji  min. 15 obr/s rozumiemy iż generator ma być generatorem pulsacyjny min. 15 imp/s.

Wyjaśniamy iż określona została wartość akwizycji wyrażona w jednostce obr/s i wynosić ma min. 15obrazów/s co wymusza by generator miał min. taka samą ilość impulsów/s .

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy punktu Lampa RTG

Prosimy o dopuszczenie aparatu z lampą RTG o jednym ognisku 0,6mm co stanowi lepsze rozwiązanie niż opisane w SIWZ. Należy pamiętać iż na dużym ognisku jest wykonywana tylko i wyłącznie radiografia analogowa, pozostałe procedury wykonywane są na małym ognisku.

Odp. Zamawiającego: tak, dopuszczamy

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu Lampa RTG

Maksymalny prąd dla ogniska małego min. 15mA

Maksymalny prąd dla ogniska dużego min. 60mA

Podane parametry w SIWZ nie odnoszą się w żaden sposób do wartości wymaganych dla trybów fluoroskopii czy też radiografii. Jeżeli aparat emituje max. 6mA dla trybu fluoroskopii to nie może mieć na małym ognisku 15mA, powstaje w ten sposób niespójność parametrów specyfikacji a określone parametry są chaotyczne i niespójne z wymaganiami postawionymi dla trybów fluoroskopii  i Snap Shot która wykorzystuje małe ognisko. Dotyczy to  również trybu radiografii która wykorzystuje duże ognisko  a prąd dla ogniska został określony na 60mA. Prosimy zatem o modyfikacje zgodną z wymaganiami dla trybów fluoroskopii i radiografii.

Odp. Zamawiającego: wykreślamy wymagania

- Dotyczy punktu Tor wizyjny

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu, rozumiemy iż „Akwizycja obrazu „ ≥14 bit odnosi się do kamery CCD opisanej poniżej. Prosimy o wyjaśnienie zapisu gdyż parę wierszy niżej Zamawiający  wymaga dokładności przetwarzania ≥14bit która odnosi się zwykle do układów procesorowych przetwarzania obrazu.

Odp. Zamawiającego: modyfikujemy zapis SIWZ: wymagamy kamery ≥1000X1000 pikseli o dokładności przetwarzania ≥12bitów

- Dotyczy punktu Tor wizyjny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z monitorami 18,1” o rozdzielczości 1280x1024pikseli, kontraście 600:1 i jasności 800cd/m2. Oferowany przez nas aparat RTG z ramieniem C w związku z tym, iż nie wymaga wyświetlania na monitorze menu obraz jest prezentowany większy niż na monitorach 19”.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy punktu „System obrazowania”, prosimy o dopuszczenie aparatu w którym menu jest obsługiwane przy pomocy piktogramów a tylko niektóre komunikaty są wyświetlane w j. Angielskim

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Dotyczy punktu „System obrazowania” prosimy o dopuszczenie aparatu z medycznymi formatami zapisu obrazu tzn. JPG, TIFF, DICOM

W związku z wymaganiem zaoferowania aparatu z systemem archiwizacji DICOM nagrywane obrazy na nośniki DVD/ CDR oraz USB mają być również w standardzie DICOM który automatycznie dogrywa przeglądarkę z zdjęciami  co umożliwia odtworzenie zdjęć w każdej przychodni i na każdym komputerze PC bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie aparatu bez klawiatury z trackballem gdyż wszystkie funkcje  generatora oraz klawiatura obsługiwana jest poprze monitor dotykowy opisany w wcześniejszych warunkach SIWZ.

Odp. Zamawiającego: tak, dopuszczamy

- Prosimy o dopuszczenie aparatu pracującego na systemie operacyjnym Linux który jest dużo stabilniejszym systemem przez co system nie zawiesza się podczas pracy aparatu.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie aparatu z pamięcią 10 tys. Obrazów. Wyjaśniamy również iż pamięć dostępna w aparatach diagnostycznych nie może służyć do bezpiecznego przechowywania długookresowego zdjęć. W związku z powyższym stosowanie pamięci bardzo dużych jest całkowicie bezzasadne.

Odp. Zamawiającego: zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie aparatu w którym jest bardziej ergonomiczne rozwiązanie zapewniające dużo bezpieczniejsze warunki transportu i użytkowania ramienia C polegające na pojedynczej dźwigni do sterowania kołami i hamowania kół aparatu.

Odp. Zamawiającego: Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisów z SIWZ;

| Maksymalna odległość pokrywy wzmacniacza od podłogi | ≤53cm |
| --- | --- |
| Wysokość pulpitu ramienia C od podłogi | ≤72cm |

Opisane parametry w SIWZ wskazują na rozwiązanie niezwykle nieergonomiczne dla obsługi , dla przykładu wartość wysokości pulpitu mniejsza niż 72cm co oznacza iż ma być niżej niż przeciętna wysokość blatu np. biurka, oznacza to iż by dokonać zmiany funkcji na klawiaturze operator musie się pochylać np. do wpisania danych pacjenta. Takie rozwiązanie jest nieergonomiczne gdyż pulpit powinien być co najmniej na wysokości klatki piersiowej. To samo odnosi się do zapisu maksymalnej odległości pokrywy wzmacniacza obrazu od podłogi. Zapis jest lakoniczny i jeżeli by pokrywa wzmacniacza obrazu miała być niżej niż 50 cm to uwzględniając grubość pacjenta lekarz pracował by w pozycji na kolanach przy pacjencie. ]

W związku z powyższym prosimy o modyfikację polegająca na anulowaniu powyższych parametrów które nie wnoszą nic do możliwości diagnostycznych aparatu jak również nie określają parametru istotnego który by można odnieść do znanej nam jakiejkolwiek marki aparatu RTG z ramieniem C do której można by taki zapis zastosować.

Odp. Zamawiającego: tak, dopuszczamy

- Jak domyślamy się zapis „ maksymalna wielkość wzmacniacza obrazu ≤45cm” odnosi się do osi wzdłużnej obudowy wzmacniacza obrazu?.

Odp. Zamawiającego: tak

Podpisała:

p.o. Dyrektor

Beata Kostrzewa