*Szczytno, dn. 22-02-2013r.*

*Szanowni Państwo*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony w na dostawę opatrunków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

**O D P O W I E D Z I**

**na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków. Nr sprawy ZOZ-1/2013

***PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:***

**Pakiet nr 1:**

1. **Poz. 12** – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na serwetę operacyjną niejałową 20 nitkową w rozmiarze 45 cm x 45 cm z tolerancją rozmiarową ok. +/- 10 % oraz zamiast nitki RTG – taśma radiacyjna -PCV chip wszyta w róg serwety. Serwety wykonane z gazy 20 N posiadają gramaturę > = 27 g/m2?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. **Poz. 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z przezroczystej folii z klejem poliakrylowym?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. **Poz. 16-18** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie przylepców pokrytych klejem z syntetycznego kauczuku?

Odp. Zamawiającego: Tak, ale należy dostarczyć wraz z ofertą dokument potwierdzający brak alergizującego działania kleju

1. **Poz**. **19** - Czy można zaoferować przylepiec pokryty klejem z syntetycznego kauczuku w rozmiarze 6 cm x 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Tak ale należy dostarczyć wraz z ofertą dokument potwierdzający brak alergizującego działania kleju

1. **Poz**. **20-21**- Czy można zaoferować przylepce z klejem kauczukowym?

Odp. Zamawiającego: Tak ale należy dostarczyć wraz z ofertą dokument potwierdzający brak alergizującego działania kleju

1. **Poz. 22-23 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o czasiewiązania 4 – 6 min, z gipsem nawiniętym obustronnie na trzpień z ekologicznej tektury pakowane a’2 szt. w opakowaniu?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. **Poz.** **33** – Czy można zaoferować kompresy włókninowe w opakowaniach a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. **Poz.** **34** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z 2-warstwowej bibuły ze spodem z folii, które szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią w rozmiarze w rozmiarze 80x210cm ?

Odp. Zamawiającego: Nie

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy której grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosi 15 tex +/- 1?

Odp. Zamawiającego: Tak, wraz z ofertą należy załączyć próbkę i opis parametrów technicznych

1. Czy Zamawiający w **pakiecie 2 poz. 6** dopuszcza :

opatrunek poliuretanowy do zaopatrywania sączących się ran pooperacyjnych, nieprzylepny, zapewnia  wilgotne środowisko leczenia ran, opatrunek ma dużą zdolność magazynowania wysięku, chroni zdrową skórę przed maceracją,  wysięk jest absorbowany miejscowo i nie rozprzestrzenia się w opatrunku, rozmiar 10x10cm lub 15x15cm

Odp. Zamawiającego: Nie

1. **Pakiet nr 1 poz. 25-28 –** Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe bez możliwości sterylizacji parą wodną ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu I pozycji: 4,5,6,7,8,913,14,32? Co umożliwi nam wzięcie udziału w postępowaniu.

Odp. Zamawiającego: Nie

**dotyczące projektu umowy**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby takie dane jak seria i data ważności były umieszczone na dokumencie WZ, który jest dostarczany wraz z fakturą?

Odp. Zamawiającego: Nie

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiającego: Tak

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zamawiającego: Tak za zgodą Zamawiającego

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **27.02.2013r**. godz. 12:00

podpisała:

DYREKTOR:

BEATA KOSTRZEWA