*Szczytno, dn. 22-02-2013r.*

*Szanowni Państwo*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony w na dostawę opatrunków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

**O D P O W I E D Z I**

**na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków. Nr sprawy ZOZ-1/2013

***PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:***

**Pakiet nr 1:**

Pakiet nr 1, poz. 22-23

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 min?

Odp. Zamawiającego: Tak

Pakiet nr 1, poz. 25-28

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w opakowaniu a’7m w stanie luźnym z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odp. Zamawiającego: Tak

Pakiet nr 1, poz. 33

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych sterylizowanych radiacyjnie?

Odp. Zamawiającego: Tak

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o masie powierzchniowej gazy:
	* 23g/m2 ±1 g/m2 dla gazy 17N

Odp. Zamawiającego: Tak

* + 17g/m2 ±1 g/m2 dla gazy 3N

Odp. Zamawiającego: Tak, wymagamy 14g/m2, ale dopuszczamy 17g/m2

Pakiet nr 2, poz. 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o rozm.5,1 cm x 7,6cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Tak

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **27.02.2013r**. godz. 12:00

podpisała:

 DYREKTOR:

 BEATA KOSTRZEWA