ZOZ-05/2010                                                                                            Szczytno, dn.  25.03.2010 r.

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych_sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706) oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania uczestników postępowania:

Pytanie 1, Pakiet nr 2, poz. 11-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do pobierania próbek moczu opakowanie folia?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 2, Pakiet nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego nr 16 dł 800?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 3, Pakiet nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika żołądkowego nr 18 dł 1000?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 4, Pakiet nr 2, poz. 18-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębników żołądkowych bez prowadnicy?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 5, Pakiet nr 2, poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanki do odbytnicy nr 16 (5,3 x 200)?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 6, Pakiet nr 2, poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne o poj. 1,0 l.?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 7, Pakiet nr 2, poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy bez kanki?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 8, Pakiet nr 2, poz. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,7x88?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 9, Pakiet nr 2, poz. 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,9x88?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 10, Pakiet nr 2, poz. 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o rozmiarze 0,8x88?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 11, Pakiet nr 2, poz. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika 3-drożnego tylko z optycznym identyfikatorem pozycji zamknięte /otwarte?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 12, Pakiet nr 2, poz. 80-84

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dożylnych o zbliżonych przepływach ?

Odp. Zamawiającego

Nie dopuszczamy

Pytanie 13, Pakiet nr 2, poz. 83

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylnej -białej?

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 14, Pakiet nr 2, poz. 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korka do venflonu innego producenta niż kaniule z poz. 79-83, przy zachowaniu pełnej kompatybilności z kaniulami z poz. 79-83?

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 15 Pakiet 1

Zgodnie z prawem przysługującym z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( dalej ,, Ustawa Pzp ” zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania ofert równoważnych .W myśl definicji ,, oferty równoważnej ” w przypadku środków do dezynfekcji cechą pierwszorzędną jest jego przeznaczenie do stosowania a zatem zachowując właściwości danego preparatu i to samo przeznaczenie, cecha drugorzędna taka jak np. skład chemiczny czy postać danego środka ( nie ma znaczenia czy preparat jest w postaci proszku, koncentratu do rozcieńczenia czy w postaci gotowego roztworu – wszak przeznaczenie jest takie samo ) nie powinna być podstawą do dyskwalifikacji danego środka do zaoferowania. Nie istnieje przecież na rynku preparat do dezynfekcji pochodzący od innego producenta a posiadający dokładnie ten sam skład chemiczny i sposób konfekcjonowania, bowiem przy zachowaniu tych samych właściwości, przeznaczenia preparatu i jego spektrum działania skład chemiczny może być zmodyfikowany, przy czym modyfikacja ta jest przeważnie niewielka i uwarunkowana jest specyfiką produkcyjną i patentową danego producenta.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego tzn. takiego który spełnia wszystkie wymagania dotyczące składu chemicznego, spektrum działania, dane techniczne i jakościowe postawione przez Zamawiającego, a od opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez niego różni się znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny posiada także identyczne wskazania i przeciwwskazania do stosowania, opinie kliniczne oraz opinie producentów, urządzeń, narzędzi, przedmiotów, endoskopów, etc.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 17

Czy Zamawiajacy wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odp. Zamawiającego?

Zamawiający nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, natomiast Wykonawca ma obowiązek powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowana zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego

Zgodnie z zapisem §6 pkt 4 projektu umowy

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały sie odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odp. Zamawiającego

Tak, ale wyłącznie dla wyrobów tego wymagających.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie zgłębników bez prowadnicy. Zgłębniki w tak dużych rozmiarach nie wymagają prowadnic i dlatego nie sa produkowane w tej wersji.

Odp. Zamawiającego

Tak

Pytanie 21

Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zaoferowanie zgłębnika w rozmiarze 35.

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ostrzy z nazwa producenta wygrawerowana bezpośrednio na ostrzu.

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 23

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania koca o standardowym rozmiarze 210x160 ?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butelek równoważnych, typu Privac z drenem ?

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

Pytanie 25

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule. Kompatybilność zapewniają normy według których wykonane sa łączone ze sobą produkty a nie fakt ze pochodzą od tego samego producenta.

Odp. Zamawiającego

Dopuszczamy

podpisał:

p.o. Dyrektor

Marek Michniewicz

Numer ogłoszenia: 85352 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77980 - 2010 data 19.03.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZOZ Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6232141, fax. 089 6232136.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.7).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak..

podpisał:

p.o. Dyrektor

Marek Michniewicz