Znak sprawy : ZOZ-P-14a/2020

Szczytno, dn. 22.05.2020 r.

Uczestnicy postępowania w trybie zapytania ofertowego

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę jednorazowych produktów do dezynfekcji dla ZOZ w Szczytnie

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

pakiet nr 2 punkt 5 podpunkt D:

wanienki do dezynfekcji metodą zanurzeniową (z pokrywą i sitem), poj. 12 L z sitem i podstawką(1pdst/ 2 wanienki): wymiary wew. 890x200x145 mm: 2 szt.

Czy Zamawiający oczekuje zestawu dezynfekcyjnego składającego się z:

- 2 wanienek o poj. 12 litrów,

- 2 przykrywek,

- 1 podstawki,

wytworzonego zgodnie z normą ISO 17664, z możliwością sterylizacji tych elementów w sterylizatorach (temperatura sterylizacji: 134,6 + 2˚C)?

Odp. Zamawiającego: Tak, oczekujemy takiego zestawu.

Podpisała: Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa