ZOZ-3/2011							             Szczytno, dn. 26.01.2011

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171 poz.1058 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Miejsce w SIWZ Pakiet 1 | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zal nr 2.1 poz. 32-33 | Czy Zamawiający dopuści (jałowy jednorazowy żel do znieczuleń) preparat równoważny w pojemnościach odpowiednio 6ml i 11ml? | TAK |
|  | zal nr 2.1 poz. 32-33 | Czy Zamawiający wymaga aby preparat był w ampułkostrzykawce | TAK |
|  | Poz . 7, 8, 9, 10, 11 – opaski dziane i elastyczne | Czy dla zachowania bezpieczeństwa stosowania oraz w celu ochrony przed zabrudzeniem oferowane opaski winny być pakowane pojedynczo w opakowanie z zamieszczoną na nim nazwą produktu i producenta ? | TAK |
|  | Poz. 14– przylepce : | Czy można zaoferować przylepce w odcinkach po 9,2 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? | TAK |
|  | Poz. 15 | Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na plastry z opatrunkiem w odcinkach po 5mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości . | TAK |
|  | Poz. 18 i 19 – opaski gipsowe | Czy można zaoferować opaski o czasie wiązania 5 do 6 minut ? | TAK |
|  | Poz. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – Siatka opatrunkowa | Czy można zaoferować siatkę w odcinkach po 25mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ? | TAK |
|  | Poz. 31 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie odrębnego przedmiotu zamówienia. Wymienione produkty – w odróżnieniu od wszystkich pozostałych w pakiecie – nie są wyrobami medycznymi , w związku z czym ofertę na pakiet w całości w aktualnym kształcie może być jedynie hurtownia , co znacznie podwyższy koszt realizacji zamówienia. | NIE (jest wyrobem medycznym) |
|  | Poz. 32, 33 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Wymienione produkty – w odróżnieniu od wszystkich pozostałych w pakiecie – nie są wyrobami medycznymi , w związku z czym ofertę na pakiet w całości w aktualnym kształcie może być jedynie hurtownia , co znacznie podwyższy koszt realizacji zamówienia. | TAK (jest wyrobem medycznym) |
|  | pozycja 21-27 | Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji elastyczne siatki pakowane po 25 mb z przeliczeniem ceny za 1mb? | TAK |
|  | pozycja 31 | Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji prześcieradło o rozmiarze 210cm x 160cm? Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji cenę za 1 sztukę? | TAK |
|  | pozycja 32, 33 | Czy Zamawiający wydzieli wyżej wymienione pozycje, co pozwoli naszej firmie na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty? | TAK |
|  | poz. 21-27 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w opakowaniu a’7m w stanie luźnym z jednoczesnym dokonaniem wyceny za 1m w celach porównawczych? | TAK |
|  | poz. 32-33 | Czy Zamawiający wymaga jałowego żelu do znieczuleń w ampułkostrzykawce sterylizowanego parą wodną? | Zamawiający wymaga jałowego żelu do znieczuleń w ampułkostrzykawce. Metoda sterylizacji ma być odpowiednia do obowiązujących przepisów |
|  | pozycja 31 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z 2- warstwowej bibuły ze spodem z folii, które szybko wchłaniają wodę i chronią przed wilgocią o rozmiarze 210cm x 80 cm? | NIE |
|  | Pakiet nr 2, poz. 7-8 | Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7 i 8 z zadania 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. | NIE |

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej