Nr Sprawy: ZOZ-P-20a/2019 Szczytno, dn. 25.10.2019 r.

WYKONAWCY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

1. Dotyczy: dostawa Nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych dla ZOZ Szczytno**.**

: ZOZ-P-20a/2019.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: **zapytania ofertowego** na dostawę Nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych dla ZOZ Szczytno

**Dot. Pakietu nr 7,**

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplera okrężnego z nieruchomym ostrzem, rozmiar do wyboru: 21, 26, 29 i 32, wysokość zszywki 4,5 mm dla rozmiaru 21, wysokość zszywki 5,0 mm dla pozostałych.

**ODP: Zgodnie z SIWZ**

1. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 następujący opis:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** |  |
| 1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm, długość lini cięcia 80mm, długość linii zszywek 84mm, wysokość zszywki otwartej 3,8mm |
| 2 | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł.80mm, wysokość otwartej zszywki 3,8mm,(opakowanie zbiorcze 10sztuk) |
| 3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80mm, długość linii cięcia 80mm, długość linii zszywek 84mm, wysokość zszywki otwartej 4,8mm |
| 4 | Ładunek z nożem do staplera jednorazowego użytku, dł.80mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm,(opakowanie zbiorcze 10sztuk) |
| 5 | Stapler okrężny jednorazowego użytku z obrotowym ostrzem, wbudowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa o rozmaiarch 24 - wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, 26 - wysokośc otwartej zszywki 4,8 mm, 29 - wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, 32 - wysokośc otwartej zszywki 5,0 mm, Rozmiar wg. potrzeb do wyboru zamawiającego  |

**ODP: Zgodnie z SIWZ.**

# Podpisała:

## Dyrektor

/-/

Beata Kostrzewa