## Arkusz1
Załącznik Nr 2
Opis przedmiotu zamówienia |  | Foruularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość netto dzierżawy 1 zbiornika/1 butli w okresie jednego miesiąca | Wartość netto dzierżawy 1 zbiornika/1 butli w okresie 36 miesięcy | Cena jedn. netto | % Vat | Ogólna wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
1 | Tlen ciekły medyczny | kg | 168.000 | --------------------- | -----------------
2 | Tlen medyczny w butlach (butle 1,6 m³; ) | szt. | 180 | ---------------- | --------------------
3 | Tlen medyczny w butlach - Butla 2l (butle 0,43m3) | szt. | 432 | ---------------------- | -------------------
4 | Tlen medyczny w butlach 40l (butle 6,4 m³) | szt. | 300 | ---------------------- | -------------------
5 | Dzierżawa butli 10l (butle 1,6 m³; ) | szt. | 4 |  |  | ------------------
6 | * Dzierżawa butli - Butla o pojemności wodnej 2l zawierająca po rozprężeniu 0,43m3 tlenu medycznego, aluminiowa, wyposażona w zawór na stałe zintegrowany z butlą, składający się z: • reduktora ciśnienia, • manometru wskazującego ciśnienie tlenu w butli, • przepływomierza o zakresie pracy od 0,5 - do maksymalnie 15 dm3/min z 12-sto stopniową skalą pokrętła przepływomierza w zakresach 0-0,5-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15 dm3/min, • wyjścia do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej, W celu zabezpieczenia przed przypadkowym, nagłym opróżnieniem butli z tlenu nie dopuszcza się aby przepływomierz umożliwiał podanie tlenu w przepływach większych niż 15 dm3/min. Waga napełnionej butli wraz z zaworem, osłoną zaworu i systemem podwieszania maksymalnie 4kg (potwierdzona stosowną dokumentacją techniczną dołączoną do oferty). Ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający maksymalne gabaryty butli 2 litrowej maja wynosić: Wysokość całkowita z zaworem max 50 cm Średnica max 15 cm | szt. | 8 |  |  | ------------------
7 | Dzierżawa butli 40l (butle 6,4 m³; ) | szt. | 6 |  |  | ------------------
8 | Dzierżawa zbiornika 36 m-cy | 3000kg | 1 |  |  | ------------------
Razem wartość brutto:
* Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawców do prezentacji próbek oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych warunków technicznych.
| W tabieli wypełniamy pola niezacienione |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej……………………..
Pakiet nr 2
Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4 | Kolumna42 | Kolumna43 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość netto dzierżawy 1 butli w okresie jednego miesiąca | Wartość netto dzierżawy 1 butli w okresie 36 miesięcy | Cena jedn. netto | % Vat | Ogólna wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
1 | Podtlenek azotu w butlach - Butla 10l. | szt. | 60 | --------------------- | --------------------
a | Dzierżawa butli 10l. | szt. | 10 |  |  | -------------------
2 | Mieszanina gazów medycznych; sprężony podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v. w butlach - (butla 10 litrów 2,8 m3) | szt. | 60 | ---------------------- | --------------------
a | Ustniki jednorazowe z filtrem (op. 100szt) | op. | 3 | ------------------------- | --------------------------
b | Dzierżawa wózka na 2 butle | szt. | 1 |  |  | --------------------
c | Dzierżawa butli | szt. | 2 |  |  | --------------------
d | Dzierżawa zaworu dozującego. Zawór w pełni kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 2 pkt "c" butlami oraz zaoferowanymi w poz. 2 pkt "a" ustnikami | szt. | 2 |  |  | --------------------
3 | Dwutlenek węgla w butlach /Gaz medyczny dla celów laparoskopii/ 7,5l | szt. | 6 | ---------------------- | --------------------
a | Dzierżawa butli | szt. | 2 |  |  | --------------------
Razem wartość brutto:
| W tabeli wypełniamy pola niezacienione |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej……………………..

## Arkusz2
71000
19000
15000
13000
3000
450
1700
3500
50500
177150