Szczytno, dn. 29.08.2018r.

Znak sprawy: ZOZ-P-8/2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), bez stosowania ustawy 
do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytania

(Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zestawów jednorazowego użytku )

Zamawiający w zapytaniu ofertowym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zał. Nr 2:

Pytanie 1 - Zadanie Nr 1

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie i parametrach:

| materiał: | laminat folii PE i włókniny PP, serwety: PP/PE 62gsm ( PP 27gsm+ klej 5gsm + PE 30gsm), kolor niebieski |
| --- | --- |
| sposób pakowania: | 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE, zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji |
| opis produktu: | 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |

zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 2 – Zadanie nr 1

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o następującym składzie i parametrach:

| materiał: | laminat folii PE i włókniny PP, serwety: PP/PE 62gsm ( PP 27gsm+ klej 5gsm + PE 30gsm), kolor niebieski |
| --- | --- |
| sposób pakowania: | 6 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE, - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji |
| opis produktu: | 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 główna serweta 250/312x290cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o min wym. 68x50 (wys.) cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem. 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 1 ręcznik celulozowy 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |

zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 3

Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny 1 o następującym składzie i parametrach:

| materiał: | laminat folii PE i włókniny PP, serwety: PP/PE 62gsm (PP 27gsm+ klej 5gsm + PE 30gsm), kolor niebieski |
| --- | --- |
| sposób pakowania: | 8 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - -zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG |
| opis produktu: | 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. 1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) 1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |

zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 4

Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny 2 o następującym składzie i parametrach:

| materiał: | laminat folii PE i włókniny PP, serwety: PP/PE 62 g/m2, kolor niebieski |
| --- | --- |
| sposób pakowania: | 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG |
| opis produktu: | 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m² 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, 1 osłona na kończynę 35x80cm, 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |

zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 5

Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego o następującym składzie i parametrach:

| materiał: | laminat folii PE i włókniny PP, serwety: PP/PE 62 g/m2, kolor niebieski |
| --- | --- |
| sposób pakowania: | 7 zestawów w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG |
| opis produktu: | 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m² 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, 1 osłona na kończynę 35x80cm, 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm |

zgodność z normą: MDD 93/42, EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

Pytanie 6 – Zadanie Nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję z Zadania Nr 1 i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź: TAK,  Zamawiający wydzieli osobny pakiet noworodka jako osobne zadanie

Pytanie 7 – Zadanie Nr 2

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS, gramatura 45g/m2. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie w kształcie litery „V” wykończona obszyciem białą lamówką , pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 8 – Zadanie Nr 2

Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch zabiegowy, gramatura 35g/m2. Wykonany z włókniny typu SMMMS. Wyposażony w zapięcie typu rzep w okolicy karku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 9 – Zadanie Nr 2

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 10cm na jednej części fartucha i 10cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki w górnej części fartucha bez kolorowej lamówki oraz bez nadruku z rozmiarówką i zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widocznego zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania.  Fartuch  zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 10 – Zadanie nr 2

Pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną osłonę z folii w rozmiarze 13 x 250cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie  dopuszczamy

Pytanie 11 – zadanie nr 2

Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 12 – zadanie nr 2

Pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści w komplecie do pościeli poszwę o wymiarze 150 x 210cm, pozostałe wymiary zgodne?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 13 Zadanie 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści następujący skład i parametry:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2, łączna gramatura serwety 76 g/m2;

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka  90 cm x 90 cm  z miękkiej i chłonnej włókniny Spunlace

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem  27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów z portem do podłączenia drenów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego 48 g/m2, ekran anestezjologiczny z folii polietylenowej.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 14 Zadanie 1 poz. 2: Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, wydzielimy pakiet połozniczo-ginekologiczny

Pytanie 15 Zadanie 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści następujący skład i parametry:                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana w sposób ułatwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm włókninowa

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm do osłonięcia odbytu

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230  cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym dodatkowym łatą wysokochłonną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem/ filtrem, ze sztywnikiem oraz zaworem do podłączenia drenu. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego  57,5 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 16 Zadanie 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści następujący skład i parametry:                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- w kształcie worka z folii wzmocniona warstwą chłonną

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm włókninowa

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Serwety- obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego  57,5 g/m2

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 17 Zadanie 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści następujący skład i parametry:                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm włókninowa

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm ze wzmocnieniem dodatkową łatą chłonną- w miejscu wzmocnienia 109,5 g/m2

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm- ze wzmocnieniem dodatkową łatą chłonną- w miejscu wzmocnienia 109,5 g/m2

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm- ze wzmocnieniem dodatkową łatą chłonną- w miejscu wzmocnienia 109,5 g/m2

Serwety- obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2,  dodatkowo wzmocnione łatami chłonnymi. Łączna gramatura w strefie krytycznej 109,5 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 18 Zadanie 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści następujący skład i parametry:                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2.

2 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana

w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep

Serwety- obłożenie pacjenta oraz osłona na kończynę wykonane z laminatu dwuwarstwowego  57,5 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 19 Zadanie 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Pytanie 20 Zadanie 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, dostępny w rozmiarach M-L, XL,XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie  dopuszczamy

Pytanie 21 Zadanie 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany 
z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm, 3 wszywane troki o długości min. 45 cm, jeden krótszy- min. 37 cm; posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie  dopuszczamy

Pytanie 22 Zadanie 2 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm, wykonanej z laminatu 2 - warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 23 Zadanie 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 110 cm, wykonanej z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 24  Zadanie 2 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 25  Pakiet 1

Poz. 2 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, wydzielamy

Pytanie 26 Pakiet 2

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe sterylne uniwersalne osłony z folii przezroczystej na przewody do sprzętu używanego na bloku operacyjnym w rozmiarze 14cm x 250cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Pytanie 27 Poz.8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy niesterylny komplet pościeli z włókniny o wymiarach: poszwa na kołdrę 160x210 ,prześcieradło 150x210, poszewka  poduszka 70x80?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Pytanie 28 Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę  na stół instrumentalny - wzmocniony w rozm. 150cm x 190cm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

podpisała Dyrektor

Beata Kostrzewa