Szczytno, dn. 30.08.2018r.

Znak sprawy: ZOZ-P-8/2018

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), bez stosowania ustawy 
do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Odpowiedzi na pytania _2

(Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę zestawów jednorazowego użytku )

Zamawiający w zapytaniu ofertowym udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści zał. Nr 2:

Dotyczy produktów zamówienia:

- Zadanie 1, poz. 1: czy Zamawiający wyłączy pozycję z pakietu, co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, wyłączamy

- Zadanie 1, poz. 3: czy Zamawiający wyłączy pozycję z pakietu, co zwiększy konkurencyjność w postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, wyłączamy

- Zadanie 1, poz. 4: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 2 szt | Nieprzemakalny dwuwarstwowy chłonny laminat o gramaturze 43g/m2 | 180x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 2szt | Nieprzemakalny dwuwarstwowy chłonny laminat o gramaturze 43g/m2 | 90x75 |
| serweta (owinięcie) | 1szt | Nieprzemakalny chłonny laminat o gramaturze 43g/m2 | 150x90 |

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

- Zadanie 1, poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | Nieprzemakalny dwuwarstwowy chłonny laminat o gramaturze 56g/m2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | Nieprzemakalny dwuwarstwowy chłonny laminat o gramaturze 56g/m2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | Nieprzemakalny dwuwarstwowy chłonny laminat o gramaturze 56g/m2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | z włókniny typu spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 |  | 40x20 |

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

- Zadanie 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z okrągłym otworem elastycznym o średnicy 6cm i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | Nieprzemakalny dwuwarstwowy chłonny laminat o gramaturze 56g/m2 | 320x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 |  | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 |  | 40x20 |

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Zadanie 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści następujący skład i parametry:                                                                                 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm- owinięcie zestawu, wykonana z folii polietylenowej o gram. 46 g/m2 oraz wzmocniona chłonną włókniną polietylenową o gram. 30 g/m2

4 ręczniki 30 cm x 40 cm z celulozy wzmacnianej bawełną 60 g/m2

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm- zielona, w kształcie worka z folii PE 51 g/m2 oraz wzmocniona warstwą chłonną 30 g/m2, łączna gramatura serwety wraz z klejem 83 g/m2, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm włókninowa

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm ze wzmocnieniem dodatkową łatą chłonną- w miejscu wzmocnienia 109,5 g/m2

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm- ze wzmocnieniem dodatkową łatą chłonną- w miejscu wzmocnienia 109,5 g/m2

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm- ze wzmocnieniem dodatkową łatą chłonną- w miejscu wzmocnienia 109,5 g/m2

Serwety- obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m2,  dodatkowo wzmocnione łatami chłonnymi. Łączna gramatura w strefie krytycznej 109,5 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, dopuszczamy

Dotyczy zapisów umowy:

- Par. 3 ust. 6: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany cen brutto wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK,

- Par. 4 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości  niezrealizowanego przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

podpisała Dyrektor

Beata Kostrzewa