Szczytno, dn. 30-09-2014r.

Numer sprawy: ZOZ-10/2014

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do zespoleń kości długich dla ZOZ w Szczytnie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr I poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej i kompresyjnej M8 i M10 zamiast M7, M8 i M10?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych tytanowych, kształtowych, otwory w płytce owalne, blokowane z gwintem stożkowym, dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej piszczelowej dalszej przednio-bocznej 5-9 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości 3-9 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej ramiennej, dalszej przyśrodkowej 3-7 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki ramiennej dalszej grzbietowo-bocznej 3-7 otworów?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej kłykciowej udowa 6-10 otworów?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr II poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki blokowanej do bliższej nasady kości piszczelowej 5-9 otworów?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Kirschnera gwintowanego Ø 1,5-2,5 mm, L=150-210 mm?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania rozwiertaków giętkich o średnicy 8,0-18,0 mm zamiast 6,0-18,0 mm?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania drutu prowadzącego 3,0/800 mm?

Odp. Zamawiającego: nie

- Czy Zamawiający w Zadaniu nr IV poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wierteł kaniulowanych do kości Ø 3,2 długość 200 mm oraz Ø 4,7 długość 220 mm?

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ znajdujących się w Zadaniu nr I według własnych rozwiązań technicznych tj.

- Instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych uniwersalnych udowych, piszczelowych i ramiennych (3 palety w kontenerze do sterylizacji),

- Instrumentarium przezierne do gwoździ krętarzowych (3 palety w kontenerze do sterylizacji).

Odp. Zamawiającego: tak

- Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy bank implantów dotyczy wyłącznie płytek blokowanych i gwoździ śródszpikowych (tj. Zadanie nr I i II).

Odp. Zamawiającego: tak

- Czy Zamawiający dopuści zmianę w projekcie umowy w §3 Termin i warunki dostawy: Termin całkowitej realizacji zamówienia strony określają od dnia podpisania umowy

na okres 12 miesięcy. Realizacja zamówienia do 36 godzin od zgłoszenia.

Na

Termin całkowitej realizacji zamówienia strony określają od dnia podpisania umowy

na okres 12 miesięcy. Realizacja zamówienia do 3 dni roboczych od zgłoszenia?

Odp. Zamawiającego: tak

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający  informuje o zmianie terminu składania ofert z dn. 30.09.2014r. godz. 12:00. Nowy termin składania ofert: 02,10,2014r. Otwarcie godz. 12:15

Podpisała Dyrektor

Beata Kostrzewa