Szczytno, dn. 01-08-2013r.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póz. zm.) w trybie przetarg nieograniczony Dostawa materiałów do sterylizacji.. Nr sprawy ZOZ-5C/2013

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:

O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu

Dotyczy: Dostawa materiałów do sterylizacji. Nr sprawy ZOZ-5C/2013

ZAPYTANIA NR. 1

Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał dokument potwierdzający klasę wg ISO 11 140, jakim jest certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Certyfikat taki jest dowodem na najwyższą jakość produktu.

Odp. Zamawiającego: Tak wymagamy

Pakiet 2 poz. 4, 5 :

Czy Zamawiający dopuści taśmę od szerokości 12mm lub 19mm? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo.

Odp. Zamawiającego: Tak, jeśli jest kompatybilna z podajnikiem

Pakiet 2 poz.3:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w ad. 3 "Opakowanie składa się 1 szt. Przyrząd PCD zbudowany z dwuelementowej kapsuły (1 element wykonany ze specjalnego plastiku, drugi z porowatego metalu) oraz 200 szt. samoprzylepnych wskaźników kl 2 (134°C/3,5 min) nie zawierających substancji toksycznych", a Zamawiający wymaga "Opakowanie składa się 1 szt. Przyrząd PCD zbudowany z dwuelementowej kapsuły (1 element wykonany z ze specjalnego plastiku, drugi z porowatego metalu) oraz 400 szt. samoprzylepnych wskaźników kl 2 (134°C/3,5 min) nie zawierających substancji toksycznych"?

Odp. Zamawiającego: nastąpiła omyłka pisarska powinno być „1 element wykonany z ze specjalnego plastiku, drugi z porowatego metalu) oraz 400 szt. samoprzylepnych wskaźników kl 2 (134°C/3,5 min) nie zawierających substancji toksycznych

ZAPYTANIA NR. 2

Pakiet nr 3, poz. 4:

Czy Zamawiający może doprecyzować jakich rozmiarów oczekuje?

W formularzu cenowym są rozmiary od L do XXL, natomiast w zapisach pod formularzem są rozmiary od M do XXL.

Odp. Zamawiającego: od M do XXL.

Pakiet nr 3, poz. 5:

Czy Zamawiający może doprecyzować jakich rozmiarów oczekuje?

W formularzu cenowym są rozmiary od L do XXL, natomiast w zapisach pod formularzem są rozmiary od M do XXL.

Odp. Zamawiającego: od M do XXL.

Pytania dotyczące treści umowy:

- Pytanie 1: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiającego: Tak

- Pytanie 2: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie

Odp. Zamawiającego: Nie

- Pytanie 3: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIA NR. 3

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu zwracamy się z zapytaniem:

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4-12

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 4-12) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zamawiającego: Nie

- Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli?

W załączeniu przesyłamy opinię Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyjaśniającą w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Odp. Zamawiającego: ust. 6. Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny,w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki umieszczone były poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji posiadały o gramaturę papieru 70 g/m² ? Wyższa gramatura papieru gwarantuje większą wytrzymałość mechaniczną rękawów.

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm?

Odp. Zamawiającego: Nie wymaga

- Prosimy o weryfikację wymaganych norm, które muszą spełniać rękawy do sterylizacji. Obowiązującą normą jest EN-PN 868-3 i EN-PN 868-5  oraz ISO 11607-1, wymagana norma 868-2 dotyczy papieru krepowego, a nie rękawów do sterylizacji.

Odp. Zamawiającego: Powinno być  EN-PN 868-3 i EN-PN 868-5

ZAPYTANIA NR. 4

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ :

Przedmiot zamówienia –Pakiet 3  :

- Poz. 1 – Prosimy o wyłączenie tej pozycji z całości pozycji i utworzenie z niej odrębnego przedmiotu zamówienia. Taka modyfikacja siwz zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na wybór rzeczywiście konkurencyjnej oferty.

- Odp. Zamawiającego: z pakietu 3 po wyłączeniu poz. 1 powstają pakiety 3a i 3b

- Poz. 2– Czy można zaoferować zestaw o gramaturze 55 g/m2 o składzie podanym w specyfikacji ale zamiast serwety 180 x 170 cm, serwetę w rozmiarze 175 x 170 cm oraz z dodatkowo pakowaną taśmą samoprzylepną?

- Odp. Zamawiającego: tak

- Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego małego o gramaturze 55 g/m2 oraz z serwetą 175 x 170 cm zamiast 180 x 175 cm? Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

- Odp. Zamawiającego: tak

- Poz. 5 - Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy posiadały wzmocnienie na rękawach oraz w przedniej części, zespolone fartuchem na całej powierzchni?

- Odp. Zamawiającego: nie wymaga

- Poz. 6 –Czy można zaoferować jednorazowy komplet operacyjny (bluza + spodnie ) spełniający wymogi specyfikacji w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?

- Odp. Zamawiającego: tak

- Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody  w rozmiarze 13 x 250 cm ?

- Odp. Zamawiającego: nie

- ZAPYTANIA NR. 5

- Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 4-5: Czy Zamawiający dopuści taśmy o szerokości 19mm?

Odp. Zamawiającego: dopuszczamy

- Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie przez oferenta wraz z etykietami - kopert nieposiadających miejsca na wklejenie wskaźnika Bowie Dick? Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu pakietowych testów Bowie Dick których rozmiary wynoszą ok. 10 cm²  stąd przystosowanie kopert do takich wymiarów wskaźników byłoby niezwykle trudne.

Odp. Zamawiającego: Nie

- Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 8-9: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie 1 przyrządu PCD na dwa opakowania testów kl.6 tj. 800 sztuk wskaźników? Przyrząd wykonany został ze stali kwasoodpornej oraz posiada stosowne dokumenty p[potwierdzające możliwość przeprowadzenia z jego użyciem 1000 testów.

Odp. Zamawiającego: nie

- Dotyczy Pakietu nr 2 - Wskaźniki biologiczne, pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne równoważne w postaci paska bibuły w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odp. Zamawiającego: nie

- Dotyczy Pakietu nr 2: W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odp. Zamawiającego: w górę

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 07.08.2013r. godz. 11:00

podpisał:

insp. nadz. bud. i zam. publ.

Jarosław Czaplicki