# Pakiet 1

# Opakowania sterylizacyjne

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ |
|  | Papier krepowany do sterylizacji (składanka naprzemiennie pakowany biały/zielony) | Rozmiar 120x120 cm | 7500 szt |  | 125 szt pojedynczych arkuszy |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany do sterylizacji (składanka naprzemiennie pakowany biały/zielony) | Rozmiar cm (60x60cm) | 2000 szt |  | 500 szt pojedynczych arkuszy |  |  |  |  |
|  | j.w. | 90x90 cm | 3000 szt |  | 250 szt |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy płaski | 25 cm x 200 m | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | J.w. | 15 cm x 200 m | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | J.w. | 12 cm x 200 m | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | J.w. | 10 cm x 200 m | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | J.w. | 7,5 cm x 200 m | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | J.w. | 5 cm x 200 m | 16 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą | 25cmx100m | 14 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | J.w. | 15cmx100m | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Włóknina w arkuszach kolor niebieski | 90x90 cm | 4000szt |  | 250szt |  |  |  |  |

## Pakiet 1

## Ad 1. Papier krepowy

Papier miękki, włókno celulozowe,  odporny na rozciąganie na mokro i na sucho, gramatura nominalna minimum - 60g/m2, potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej, zgodne z DIN 58953-6 potwierdzone przez niezależne certyfikowane laboratorium oraz próbki  z podaniem nazwy handlowej oraz producenta

Wymagane dostarczenie próbek oferowanych produktów z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta

## Ad 2-9. rękaw foliowo-papierowy

Wymiary wewnętrzne, zgrzew fabryczny wielokrotny, wyrób bez nadruków na żadnej powierzchni kontaktującej się z wyrobami do sterylizacji, powtórzenia nadruków nie więcej niż  co  155 mm, wskaźniki o powierzchni nie mniej niż 100 mm2, nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu, znak CE, zgodność z normą PN-EN-PN 868-2 oraz, wysoka bariera biologiczna, oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów sterylnych min. 6 mcy, bezpyłowe łatwe oddzielanie papier/folia , folia wytrzymała na rozerwanie, przejrzysta-ułatwiająca identyfikację zawartości.

Wymagane próbki produktów z nazwą handlową i nazwą producenta

#### Ad 10.Włóknina

Gramatura minimum. 60g/ m2 parametry zgodne z normą PN- EN-PN 868-2, wymagane dokumenty z  potwierdzeniem producenta o wytrzymałości na rozciąganie na mokro i sucho oraz dostarczenie próbki  z podaniem nazwy handlowej oraz producenta

Wyposażenie sterylizatorni

### OFERENT NA CZAS UMOWY ZOBOWIĄZUJE SIĘ UŻYCZYĆ:

### Zgrzewarkę rotacyjną do rękawów papierowo- foliowych, przeznaczoną dla centralnych sterylizatorni

# Pakiet 2

# SIWZ Wskaźniki i przyrządy do kontroli  sterylizacji parą wodną

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I *WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ |
|  | Chemiczne wieloparametrowe wskaźniki Kl V, naśladujące biologiczna kontrolę procesu |  | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakiet testowy jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick do kontroli sprzętu do sterylizacji parą wodną |  | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | *Test do kontroli sterylizatora typu Bowie &Dick klasa 2 wg ISO 11140, kontrolujący penetrację pary i usuwanie powietrza , symulacja ładunku porowatego i rurowego 2 w 1 |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma wskaźnikowa (wskaźnik kl.I) do zamykania pakietów/ opakowań jednokrotnego użytku papier/włóknina do kontroli ekspozycji w sterylizacji parą wodną | Szer > 1,5cm x 50-55m | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma wzmocniona bez wskaźnika (neutralna) | Szer>1,5cm x50m | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Test kontroli jakości zgrzewu, do kontroli pracy zgrzewarki |  | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem kl. I do sterylizacji parą wodną, kompatybilne z metkownicą BLITZ TA12 |  | 16 000 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | *Przyrząd testowy do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej HELIX PCD do kontroli wsadu (134º/7min 121º/20min)+ zapas 400 testów |  | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | *Przyrząd testowy do kontroli chemicznej wsadu sterylizacji parowej HELIX PCD do zintegrowanego testu kontroli wsadu, (134º/5,3min 121º/15min) )+ zapas 400 testów |  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| II* WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ |
|  | Wskaźniki biologiczne w płatkach do kontroli biologicznej procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach (Sporal A) |  | 140szt |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki biologiczne do sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S) |  | 40 szt |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik biologiczny fiolkowy sterylizacji parą wodną, czas inkubacji 24-48 godz |  | 200 szt |  | 100 |  |  |  |  |

Pakiet 2

Ad. 3 Opakowanie składa się 1 szt. Przyrząd PCD zbudowany z dwuelementowej kapsuły(1 element wykonany z ze specjalnego plastiku, drugi z porowatego metalu) oraz 200 szt. samoprzylepnych wskaźników kl 2( 1340C/3,5 min) nie zawierających substancji toksycznych. Wymagane załączenie deklaracji producenta

Ad.4 Opis etykiety

Etykiety z zapisem informacji poprzecznie do przesuwu, podwójnie klejone, przeznaczonych do znakowania  przed sterylizacją elementów wsadu procesu sterylizacji parą wodną, możliwość drukowania 12 symboli ( w tym znaki interpunkcyjne) w każdym z rzędów. minimum: producent, osoba, autoklaw nr cyklu, data sterylizacji, data ważności, oznakowanie wskaźnikiem kl.I

Ad. 6-7) *Przyrząd testowy do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej HELIX +PCD do testu kontroli wsadu (zwalniania wsadu), wymagane dostarczenie wraz z każdym opakowaniem 400 szt. samoprzylepnych testów kl. V-VI dla zakresu: (134º/5,3min 121º/15min i/lub134º/7min 121º/20min)

Oferent:

Ad. 3) zobowiązuje się do podzielenia zestawu w następujący sposób: w pierwszej dostawie przyrząd PCD + 200 wskaźników, po 3 miesiącach trwania umowy dostarczy 200 wskaźników z posiadanym przyrządem PCD. W następnym roku trwania umowy  dostawa wg tego samego schematu.

Ad. 4-5) zobowiązuje się dostarczyć: podajnik do taśm, mieszczący 2 rolki taśmy do 25 mm

Ad. 7) zobowiązuje się dostarczyć rolkę tuszującą 2 szt. do metkownicy BLITZ oraz 500 szt. kopert do archiwizacji kompatybilnych z testami  kontroli/ zwalniania wsadu oraz miejscem na wklejenie wskaźnika Bowie &Dick (z poz. 3)

Opracowała. G.Archacka

Pakiet 3

WYROBY JEDNORAZOWE

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYROBY JEDNORAZOWE |
|  | Jałowy pakiet dla noworodka Skład: 6 szt kompresów z włókniny kompresowej25x20cm, 1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SENI Soft 60x60cm, 1 czapeczka noworodka 12x10cm, 1 kocyk z flaneli160x75 cm |  | 1260 szt |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny uniwersalny (duży) |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny (mały) |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne jednorazowe fartuchy operacyjne (L, XL, XXL) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne jednorazowe wzmocnione fartuchy operacyjne (L, XL, XXL |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy niesterylny komplet operacyjny (bluza +spodnie), rozmiar: S, M, L, XL, XXL-XXXL |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe sterylne uniwersalne osłony z folii przezroczystej na przewody do sprzętu używanego na bloku operacyjnym. (15x250 cm) |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

## Opis produktów

## Pakiet 3

Ad 1.Jałowy pakiet dla  noworodka

Skład: 6 szt kompresów  z włókniny kompresowej 25x20 cm, 1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SENI Soft 60x 60 cm, 1 czapeczka noworodka 12x10 cm, 1 kocyk z flaneli160x75 cm,

norma EN 13795

Ad 2. Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny  uniwersalny (duży)- zgodny z normą PN-EN 13795, 1-3, uniwersalny zestaw serwet, wykonanych z nieprzemakalnego laminatu, dwu lub trójwarstwoewgo o gramaturze min.56g/m2, skład i wymiary:1serweta- 150x240 cm(ekran anestezjologiczny, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części),1 serweta 180x170 cm(dolna, wykończona taśmą ), 2 serwety boczne 75x90 cm, (dłuższy bok wkończony taśmą samoprzylepną), 1 pokrowiec na stolik Mayo,80x145 cm, 2 ściereczki chłónne, 1 sertweta (owinięcie zestawu) stanowi przykrycie na stolik narzędziowy

Ad 3. Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny (mały)- zgodny z normą PN-EN 13795, 1-3, uniwersalny zestaw serwet, wykonanych z nieprzemakalnego laminatu, dwu lub trójwarstwowego o gramaturze min.56g/m2, skład i wymiary:1serweta- 150x240 cm(ekran anestezjologiczny, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części),1 serweta 180x170 cm(dolna, wykończona taśmą ), 2 serwety boczne 75x90 cm, (dłuższy bok wykończony taśmą samoprzylepną), 2 ściereczki chłonne,

Ad 4. Sterylne jednorazowe fartuchy operacyjne- wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, gramatura min.35g/m2  szwy wykonane metodą ultradźwiękową, (Rozmiary: M, L, XL, XXL)

Ad 5.Sterylne jednorazowe wzmocnione fartuchy operacyjne - pełnoochronny wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki na powierzchni krytycznej (w przedniej części i na rękawach)u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, gramatura min.35 g/m2  szwy wykonane metodą ultradźwiękową, (Rozmiary M, L, XL, XXL)

Ad 6. Jednorazowy niesterylny komplet operacyjny (bluza +spodnie) - wykonany z włókniny koloru niebieskiego, trójwarstwowej, antystatycznej, niepylącej, „oddychającej” typu SMS, do stosowania na bloku operacyjnym, możliwość sterylizacji parowej, gramatura min.45 m g/m2 S, M, L, XL, XXL-XXXL

Ad 7 Jednorazowe sterylne uniwersalne osłony z mocnej folii przezroczystej typu PE na przewody do sprzętu laparoskopowego (artroskopii) używanego na bloku operacyjnym. (15x250 cm)

Ad 8 Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację-wykonana z mocnej półprzezroczystej folii, wyposażona w sztywnik , zgodność z normą PN-EN 13795, 1-3

## Opracowała. G.Archacka