Pakiet 3a

WYROBY JEDNORAZOWE

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYROBY JEDNORAZOWE |
|  | Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny uniwersalny (duży) |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny (mały) |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne jednorazowe fartuchy operacyjne (L, XL, XXL) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne jednorazowe wzmocnione fartuchy operacyjne (L, XL, XXL |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy niesterylny komplet operacyjny (bluza +spodnie), rozmiar: S, M, L, XL, XXL-XXXL |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe sterylne uniwersalne osłony z folii przezroczystej na przewody do sprzętu używanego na bloku operacyjnym. (15x250 cm) |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

## Opis produktów

## Pakiet 3a

Ad 2. Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny  uniwersalny (duży)- zgodny z normą PN-EN 13795, 1-3, uniwersalny zestaw serwet, wykonanych z nieprzemakalnego laminatu, dwu lub trójwarstwoewgo o gramaturze min.56g/m2, skład i wymiary:1serweta- 150x240 cm(ekran anestezjologiczny, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części),1 serweta 180x170 cm(dolna, wykończona taśmą ), 2 serwety boczne 75x90 cm, (dłuższy bok wkończony taśmą samoprzylepną), 1 pokrowiec na stolik Mayo,80x145 cm, 2 ściereczki chłónne, 1 sertweta (owinięcie zestawu) stanowi przykrycie na stolik narzędziowy

Ad 3. Sterylny jednorazowy zestaw operacyjny (mały)- zgodny z normą PN-EN 13795, 1-3, uniwersalny zestaw serwet, wykonanych z nieprzemakalnego laminatu, dwu lub trójwarstwowego o gramaturze min.56g/m2, skład i wymiary:1serweta- 150x240 cm(ekran anestezjologiczny, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części),1 serweta 180x170 cm(dolna, wykończona taśmą ), 2 serwety boczne 75x90 cm, (dłuższy bok wykończony taśmą samoprzylepną), 2 ściereczki chłonne,

Ad 4. Sterylne jednorazowe fartuchy operacyjne- wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, gramatura min.35g/m2  szwy wykonane metodą ultradźwiękową, (Rozmiary: M, L, XL, XXL)

Ad 5.Sterylne jednorazowe wzmocnione fartuchy operacyjne - pełnoochronny wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki na powierzchni krytycznej (w przedniej części i na rękawach)u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, gramatura min.35 g/m2  szwy wykonane metodą ultradźwiękową, (Rozmiary M, L, XL, XXL)

Ad 6. Jednorazowy niesterylny komplet operacyjny (bluza +spodnie) - wykonany z włókniny koloru niebieskiego, trójwarstwowej, antystatycznej, niepylącej, „oddychającej” typu SMS, do stosowania na bloku operacyjnym, możliwość sterylizacji parowej, gramatura min.45 m g/m2 S, M, L, XL, XXL-XXXL

Ad 7 Jednorazowe sterylne uniwersalne osłony z mocnej folii przezroczystej typu PE na przewody do sprzętu laparoskopowego (artroskopii) używanego na bloku operacyjnym. (15x250 cm)

Ad 8 Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację-wykonana z mocnej półprzezroczystej folii, wyposażona w sztywnik , zgodność z normą PN-EN 13795, 1-3

## Opracowała. G.Archacka

Pakiet 3b

WYROBY JEDNORAZOWE

| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYROBY JEDNORAZOWE |
|  | Jałowy pakiet dla noworodka Skład: 6 szt kompresów z włókniny kompresowej25x20cm, 1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SENI Soft 60x60cm, 1 czapeczka noworodka 12x10cm, 1 kocyk z flaneli160x75 cm |  | 1260 szt |  | 18 |  |  |  |  |

## Opis produktów

## Pakiet 3

Ad 1.Jałowy pakiet dla  noworodka

Skład: 6 szt kompresów  z włókniny kompresowej 25x20 cm, 1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SENI Soft 60x 60 cm, 1 czapeczka noworodka 12x10 cm, 1 kocyk z flaneli160x75 cm,

norma EN 13795

## Opracowała. G.Archacka