Znak sprawy : ZOZ-5/2015

Szczytno, dn.4.09.2015 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do sterylizacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie/CPV –33.14.11.00 – 3 /

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stan prawny na dzień 15 marca 2015 r.).Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).

## Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

| L.p. | Treść Zapytania | Odpowiedź Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet 2 pozycje I.6 i I.7: Czy Zamawiający dopuści przyrządy testowe (+ 250 samoprzylepnych wskaźników klasy 6 o wymaganych parametrach) w opakowaniu? Wielkość zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona. | Zgodnie z SIWZ |
|  | 2. Pakiet 2 pozycja I.1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pakiety Bowie- Dick | Zgodnie z SIWZ |
|  | Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6-14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 6-14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające wskaźniki, które po sterylizacji zmieniają kolor na wyraźnie różniący się od koloru wskaźnika przed sterylizacją a ponieważ zmiana koloru wskaźnika jest kontrastowa, w obrębie zgrzewu fabrycznego widnieje jedynie informacja w języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po sterylizacji dla poszczególnych metod sterylizacji? | TAK |
|  | Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli sterylizacyjnych? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji posiadały o gramaturę papieru 70 g/m² ? Wyższa gramatura papieru gwarantuje większą wytrzymałość mechaniczną rękawów. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Rozdział IV, Oferta §14 pkt. 2 2) bCzy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający miał na myśli, iż zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni? | Oczywista omyłka- termin dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni |
|  | Pakiet 1, ad 2-9 rękaw foliowo-papierowy Czy Zamawiający dopuści aby zgodności z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607 była potwierdzona oświadczeniem producenta wyrobów? | TAK |
| p | Pakiet 3Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający przypadkowo wstawił ilości szt. w opakowaniu jednostkowym w poz. 1, 3-12? Zamawiający wpisał że wymaga np. 250 szt. tupferów – kula sterylnych w opakowaniu natomiast w ilości żądanej (op/szt) wymaga 500 op. x 5 szt – ilości te się wzajemnie wykluczają. | OMYŁKA, Zamawiający prześle i zamieści właściwy załącznik |
|  | Pakiet 3, poz. 11Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną w rozm. uniwersalnym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? | TAK |
|  | Pakiet 3, poz. 9-10Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania przez produkty oferowane w ww. pozycjach normy PN-EN 13795 1-3? Norma EN 13795 1-3 ma zastosowanie w przypadku barierowych wyrobów medycznych (obłożenia, fartuchy operacyjne), a ww. pozycje nie mieszą się w tej grupie. | TAK |
|  | Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? | TAK |
|  | Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie | TAK |
|  | Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? | NIE |
|  | Pakiet nr 2(wskaźniki chemiczne) pozycja 1.uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców | NIE |
|  | Pakiet nr 2(wskaźniki chemiczne) pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści etykiety posiadające wskaźnik klasy I umieszczony na całej długości, jednak nie na dolnej krawędzi etykiety, tylko na wysokości ok. 1/3 powierzchni etykiety, w miejscu które nie jest zadrukowywane przez metkownicę?. | TAK |
|  | Pakiet nr 2(wskaźniki biologiczne) pozycja 1.Czy zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne równoważne w postaci paska bibuły w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pakiet nr 2W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań prosimy o podanie czy wycenic ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki(do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę) | Zamawiający do wyceny zaleca zachować zasady matematyki przy przeliczaniu ilości ułamkowych przy wycenie opakowań( <0,5 w dół, ≥0,5 w górę) |
|  | Czy można wydzielić jałowy pakiet dla noworodka z pakietu nr 3 | TAK |

Podpisała:

Beata Kostrzewa

Dyrektor