**Załącznik 2.3**

**Pakiet 3**

**WYROBY JEDNORAZOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Rozmiar | Ilość żądana (op/szt) | Cena netto | Ilość szt. w opakowaniu jednostkowym | Cena za opakowanie | VAT | Cena brutto | Wartość |
| **I WYROBY JEDNORAZOWE STERYLNE** | | | | | | | | | |
| **I A** | | | | | | | | | |
|  | **Jałowy pakiet dla noworodka**  Skład: 6 szt kompresów z włókniny kompresowej 25x20cm, 1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu SENI Soft 60x60cm, 1 czapeczka noworodka 12x10cm, 1 kocyk z flaneli160x75 cm | 25x20cm, 60x60cm, 12x10cm, 160x75 cm | 1080 szt |  |  |  |  |  |  |
| **I B** | | | | | | | | | |
|  | Tupfery -kula *sterylne* *z gazy 17 nitkowej,* 30x30cm | 30x30cm | 500 op x5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Tupfery -kula *sterylne* *z gazy 17 nitkowej,* 20x20cm | 20x20cm | 500 op x5 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Jałowa serwetka do rąk z celulozy 50x40cm | 50x40cm | 7200 szt |  |  |  |  |  |  |
| **II WYROBY JEDNORAZOWE (RÓŻNE)** | | | | | | | | | |
|  | ***Sterylny* jednorazowy zestaw operacyjny uniwersalny (duży)** | (duży) | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Sterylny* jednorazowy zestaw operacyjny (mały)** | (mały) | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Sterylne* jednorazowe fartuchy operacyjne (M, L, XL, XXL)** | (M, L, XL, XXL) | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Sterylne* jednorazowe wzmocnione fartuchy operacyjne (M, L, XL, XXL)** | (M, L, XL, XXL) | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jednorazowe *sterylne* uniwersalne osłony z folii przezroczystej na przewody do sprzętu używanego na bloku operacyjnym. (15x250 cm)** | (15x250 cm) | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Sterylna* dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację** |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Koszula przedoperacyjna *niejałowa* dla pacjenta, z miękkiej włókniny polipropylenowej SMS gramatura min. 35g/m2, wiązana na 2 pary troków (na wysokości szyi i w połowie pleców), krótki rękaw, nieprzejrzysta, dla pacjentów otyłych** | XL, XXXL | 2880 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | **Jednorazowy niesterylny komplet operacyjny (bluza +spodnie), rozmiar: S, M, L, XL, XXL-XXXL** | : S, M, L, XL, XXL-XXXL | 200 |  |  |  |  |  |  |