ZOZ-3/2010        					               	    Szczytno 2010-03-02

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591 i Nr 219, poz. 1706), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

Część II, Pakiet III:

Czy Zamawiający wymaga krążków do antybiogramów  zgodnych z zaleceniami CLSI?

Odp. Zamawiającego:

Krążki muszą spełniać wymogi zgodne z zaleceniami NCCLS z uwzględnieniem CLSI.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2008 r. z pełną gwarancją na okres trwania umowy?

Odp. Zamawiającego:

Nie, dopuścimy analizator z roku 2009.

Pytanie 3:

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie Zamawiającemu metodyk do wszystkich parametrów wyszczególnionych w formularzu cenowym wraz z dostawa.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający żąda dołączenia metodyk wraz z dostawą.

Pytanie 4

Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę terminu dostawy odczynników z 48h na 5 dni.

Odp. Zamawiającego:

Tak, dopuszczamy

Pytanie 5:

Prosimy o usunięcie pkt. 5 par. 5 projektu umowy.

Uzasadnienie: Wykonawca powiadamia emailem Zamawiającego o wpłynięciu zamówienia i informuje, o wysłaniu towaru i dotarciu do Zamawiającego w ciągu 2 dni.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis w projekcie umowy

Pytanie 6:

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 7:

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 8:

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 9:

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 10:

Odp. Zamawiającego:

Tak. Zamawiający zmienia wymóg w pkt 5 część Nr II zał. Nr 4 na:

Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 lub 20 w folię, a następnie - w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym. Każde pudełko musi być czytelnie oznakowane nazwą producenta, nazwą podłoża terminem ważności oraz numerem serii produkcji

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu Wykonawcę oferującego NT-proBNP zamiast BNP?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 12:

Czy podane przez Zamawiającego w załączniku Nr 2.1 ilości oznaczeń obejmują oznaczenia  przeznaczone na kalibrację i oznaczenia kontrolne?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 13:

Jeśli podane przez Zamawiającego w załączniku Nr 2.1 ilości oznaczeń nie obejmują oznaczeń  przeznaczonych na kalibrację i oznaczenia kontrolne, prosimy o podanie jak często i na ilu poziomach Zamawiający będzie wykonywał  oznaczenia kontrolne?

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią powyżej (odp. na pyt. 12)

Pytanie 14:

W związku z warunkiem zawartym w załączniku nr 4 – część nr I – pakiet nr I – pkt 7 tabeli: „zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym”, zwracamy się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści testy, w których kalibratory po otwarciu mają okres ważności krótszy niż okres ważności zestawu nieotwartego, podany na opakowaniu,  nie krótszy jednak niż 2 miesiące? Prośbę swoją motywujemy faktem, iż ilość wyspecyfikowanych przez Zamawiającego oznaczeń będzie powodowała zużycie zestawu w okresie ok. dwóch tygodni?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w projekcie umowy par. 6 pkt. 1 – na „0,3% wartości brutto niedostarczonego zamówienia”?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr II części II pozycje 37 do 54 ze względu na to, że nie tworzą one systemu zamkniętego z pozostałymi testami i pożywkami? Zamieszczenie testów automatycznych z dzierżawą aparatu  w jednym pakiecie sugeruje jeszcze przed rozpoczęciem procedury przetargowej jednego dostawcę.

Odp. Zamawiającego:

Nie

Pytanie 17:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby metodyki zostały zbindowane osobno i podpisane tylko na 1szej stronie ?
Odp. Zamawiającego:

Tak

Pytanie 18:

Umowa §5.8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania na opakowaniu odczynników daty produkcji? Dla Zamawiającego istotna jest dała ważności, która znajduje się na opakowaniu.

Odp. Zamawiającego:

Tak

Pytanie 19: Umowa §6.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych na „za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy  0,3% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy o którym mowa w § 1 ust. 2”

Odp. Zamawiającego:

Tak

Pytanie 20: Pakiet 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na rozszerzenie tabeli odczynnikowej w załączniki nr 2.1 w pakiecie immunochemia w wycenę materiałów zużywalnych i akcesoriów niezbędnych do wykonanie wyżej wymienionej ilości badań?
Odp. Zamawiającego:

Nie, zgodnie z pkt 3 P-I

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w załączniku 4 pkt 11 na jeden przegląd w roku zgodnie z zaleceniami producenta analizatora?

Odp. Zamawiającego:

Tak

Pytanie 22:

przedmiotem przetargu w tym pakiecie jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu i podłączeniem do sieci. W załączonym wzorze umowy brak jest informacji o dzierżawie i podłączeniu do sieci – czy Zamawiający może przesłać wzór umowy na dzierżawę i podłączenie analizatora do sieci?

Odp. Zamawiającego:

Tak. Do projektu Umowy zostaje dopisany § 5A - ANALIZATORY

1. Dostawa aparatów (Immunochemiczny, Bakteriologiczny) zostanie zrealizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 21 dni

roboczych od dnia podpisania umowy. Odbiór w/w analizatorów nastąpi w terminie 7 dni od dostawy na podstawie podpisanego obustronnie Protokołu Przekazania, po zrealizowa-niu następujących działań:

1) instalacja i podłączenie analizatora immunochemicznego do laboratoryjnej sieci komputerowej na koszt Wykonawcy;

2) uruchomienie analizatora;

3) szkolenie pracowników.

2. Aparaty zostaną uruchomione w Laboratorium Analitycznym Szpitala w Szczytnie

przy ul. M.C. Skłodowskiej 12.

3. W przypadku awarii analizatora uniemożliwiającej wykonywanie badań, tym samym zakłócanie pracy laboratorium, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia przyczyny awarii w terminie do 36 godzin od pisemnego zawiadomienia (faks lub poczta elektroniczna).

4. W przypadku niedotrzymania terminu podanego w  ust. 3, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania badań osobom trzecim. Różnicą między należnością za zlecone badania a kosztem odczynników obciążony zostanie Wykonawca.

5. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w/w analizatorów Wykonawca musi wymienić wadliwy aparat na zgodny z przedmiotem zamówienia i wolny od wad.

Podpisał:

________________