ZOZ-13/2010							             Szczytno, dn. 26.11.2010r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

## Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2010 nr 113, poz.759 i 161 poz.1078), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Zadanie nr 4 detektor tętna płodu.

punkt 6 mówi że aparat ma być wyposażony w głowicę B7P2MHz jest to symbol głowicy 7 elementowej szerokokątnej i dalej wymieniona jest głowica wąskokątna 2 elementowa bez podania symbolu (symbol głowicy wąskokątnej to BP2MHz)

Proszę doprecyzować czy aparat ma być wyposażony w głowicę szerokokątną B7P2MHz czy wąskokątną BP2MHZ lub w obie te głowice?

Odp. Zamawiającego:

To ma być głowica wąskokątna 2-elementowa BP2MHz.

Podpisała:

Beata Kostrzewa – Z-ca Dyrektora

Przewodnicząca Komisji Przetargowej